DMP. 68/2008

Z A T W I E R D Z A M                                                  Inowrocław, dnia 19 listopada 2008 r.

........................................

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Inowrocławiu

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS 0000059483

REGON: 091581150 NIP: 556-080-08-85

Kapitał Zakładowy Spółki: 2 518 500,00 zł

Konto: Bank Zachodni WBK S. A.O/ Inowrocław      88 1090 1069 0000 0000 0701 3956

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Podstawa prawna: art. 39, ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.

(Dz. U. z 2007 r. nr 223,poz. 1655 oraz z 2008 r. nr 171, poz. 1058).

Rodzaj zamówienia: robota budowlana

Wspólny słownik zamówień (CPV):  45.42.11.32 - 8    instalowanie okien

Przedmiot zamówienia: „Wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV w mieszkaniach komunalnych”.

Postępowanie ogłoszono na:

● stronie BZP w dniu 19/11/2008 r., pod numerem 247564 – 2008

● na stronie internetowej w dniu 19/11/2008

● w siedzibie 19/11/2008.

- Opracowała:

- Krystyna Glonek

Inowrocław, listopada 2008 r.

1. Informacja o Zamawiającym:

1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Inowrocławiu

reprezentowane przez:

mgr Krzysztofa Kuźmińskiego – Prezesa Zarządu

mgr inż. Mariusza Wojciechowskiego – Zastępcę Dyrektora-Członka Zarządu

Danutę Kaczmarek - Główną Księgową-Członka Zarządu

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

a) w części formalnej zamówienia - Krystyna Glonek, tel.052 35 64 304,

b) w części merytorycznej zamówienia – Dorota Małek, tel. 052 35 64 320.

3. Informacje dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz) oraz przedmiotu

zamówienia będą udzielane, faksem lub drogą pocztową.

4.Kontaktowanie się z osobami wymienionymi w pkt 2 w dni robocze w godzinach służbowych tj. 7.00 - 15.00, wtorek od 8.00 do 16.00.

5. Opłata za otrzymanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia będzie pokrywać jedynie koszty jej druku oraz przekazania.

6. Wykonawca zainteresowany postępowaniem powinien złożyć wniosek u zamawiającego z podaniem wszystkich danych firmy - niezbędnych do przekazywania zmian i zapytań dotyczących powyższego postępowania.

7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

8. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, jak również nie dokona wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

9. Zamawiający nie przewiduje możliwości ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

II. Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony. Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, ustawy Prawo zamówień publicznych.

Podstawa prawna- art. 40 ust.2, ustawy Prawo zamówień publicznych.

III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Nazwa nadana zamówieniu: „Wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV w mieszkaniach komunalnych”.

2. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 45.42.11.32 – 8 instalowanie okien

3. Zamówienie obejmuje wykonanie:

a) demontaż istniejącej stolarki wraz z wywozem i utylizacją,

b) montaż stolarki okiennej,

c) obróbka murarska ościeży zewnętrznych i wewnętrznych,

d) malowanie ościeży wewnętrznych.

4. Zamówienie zostało podzielone na trzy zadania z możliwością składania ofert częściowych, w tym:

Zad. I. – Broniewskiego 5,

obejmuje: wymianę 39 szt. okien.

Zad. II. – Konopnickiej 29,

obejmuje: wymianę 40 szt. okien.

Zad. III. – Krzymińskiego 10,

obejmuje: wymianę 44 szt. okien.

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią:

a) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – zał. nr 5 do siwz,

b) kalkulacja kosztów wymiany okien + typ oraz schemat okien - zał. nr 6 do siwz - dla każdego zadania oddzielnie.

IV. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6.

V. Termin wykonania zamówienia: 2 miesiące od podpisania umowy (dla każdego zadania).

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Zamawiający oceni spełnienie warunków wymienionych w niniejszym rozdziale na podstawie złożonych przez Wykonawcę, do oferty, oświadczeń i dokumentów.

Ocena spełniania warunków dokonana zostanie na zasadzie:

spełnia/ nie spełnia

2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

3. Zaleca się Wykonawcom dokonania wizji lokalnej w obiekcie, gdzie będą prowadzone

roboty oraz uzyskanie wszelkich informacji niezbędnych do przygotowania i złożenia oferty.

VII. Informację o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zawartych w rozdziale VI, Zamawiający wymaga złożenia, do oferty, następujących oświadczeń i dokumentów (w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę):

celowym jest aby dokumenty oferty ułożyć wg kolejności –

1. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej

działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, zamawiający żąda następujących dokumentów:

a) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b) oświadczenie wykonawcy, że nie posiada zaległości podatkowej wobec Naczelnika Urzędu Skarbowego,

c) oświadczenie wykonawcy, że nie posiada zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz Fundusz Pracy.

2. W celu potwierdzenia posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz osób zdolnych do wykonania zamówienia, zamawiający żąda następujących dokumentów:

a) wykazu wykonanych robót budowlanych w okresie ostatniego 1 roku, przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie, zł. nr 2 do siwz (minimum 1 referencja).

3. W celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej

zapewniającej wykonanie zamówienia zamawiający żąda następujących dokumentów:

a) polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

4. Kosztorysu ofertowego, który musi być integralną częścią złożonej oferty. Wykonawca może przyjąć dowolną formę i podstawę wyceny robót.

5. Kserokopię atestu na okna, certyfikat (jeśli posiada) oraz atest na profile okienne.

6. Wypełnione następujące załączniki:

a) oświadczenie w trybie art.22 ust.1 pkt.1-4 ustawy Pzp (zał. nr 3 do siwz),

b) formularz ofertowy wykonawcy (zał. nr 1 do swiz).

Kopie dokumentów muszą być potwierdzone

„ za zgodność z oryginałem „- każda ze stron

### VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

1. W postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, zapytania oraz informacje zamawiający oraz wykonawcy przekazują na adres wskazany w rozdz. I.

2. W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji drogą faksową. Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia ich otrzymania.

3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu będzie się uważało za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

4. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz nie później niż 6 dni przed terminem składania ofert.

5. Treść wyjaśnienia zostanie jednocześnie przekazana wszystkim wykonawcom, którym przekazano siwz, bez ujawnienia źródła zapytania.

6. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.

IX. Wymagania dotyczące wadium - Zamawiający nie wymaga wadium.

X. Wykonawca w dniu podpisania umowy przedstawi ważną polisę ubezpieczenia ryzyk

budowy rozszerzoną o odpowiedzialność cywilną – kontraktową i deliktową.

XI. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy (znwu)

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XII. Termin związania ofertą

Termin związania oferta wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIII. Opis sposobu przygotowywania ofert

1. Ofertę należy przygotować w sposób następujący:

a) złożyć w opakowaniu opisanym następująco:

Adres Zamawiającego „Wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV w mieszkaniach komunalnych”. Nie otwierać przed 11 grudnia 2008 r. godz. 10:00 #### Adres składającego ofertę

b) wszystkie dokumenty oferty powinny być złożone wewnątrz opakowania,

c) opakowanie oferty powinno być zamknięte i zabezpieczone przed otwarciem bez uszkodzenia, gwarantujące zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia,

d) wszelkie poprawki powinny być podpisane przez osobę uprawnioną,

e) dokumenty sporządzone przez Wykonawcę powinny być podpisane przez osobę upoważnioną,

f) napisać ofertę w języku polskim,

g) kopie dokumentów powinny być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” wszystkie kartki oferty należy  ponumerować, dokumenty w ofercie należy ułożyć w składanie z  dopiskiem na kopercie „ ZMIANA „ lub „ WYCOFANIE „.

XIV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Oferty należy składać do dnia 11 grudnia 2008 r. do godziny 950 w sekretariacie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Inowrocławiu

2.W uzasadnionych wypadkach Zamawiający może, zgodnie z art.38 ustawy Prawo  zamówień publicznych przedłużyć okres składania ofert.

3. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 11 grudnia 2008 r. o godzinie 1000 w siedzibie     Zamawiającego – sala konferencyjna.

4. Otwarcie ofert jest jawne.

5. Komisja dokona otwarcia ofert w kolejności ich wpływu, poda do wiadomości nazwę i adres Wykonawcy oraz odczyta cenę.

6. Dla Wykonawcy, który nie mógł przybyć na otwarcie ofert, na jego prośbę Zamawiający prześle zestawienie otwartych ofert.

7. Podczas otwarcia ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców udzielania wyjaśnień dotyczących złożonych ofert.

XV. Opis sposobu obliczenia ceny oraz opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

1. Złożone oferty będą rozpatrywane przez Zamawiającego przy zastosowaniu kryterium:

a) cena wykonania przedmiotu zamówienia - waga 80 %

b) okres gwarancji - waga 20 %

2. Podstawą oceny będzie spełnienie wszystkich warunków Zamawiającego określonych w załącznikach do siwz.

3. Kryterium cena wykonania przedmiotu zamówienia.

Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów = 80, oferty następne będą

oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty najtańszej. Wg wzoru:

Cbc  = (Wn : Wb) x 80

gdzie:

Cbc – ocena oferty badanej - kryterium cena

Wn – najniższa wartość oferty w złotych brutto

Wb  - wartość oferty badanej w złotych brutto

Uzyskane punkty, jakie otrzyma oferta za kryterium „ceny” zostaną pomnożone przez wagę przypisaną temu kryterium – tj. 80 %.

4. Kryterium okres gwarancji.

Gwarancja zostanie określona na podstawie przedstawionych dokumentów przyjmując wagę 20 % (okres gwarancji). Zagwarantowanie lepszych warunków od wymaganych przez Zamawiającego punktowane będzie na podstawie następującego kryterium:

a) 2 lata gwarancji - 20 punkty,

b) 3 lata gwarancji - 30 punkty,

c) 4 lata gwarancji - 40 punkty,

d) 5 lat gwarancji - 50 punktów,

e) 6 lat gwarancji - 70 punktów,

f) 7 lat gwarancji - 80 punktów,

g) 8 lat gwarancji - 100 punktów.

Uzyskane punkty, jakie otrzyma oferta za kryterium gwarancji zostanie pomnożona przez wagę przypisaną danemu kryterium, zgodnie z poniższym wzorem:

Cbg  = (Wg  x 20% )

Cbg – cena oferty badanej- kryterium okres gwarancji

Wg – ilość punktów przyznana za kryterium gwarancji

5. Oferta, którą otrzyma największa ilość punktów za wszystkie kryteria – będzie ofertą najkorzystniejszą.

Cb  = Cb c  +  Cbg   +  Cbt

Cb  – cena ostateczna oferty badanej

6. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 91 ustawy Prawo zamówień publicznych.

7. Cena oferty – jest to cena wykonania przedmiotu zamówienia, przy uwzględnieniu kryterium cena wykonania zamówienia + kryterium gwarancja.

8. Zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001r o cenach, cena przedmiotu Zamówienia obejmuje wszystkie elementy składowe, za które Zamawiający jest zobowiązany Wykonawcy  zapłacić, w tym również podatek VAT.

9. Cenę należy podać w złotych polskich (grosze zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku) brutto z wyodrębnieniem wartości podatku VAT.

10. Cenę oferty należy obliczyć na podstawie kosztorysu ofertowego, który musi być

integralną częścią złożonej oferty. Wykonawca może przyjąć dowolną formę i podstawę wyceny robót.

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

1. O terminie i miejscu zawarcia umowy Zamawiający zawiadomi wybranego Wykonawcę

odrębnym pismem pocztą lub faksem.

2. W dniu podpisania umowy wybrany wykonawca przedstawi zamawiającemu do akceptacji harmonogram prac na poszczególne zadania.

3. Umowa będzie przygotowana odrębnie na każde zadanie.

4. W razie nienależytego wykonania lub powstania szkody z winy Wykonawcy, zobowiąże się on do naprawienia powstałej szkody w całości i pokryje koszty nienależytego wykonania zgodnie z art. 363 i art. 484 Kc.

5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku, gdy nastąpią trudności z wejściem do danego lokalu, np. w przypadku dłuższej nieobecności ich mieszkańców.

XVII. Informacja o podwykonawcach

1. Wykonawca zobowiązany jest do podania w ofercie: nazwy oraz części zamówienia, jaką

zamierzamy zlecić podwykonawcom, zgodnie z formularzem ofertowym wykonawcy – pkt

4.3.

2.Wykonawca nie może zlecić całości prac objętych przedmiotem zamówienia podwykonawcom.

3. Zamawiający dopuszcza zlecenie części prac podwykonawcom spełniającym wymogi niezbędne do realizacji powierzonych im prac.

4. Zlecenie wykonania części prac podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

5. Do zawarcia umowy na wykonanie stolarki okiennej przez Wykonawcę z podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego.

XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej wykonawcy toku postępowania o udzielenie zamówienia

1. Wykonawcom oraz osobom i podmiotom określonym w ustawie, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy – przysługują środki ochrony prawnej przewidzianej w dziale VI ustawy – w zakresie określonym w art. 179 – do art. 185 (protest).

2. Protest dotyczący treści ogłoszenia, a także dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej-jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

3. W przypadku wniesienia protestu dotyczącego treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiajacy może przedłużyć termin składania ofert.

4. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.

5. Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot nieuprawniony lub niedopuszczalny na podstawie art. 181 ust. 6.

5. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

6. Odwołanie przysługuje wyłącznie od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego:

a) opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,

b) wykluczenia wykonawcy z postepowania o udzielenie zamówienia,

c) odrzucenia oferty.

7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując kopię treści odwołania zamawiającemu. Złożenie odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jego wniesieniem do Prezesa Urzędu.

8. Zamawiajacy przekaże kopię odwołania jednocześnie wszystkim uczestnikom postepowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, nie później jednak niż w terminie 2 dni od dnia jej otrzymania, wzywając ich do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym.

9. Uczestnik postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, może zgłosić przystąpienie do postepowania odwoławczego najpóźniej do czasu otwarcia posiedzenia składu orzekającego Izby, wskazując swój interes prawny w przystąpieniu i stronę, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Urzędu, przekazując jego kopię zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

10. Czynności wykonawcy, który przystąpił do postępowania odwoławczego, nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił.

11. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r.- Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.) o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

### XIX. Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

1. Formularz ofertowy Wykonawcy,

2. Wykaz podobnych robót,

3. Oświadczenie z art.22 ustawy Pzp,

4. Wzór umowy

5. STWiOR

6. Kalkulacja kosztów wymiany okien + typ oraz schemat okien – dla każdego zadania oddzielenie.

Sporządziła:

Dnia: ...................................................

Zatwierdzam:

....................................................

## Załącznik Nr 1

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

„Wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV w mieszkaniach komunalnych”.

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

1. Dane dotyczące wykonawcy:

Nazwa …………………………………………………………………………………….

Siedziba……………………………………………………………………………………

Nr telefonu/faks ……………………………………………………………………………

nr NIP …………………………………………....…………………………………………

nr REGON …………………………………………………………………………………

e-mail: ……………………………………………………………………………………...

województwo: ……………………………………………………………………………..

# 2. Dane dotyczące zamawiającego:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Inowrocławiu, ul. ks. Piotra Wawrzyniaka 33, 88-100 Inowrocław

3. Zobowiązania wykonawcy

1. Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia za cenę:

Zad. I. – Broniewskiego 5

| Lp. | Ilość okien | Wartość (netto) | Podatek VAT | Wartość (brutto) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 39 szt. | .......................zł | .......................zł | .......................zł |

Cena – słownie: .........................................................................................................................

Udzielam gwarancji na okres ……………… lat.

Rodzaj profili okiennych to: …………………..

Zad. II. – Konopnickiej 29

| Lp. | Ilość okien | Wartość (netto) | Podatek VAT | Wartość (brutto) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 40 szt. | .......................zł | .......................zł | .......................zł |

Cena – słownie: ........................................................................................................................

Udzielam gwarancji na okres ……………… lat.

Rodzaj profili okiennych to: …………………..

Zad. III. – Krzymińskiego 44

| Lp. | Ilość okien | Wartość (netto) | Podatek VAT | Wartość (brutto) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 44 szt. | .......................zł | .......................zł | .......................zł |

Cena – słownie: ........................................................................................................................

Udzielam gwarancji na okres ……………… lat.

Rodzaj profili okiennych to: …………………..

4. Oświadczenia wykonawcy:

- wyrażam zgodę na termin płatności 30 dni

- uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert

3.   zamówienie będę wykonywał siłami własnymi (zamierzam zlecić część zamówienia

podwykonawcom, w załączeniu wykaz i informacje o podwykonawcach)

* skreślić jeśli nie dotyczy*

4.   oświadczam, że przedstawiony wzór umowy zostały przez ze mnie zaakceptowany.

Zobowiązuję się do zawarcia umowy na warunkach tam określonych

5.  oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacją techniczna wykonania i odbioru

robót, kalkulacją kosztów wymiany okien oraz schematem okien

6. oświadczam, że dokonałem wizji lokalnej w terenie, gdzie będą realizowane roboty

objęte zamówieniem.

5. Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam następujące oświadczenia i

dokumenty:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

6. Oferta wspólna (jeżeli występuje).

# Pełnomocnik wykonawców wspólnie składających ofertę:

Nazwisko, imię ……………………………………………………………………………

Stanowisko ……………………………………......………………………………………

Telefon.....………………… Faks  ……………………….

Zakres umocowania:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

# 7. Zastrzeżenie wykonawcy

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………..……………..........………………………

(imię i nazwisko podpis uprawnionego przedstawiciela

wykonawcy )

............................. data .........................

## Załącznik Nr 2

## Nazwa i adres Wykonawcy:

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli:

Informacja

o wykonaniu podobnych robót w okresie ostatniego 1 roku, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania, i zleceniodawcy.

| Lp. | Nazwa Zamawiającego | Rodzaj roboty | Wartość brutto | Termin -------------------------- rozpocz. zakończ. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Do wykazu załączono.......... dokumentów potwierdzających, że zamówienie wykonano należycie (minimum 1 referencja).

Miejscowość i data: .......................................

Podpis:

……………………………………….

Załącznik Nr 3

Nazwa i adres Wykonawcy:

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli :

Oświadczenie

o spełnianiu warunków wynikających z art. 22 ust. 1 pkt. 1 - 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. nr 171, poz. 1058)

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego,

oświadczam, że:

            - jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym i posiadam zaświadczenie (wyciąg z rejestru) o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej    nr ............... wydane przez ........................................................................................

dnia ............................................................

            - posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawię pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

            - posiadam niezbędną wiedzą i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

            - znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

W przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do zawarcia umowy w terminie zaproponowanym przez Zamawiającego.

Podpis:

..................................

Miejscowość i data: ……………………………

Załącznik nr 4

Wzór umowy.

Umowa nr …………../2008

zawarta w dniu ……………………………… 2008 r. w Inowrocławiu pomiędzy: Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. z siedzibą przy ulicy księdza Piotra Wawrzyniaka 33, 88-100 Inowrocław, wpisanym do rejestru sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS 0000059483

REGON: 091581150 NIP: 556-080-08-85

Kapitał Zakładowy Spółki: 2 518 500,00 zł

Konto: Bank Zachodni WBK S. A.O/ Inowrocław      88 1090 1069 0000 0000 0701 3956

zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym,

reprezentowanym przez:

mgr Krzysztofa Kuźmińskiego – Prezesa Zarządu

Zastępcę Dyrektora – Członka Zarządu – mgr inż. Mariusza Wojciechowskiego

Główną Księgową – Członka Zarządu - Danutę Kaczmarek,

a

Przedsiębiorcą ……………………………….prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ……………………………………………………….

z siedzibą przy …………………………….wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej przez ……………………………………..zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą,

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. nr 171, poz. 1058), w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane na:

„Wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV w mieszkaniach komunalnych”,

demontaż istniejącej stolarki wraz z wywozem i utylizacją, montaż stolarki okiennej, obróbka murarska ościeży zewnętrznych i wewnętrznych, malowanie ościeży wewnętrznych,

dla:

Zad. I. – Broniewskiego 5,

Zad. II. – Konopnickiej 29,

Zad. III. – Krzymińskiego 10.

2. Do obowiązków Zamawiającego należy:

2.1. kontrola wykonania zadania przez wyznaczonego inspektora nadzoru,

3.1. odbiór robót stwierdzony protokołem odbioru.

3. Do obowiązku Wykonawcy należy:

3.1. wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z siwz oraz ofertą,

3.2. strzec mienia znajdującego się na terenie robót,

3.3. zabezpieczenie terenu robót,

3.4. zapewnienie warunków bezpieczeństwa,

3.5. uporządkowanie terenu robót po ich wykonaniu.

4. Przedmiot umowy został określony na podstawie rozdz. III, specyfikacji istotnych   warunków zamówienia, która stanowi załącznik nr 1 do umowy.

5. Przedmiot umowy powinien być wykonany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z późń. zm.).

§ 2

1. Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na dzień …………………… r.

2. Ostateczny termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na dzień …………………zgodnie z harmonogramem.

§ 3

1. Wykonawca użyje do wykonania przedmiotu umowy własnych materiałów, które powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w art. 10 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. nr 207, poz. 2016 z późń. zm.).

2. Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

§ 4

Zamawiający zobowiązuje się przekazać protokolarnie Wykonawcy: teren robót w terminie do dnia  ……………………………..r.

§ 5

1. Zamawiający zapewni nadzór inwestorski w trakcie realizacji robót.

2. Zamawiający powołuje inspektorów nadzoru w osobie: Dorota Małek.

§ 6

- Strony ustalają, iż odbiór końcowy robót nastąpi jednorazowo, po ich wykonaniu,

przy czym Wykonawca zobowiązuje się zawiadomić inspektora nadzoru Zamawiającego o terminie zakończenia robót.

- Wykonawca zobowiązuje się zawiadomić Zamawiającego o gotowości robót do

odbioru.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolowania wykonanych prac przez

Wykonawcę pod względem jakości, zakresu i terminowości.

§ 7

1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie na podstawie złożonej oferty z dnia ………………. 2008  r. w wysokości:  …………………………….złoty brutto.

Słownie: ………………………………

Wartość netto: ………………zł.

Słownie: ………………………………….

2.Wynagrodzenie będzie płatne w terminie do 30 dni od daty złożenia faktury, wystawionej na podstawie protokołu odbioru robót.

3. Za dzień zapłaty strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

4. Za dzień zapłaty strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 8

1.Wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy się w narzędzia, sprzęt, środki transportu i materiały niezbędne do wykonania prac.

2.Wykonawca zobowiązuje się w trakcie realizacji robót do zapewnienia porządku i bezpieczeństwa na terenie wykonywania robót, jak też do bieżącego usuwania we własnym zakresie zbędnych materiałów, odpadów i śmieci w obrębie remontowanego obiektu i na terenie przyległym.

§ 9

Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu

uporządkowany teren realizacji robót remontowych i przekazać w terminie ustalonym na odbiór tych robót (dotyczy to także wykorzystywanych pomieszczeń ).

§ 10

- Wykonawca na wykonane roboty udzieli ……………..minimum lat gwarancji

jakości oraz rękojmi na okres 3 lat, licząc od dnia odbioru końcowego robót.

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usuwania na koszt własny

ewentualnych usterek i nieprawidłowości wynikających z wadliwego wykonawstwa lub wad fizycznych użytych materiałów.

3. Przeglądy gwarancyjne będą dokonywane na koniec każdego kolejnego roku gwarancji.

4. Terminy przeglądów gwarancyjnych będą ustalane z wykonawcą z 14 – dniowym wyprzedzeniem.

5. Przeglądy będą przeprowadzane w obecności Wykonawcy.

6. Z dokonywanych przeglądów gwarancyjnych będzie spisany protokół.

7. Niezbędny do dokonania przeglądów gwarancyjnych sprzęt i materiał Wykonawca zapewni na własny koszt.

§ 11

Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonywanie prac ogólnobudowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego i bhp.

§ 12

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy

Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne:

  - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, za każdy dzień opóźnienia, licząc od upływu terminu, w jakim przedmiot umowy powinien być wykonany,

  - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu zamówienia lub w okresie rękojmi, licząc od terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad,

  - w wysokości 10 % wynagrodzenia za niewykonanie przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym dodatkowo przez Zamawiającego.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego,   przenoszącego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych.

3. Zamawiający może w określonych postępowaniach o udzielenie zamówienia zastosować inne kary umowne niż określone w ust. 1 i 2.

§ 13

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

2. Niedopuszczalne są takie zmiany postanowień umowy oraz wprowadzania do umowy takich postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść ofert Wykonawcy.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku, gdy nastąpią trudności z wejściem do danego lokalu, np. w przypadku dłuższej nieobecności ich mieszkańców.

§ 14

1.Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

  - w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takiej sytuacji

Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części

umowy.

1.2. gdy Wykonawca nie wykonuje robót, wykonuje z nienależytą starannością lub przerywa ich wykonywanie bez uzasadnionych przyczyn i nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożone na piśmie.

2.Odstąpienie od umowy winno nastąpić na piśmie pod rygorem nieważności. Odstąpienie  winno zawierać uzasadnienie.

§ 15

Wykonawca w dniu podpisania umowy przedstawi ważną polisę ubezpieczenia ryzyk budowy

rozszerzoną o odpowiedzialność cywilną - deliktową i kontraktową.

§ 16

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonane roboty mają

wady zmniejszające ich wartość.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu gwarancji za wady fizyczne robót istniejących w

czasie odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie,

w chwili odbioru.

§ 17

O wykryciu wady Zamawiający jest zobowiązany zawiadomić Wykonawcę w terminie 14 dni

od daty jej ujawnianie. Fakt powstania wady stwierdzany jest w formie protokołu po

przeprowadzeniu oględzin. O dacie i miejscu oględzin Zamawiający informuje Wykonawcę

na 7 dni przed terminem oględzin.

§ 18

W przypadku stwierdzenia istnienia wady obciążającej Wykonawcę, Zamawiający wyznacza

odpowiedni termin na jej usunięcie. Usunięcie wady stwierdza się protokolarnie.

§ 19

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego,  w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 20

Wszelkie sprawy sporne wynikające z realizacji umowy rozstrzygać będzie rzeczowo właściwy sąd dla siedziby Zamawiającego.

§ 21

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. Trzeci egzemplarz pozostaje w Biurze Zamówień Publicznych.

§ 22

W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia podwykonawcom, w

umowie zamieszczone zostaną zapisy stosownie do art. 647 ¹ k. c.

§ 23

Integralną część niniejszej umowy stanowią:

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

- Oferta Wykonawcy.

- Ogłoszenie

- Harmonogram.

Zamawiający:                                                                                         Wykonawca: