PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI

KOMUNALNEJ  i  MIESZKANIOWEJ  Sp. z o.o.

w  Inowrocławiu  ul. ks. P. Wawrzyniaka 33

tel. / faks 052 35 64 304.

- e-mail: pgkim@poczta.internetdsl.pl

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego                   Numer KRS 0000059483

NIP 556 080 08 85

REGON 091581 150

Kapitał Zakładowy Spółki: 25 216 400,00 zł

Konto: Bank Zachodni WBK S.A. O/Inowrocław    88 1090 1069 0000 0000 0701 3956

- ……….…………………..…….................................................................................................................					Inowrocław, dnia 10 sierpnia 2012 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH

1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Inowrocławiu pragnie zaprosić zainteresowane firmy do złożenia oferty cenowej na:

Opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Inowrocławiu mieszczącego się przy ulicy Bagiennej 77 - budynek socjalno -biurowy

- w załączeniu mapka

2. W zakres PFU wchodzi:

2.1. Budynek socjalno -biurowy parterowy. Układ pomieszczeń, ich powierzchnia i niezbędna liczba armatury sanitarnej musi uwzględniać występowanie w zakładzie prac powodujących znaczne zabrudzenie odzieży oraz innych zagrożeń typowych dla prac przy obróbce odpadów komunalnych. Wielkość zatrudnienia ~ 40 osób/zmianę roboczą.

Niezbędne pomieszczenia:
a) stołówka/jadalnia na ~ 40 osób,

b) kuchnia, ale nie do przygotowywania tylko do podgrzewania posiłków i napojów,
c) szatnie dla 20 mężczyzn i 20 kobiet, 
d) sanitariaty/WC,
e) kotłownia na biogaz (ewentualnie dodatkowo piec uniwersalny do spalania odpadów: zrębek, drewna, etc),

f) zbiornik buforowy do biogazu (nieco dalej od socjalnego z uwagi na niebezpieczeństwo wybuchu),

g) pomieszczenie do prania, odkażania, suszenia i odpylania odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej,
h) pomieszczenie do ogrzewania się pracowników,

i) pomieszczenie gospodarcze ~ 5m² na miotły i środki czystości,

j) pomieszczenie biurowe ~ 10m²,

k) parking na 20 samochodów z wiatą osłoniętą 3- ma ścianami,

l) przyłącze gazowe (od pochodni do kotłowni),

ł) warsztat (garaż wózka widłowego),

m) 2-gi piec uniwersalny – jako alternatywa. Piec na gaz, który spali jednocześnie propan- butan jak i biogaz - w tym przypadku należy wykonać jeszcze zbiornik na propan-butan. Jeśli nie - zostaje, biogazowy i uniwersalny.

n) inne, wymagane przez przepisy.

2.2. Program Funkcjonalno Użytkowy na budynek socjalny należy wykonać zgodnie z:

a) Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U.03.169 poz.1650, z późn. zm.),

b) ustawą Prawo budowlane,

c) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.),

d)  przepisami bhp i p.poż.,

e) wizją lokalną,

f) uwarunkowaniami istniejącej infrastruktury technicznej.

3. Oferuję realizację usługi za cenę: ………………………….. zł brutto

Słownie: ………………………………………………………………………………………

4. Termin wykonania PFU to 30 dni.

5. Wybrana zostanie oferta z najniższą ceną.

6. Umowa zostanie podpisana z ciągu 3 dni.

7. Pozostałe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 052 35 64 304.

8. Oferty cenowe proszę złożyć w zamkniętych kopertach z opisem – Opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Inowrocławiu mieszczącego się przy ulicy Bagiennej 77 - budynek socjalno - biurowy

- w terminie do 20 sierpnia 2012 r.

9. Załączniki:

a) mapka sytuacyjna,

b) wzór umowy.

Miejscowość i data: …………………                                            Podpis:…………………