PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI

KOMUNALNEJ  i  MIESZKANIOWEJ  Sp. z o.o.

w  Inowrocławiu  ul. ks. P. Wawrzyniaka 33

tel. / faks 052 35 64 304.

- e-mail: pgkim@poczta.internetdsl.pl

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego                   Numer KRS 0000059483

NIP 556 080 08 85

REGON 091581 150

Kapitał Zakładowy Spółki: 25 216 400,00 zł

Konto: Bank Zachodni WBK S.A. O/Inowrocław    88 1090 1069 0000 0000 0701 3956

- ……….…………………..…….................................................................................................................					Inowrocław, dnia 3 lipca 2013 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH

1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Inowrocławiu pragnie zaprosić zainteresowane osoby/firmy do złożenia oferty cenowej na: Konserwację oraz usuwanie awarii w zakresie instalacji wodno – kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, gazowej w budynkach Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Inowrocławiu,

2. Zlecenie będzie obejmować konserwację oraz usuwanie awarii w zakresie prac: wodno - kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania oraz gazowych. Prace remontowo konserwacyjne i awarie zlecane będą sukcesywnie w miarę potrzeb.

Do usuwania awarii należy przystąpić:

a) instalacji wodociągowej – niezwłocznie przy czym Wykonawca zapewni możliwość poboru wody dla mieszkańców,

b) instalacji centralnego ogrzewania – w ciągu 8 godzin od zgłoszenia

c) instalacji gazowej – niezwłocznie lub zawiadomić Pogotowie Gazowe.

3. W zakres usługi będą wchodzić:

a) główna siedziba PGKiM Sp. z o.o. przy ul. ks. Piotra Wawrzyniaka 33,

b) Regionalna Instalacja do Przetwarzania Odpadów Komunalnych z siedzibą przy

ul. Bagiennej 77,

c) Zakład Usług Sanitarnych i Porządkowych z siedzibą przy ul. Toruńskiej 165,

d) Zakład Zieleni z siedzibą przy ul. Toruńskiej 165, obejmuje:

e) Tężnie w Parku Solankowym,

f) Rejon Obsługi Mieszkańców nr 1 z siedzibą przy ul. ks. B. Jaśkowskiego 11,

g) Hotel Park z siedzibą przy ulicy Świętokrzyskiej 107,

h) Pijalnia Wód-Palmiarnia „Inowrocławianka” z siedzibą przy ul. Rąbińskiej 1,

i) inne obiekty nie ujęte przez Zleceniodawcę.

4. Oferuję realizację usługi za niżej podane stawki:

| Lp. | Wyszczególnienie wskaźników kalkulacyjnych | Wartość netto |
| --- | --- | --- |
| 1 | Stawka wyjściowa | ....................... zł |
| 2 | Koszty ogólne do R i S | ....................... % |
| 3 | Z y s k do R i S i Ko | ..................... % |
| 4 | Stawka końcowa r- g (bez VAT) | ......................... zł |
| 5 | Narzut do materiałów | ......................... % |

(słownie: …………………………………………………………………………………. zł)

Do powyższej stawki będzie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. Wybrana zostanie oferta z najniższą ceną za stawkę końcową 1 roboczogodziny i za najniższy narzut do materiałów.

6. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Inowrocławiu

zastrzega sobie możliwość nie podpisania umowy.

7. Oferty cenowe proszę złożyć w zamkniętych kopertach z opisem: Konserwacja oraz usuwanie awarii w zakresie instalacji wodno – kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, gazowej w budynkach Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Inowrocławiu,

8. Wymagane dokumenty: zaproszenie do składania ofert cenowych.

9. Miejsce składania ofert cenowych: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Inowrocławiu, ul. ks. Piotra Wawrzyniaka 33, 88-100 Inowrocław, sekretariat 1 piętro do dnia 15 lipca 2013 r.

10. Załącznik - wzór umowy.

Miejscowość i data: ……………………….                                              Podpis:……………

Sprawę prowadzi

Krystyna Glonek

k.glonek@pgkimino.pl

tel. 52 3564304