PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY

NAZWA: PRZEBUDOWA INSTALACJI ZASILAJĄCEJ MIESZKANIA W BUDUNKU PRZY UL.MĄTEWSKIEJ 70-72 W INOWROCŁAWIU

ADRES : 88-100 INOWROCŁAW , UL. MĄTEWSKA 70-72

GRUPA ROBÓT : 45.3

KLASA ROBÓT : 45.31

KOD CPV : 45310000-3

ZAMAWIAJĄCY : PRZEDSIĘBIORSTWO  GOSPODARKI  KOMUNALNEJ

I  MIESZKANIOWEJ  SP. Z O.O.

88-100 INOWROCŁAW , UL. KS. P. WAWRZYNIAKA 33

OPRACOWAŁ : GRZEGORZ MATUSZKIEWICZ

SPIS ZAWARTOŚCI :

I. Część opisowa.

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

2. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

- wymagania ogólne

- wymagania szczegółowe w odniesieniu do instalacji elektrycznych

II. Część informacyjna.

I. CZĘŚĆ OPISOWA.

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia :

- zakres  robót  budowlanych  obejmuje:

a) wykonanie dokumentacji projektowej

b) demontaż istniejącej i montaż nowych instalacji zasilających mieszkania oraz zabudowanie układów pomiarowych

c) wykonanie nowego przyłącza (kablowego) do budynku

- aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia :

wszystkie obiekty (mieszkania) będące  przedmiotem zamówienia zasilane będą  zgodnie z istniejącymi  warunkami  technicznymi  podłączenia  do  sieci  elektroenergetycznej oraz projektem instalacji..

- ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe :

instalacje w mieszkaniach oraz zasilające je linie mają zapewnić ich użytkownikom  dostarczenie energii elektrycznej o parametrach określonych w normie PN-EN 50160 oraz rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 25 września 2000 roku ,

- szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe budynku :

Tab.1 Właściwości funkcjonalno-użytkowe obiektu.

| L.p. | Adres obiektu | Ilość mieszkań |
| --- | --- | --- |
| 1 | 88-100 Inowrocław , ul. Mątewska 70-72 | 13 |

2. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

- wymagania ogólne :

Zamawiający wymaga , aby rozpoczęcie robót nastąpiło po podpisaniu umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia.

Przed przekazaniem wykonawcy placu budowy , niezbędne jest przedłożenie do akceptacji przez zamawiającego projektu wykonawczego w zakresie jego zgodności z ustaleniami programu funkcjonalno-użytkowego i umowy.

Zamawiający przewiduje ustanowienie osoby pełniącej funkcje inspektora nadzoru w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane i postanowień umowy.

Zamawiający będzie odbierał roboty zanikające i podlegające zakryciu , będzie dokonywał odbiorów częściowych i dokona odbioru końcowego.

Zamawiający wymaga , aby roboty budowlane były wykonane na wysokim poziomie jakościowym. Instalacje elektryczne w zakresie oprzewodowania powinny zapewnić użytkowanie w ciągu nie krótszym niż 30 lat , a osprzęt i przybory instalacyjne – zapewniać sprawne funkcjonowanie w okresie co najmniej 15 lat.

Wyroby budowlane , stosowane w trakcie wykonywania robót  budowlanych , mają spełniać wymagania polskich przepisów , a wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające , że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry.

Roboty budowlane będą odbierane przez osobę  upoważnioną ze strony zamawiającego – inspektora nadzoru inwestorskiego.

Zamawiający ustanowił ryczałtowe wynagrodzenie dla wykonawcy. Dla potrzeb odbioru i rozliczenia robót budowlanych , zamawiający ustala następujące elementy rozliczeniowe : po wykonaniu i odbiorze końcowym całego zadania.

Płatność za  zadanie – obiekt będzie również uwzględniać należność za sporządzenie rysunków wykonawczych i specyfikacji technicznych  wykonania robót (projektu) związanych z danym elementem rozliczeniowym.

- wymagania szczegółowe w odniesieniu do instalacji elektrycznych :

1. Główną  tablicę  rozdzielczą i układy pomiarowe  (GTR) zlokalizować na zewnątrz budynku.

2. Przekroje przewodów WLZ , linii zasilających poszczególne mieszkania oraz obwodów administracyjnych wraz z ich zabezpieczeniami dobrać zgodnie  z PN-IEC 60364-4-43 , PN-IEC 60364-5-523.

Linie zasilające poszczególne mieszkania i obwody oświetlenia  klatek schodowych prowadzić pod tynkiem.

3. Linie zasilające mieszkania wprowadzić do mieszkań , gdzie należy zamontować obudowy do wyłączników instalacyjnych typu „S”.

4. Zapotrzebowanie mocy dla poszczególnych mieszkań dobrać na podstawie N SEP-E-002.

II. CZĘŚĆ OPISOWA.

Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając wymagania ustawy Prawo budowlane , rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie , innych ustaw i rozporządzeń , Polskich Norm , zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Ponadto zamawiający informuje , że jest zobowiązany stosować reguły wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych.