# PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI  KOMUNALNEJ  I  MIESZKANIOWEJ

# Spółka  z o.o. w Inowrocławiu ul. ks. P. Wawrzyniaka 33

# tel. / faks 052 35 64 304,  e-mail: pgkim@poczta.internetdsl.pl

# Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

# Numer KRS  0000059483

# NIP               556 080 08 85

# REGON        091581150

# Kapitał Zakładowy Spółki: 2 118 500,00 zł

# Konto: Bank Zachodni WBK S. A. O/ Inowrocław       88 1090 1069 0000 0000 0701 3956

# ….…………………..…….........................................................................................................................................					Inowrocław, dnia  156marca 2007 r.

DMP.  33/2007

Dotyczy: Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego: DMP. 33/2007, w którym przedmiotem zamówienia jest:

„Termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy  Armii Krajowej 9 w Inowrocławiu”.

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Podstawa prawna: art. 40 ust.2, ustawy Prawo zamówień publicznych.

ZAWIADOMIENIE.

Pismo skierowane do wszystkich Wykonawców, którym przekazano specyfikację

istotnych warunków zamówienia.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Inowrocławiu

informuje, że w dniu 9 marca 2007 r. wpłynęło zapytanie dotyczące powyższego

postępowania- w załączeniu treść.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 38 ust. 2, ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający

wyjaśnia, że:

Ad. 1 –okres gwarancji dotyczy całego zadania.

Ad. 2 – do mocowania styropianu należy zastosować kołki z trzpieniem metalowym.

Zał. 1

Treść zapytania.