- PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI  KOMUNALNEJ  I  MIESZKANIOWEJ

- Spółka  z o.o. w Inowrocławiu ul. ks. P. Wawrzyniaka 33

- tel. / faks 052 35 64 304,  e-mail: pgkim@poczta.internetdsl.pl

- Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

- Numer KRS  0000059483

- NIP               556 080 08 85

- REGON        091581150

- Kapitał Zakładowy Spółki: 2 118 500,00 zł

- Konto: Bank Zachodni WBK S. A. O/ Inowrocław       88 1090 1069 0000 0000 0701 3956

- ….…………………..…….........................................................................................................................................					Inowrocław, dnia  15 lutego 2007 r.

DMP.  19/2007

Dotyczy: Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego: DMP. 19/2007, w którym przedmiotem zamówienia jest:

## „Wymiana instalacji wody zimnej i kanalizacji w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy Kopernika 4 w Inowrocławiu”.

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Podstawa prawna: art. 4 a oraz art. 39, ustawy Prawo zamówień publicznych.

ZAWIADOMIENIE.

Pismo skierowane do wszystkich Wykonawców, którym przekazano specyfikację

istotnych warunków zamówienia.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Inowrocławiu

informuje, że wpłynęły zapytania dotyczące powyższego postępowania - w załączeniu treść.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 38 ust. 4, ustawy Prawo zamówień publicznych

Zamawiający modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Ad. 1 – Należy przyjąć zawory stalowe. W pozycjach kosztorysowych zamawiającego dotyczących montażu zaworów zostały ujęte wszystkie kształtki oraz dodatki niezbędne do wykonania tych robót.

Ad. 2 -  dodaje się załącznik nr 9 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

Ad. 3 – tak – dostępny na stronie internetowej zamawiającego razem ze specyfikacją

Ad. 4 – nie.

Jednocześnie zamawiający wyjaśnia, że w poz. 20 przedmiaru należy przyjąć – zawór

antyskażeniowy dn 100 mm.

Załączniki:

- Treść zapytań.

- zał. nr 9 do siwz