PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI

KOMUNALNEJ  i  MIESZKANIOWEJ  Sp. z o.o.

w  Inowrocławiu  ul. ks. P. Wawrzyniaka 33

tel. / faks 052 35 64 304.

- e-mail: pgkim@poczta.internetdsl.pl

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego                   Numer KRS 0000059483

NIP 556 080 08 85

REGON 091581 150

Kapitał Zakładowy Spółki: 25 216 400,00 zł

Konto: Bank Zachodni WBK S.A. O/Inowrocław    88 1090 1069 0000 0000 0701 3956

………...........................................................................................................................................

Inowrocław, dnia 28 czerwca 2012 r.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z  o.o. w Inowrocławiu w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ulicy Kopernika nr 14 zaprasza do składania ofert na wykonanie prac związanych z „Wykonaniem parkingu na samochody osobowe“

Zakres prac powinien obejmować:

- prace pomiarowe i przygotowawcze (zgodnie z załączonym szkicem),

- dostarczenie materiałów w miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta, zagęszczonej podbudowy gruntowej z warstwą odsączającą z podsypki piaskowej,

- ustawienie na podb. cementowo - piaskowej z trzech stron, obrzeży oporowych z krawężników chodnikowych - 29,30 mb.

- ułożenie szarych płyt ażurowych – 100,65 m2, gr. 8 cm. z minimalnym spadkiem 1-2% w stronę jezdni,

- wypełnienie przestrzeni w płytach ażurowych ziemią urodzajną kompostową,

- obsianie mieszanką trawnikową w ilości 3 kg/100 m2.

Zainteresowane osoby mogą uzyskać dodatkowe informacje w siedzibie Rejonu Obsługi  Wspólnot  Mieszkaniowych  w  budynku  przy   ul. Wawrzyniaka 33 w Inowrocławiu bądź telefonicznie pod numerem tel. 52 35-64-335.

Oferty z podaniem ceny netto i brutto należy składać do dnia 05-07-2012 roku

do godz. 10ºº w biurze podawczym PGKiM Sp. z o.o. (pokój nr 7- parter) przy

ul. Wawrzyniaka 33 w Inowrocławiu.

Załącznik 1

Szkic