- PRZEDSIĘBIORSTWO

- GOSPODARKI  KOMUNALNEJ  I  MIESZKANIOWEJ

- Spółka  z o.o. w  INOWROCŁAWIU

- ul. Ks. Wawrzyniaka 33  tel.(052)357-58-10, fax(052)357-32-32;  e-mail: pgkim@poczta.internetdsl.pl

- Konto: Bank Zachodni WBK S.A O/Inowrocław                            REGON 091581150

- 88 1090 1069 0000 0000 0701 3956                                                     NIP  556-080-08-85

- KRS  0000059483

- …………………..…….................................................................................................................					Inowrocław, dnia 7 września 2006 r.

DMP. 74/2006

Dotyczy: Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego: DMP. 74/2006, w którym przedmiotem zamówienia jest:

## „Remont chodnika i cokołu w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy Wawrzyniaka 15 w Inowrocławiu”.

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Podstawa prawna: art. 40 ust. 2, ustawy Prawo zamówień publicznych.

ZAWIADOMIENIE.

Pismo skierowane do wszystkich Wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych

warunków zamówienia.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Inowrocławiu informuje, że

w dniu 6 września 2006 r. do zamawiającego wpłynęło zapytanie dotycząc powyższego

postępowania- w załączeniu treść.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 38 ust. 4, ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający

wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Ad. 1. klinkier szkliwiony w kolorze przypalany brąz

ad.2. należy wykonać fundament zbrojony zgodnie z technologią robót (o przekroju 0,25 x 0,60)

ad.3. wykonać izolację

ad.4. przyjąć malowanie klinkieru „ANTYGRAFITI”

ad.5. utylizacja – jest po stronie wykonawcy (zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót).