- PRZEDSIĘBIORSTWO

- GOSPODARKI  KOMUNALNEJ  I  MIESZKANIOWEJ

- Spółka  z o.o. w  INOWROCŁAWIU

- ul. Ks. Wawrzyniaka 33  tel.(052)357-58-10, fax(052)357-32-32;  e-mail: pgkim@poczta.internetdsl.pl

- Konto: Bank Zachodni WBK S.A O/Inowrocław                            REGON 091581150

- 88 1090 1069 0000 0000 0701 3956                                                     NIP  556-080-08-85

- KRS  0000059483

- …………………..…….................................................................................................................					Inowrocław, dnia 3 stycznia 2007 r.

- P. W. TAKO Sp. z o. o.

- ul. Batalionów Chłopskich 2

- 42-680 Tarnowskie Góry

DMP. 104/2006

Dotyczy: Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego: DMP. 104/2006, w którym przedmiotem zamówienia jest:

„Modernizacja stacji paliw przy ulicy Toruńskiej 165 w Inowrocławiu”.

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Podstawa prawna: art. 4 a oraz art. 39, ustawy Prawo zamówień publicznych.

ZAWIADOMIENIE.

Pismo skierowane do wszystkich Wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych

warunków zamówienia.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Inowrocławiu informuje, że

do zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące powyższego postępowania- w załączeniu treść.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 38 ust. 4, ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający

modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Ad.1. - 1982 rok, Pom - Złotniczki Kujawskie

Ad.2. - 10 na 10 m³

Ad.3. -  tak

Ad. 4. – 2730 mm

Ad.5. - ziemia

Ad. 6 – zbiornika 4,75 mm, przegrody 5,35 mm

Ad.7. - wyoblona

Ad. 8. – tak

Ad.9.- Bydgoszcz

Ad.10. – tak

Ad.11. – grudzień 2007 r.

Ad.12. –olej napędowy oraz etylinę PB 95

Ad.13. - nie

Ad.14.- nie

Ad.15. – tak

Ad. 16 – tak 2 sztuki

Ad.18. – był czyszczony w listopadzie 2005 r.

Ad. 19 – tak

Ad.20.- tak

Ad.21. – tak

Ad. 22 – tak

Ad.23. – tak

Ad.24.- ok. 25-30 m

Ad.25.- ok. 10 m ziemia, ok. 20 m beton

Ad.26- listwa pomiaru ręcznego

Ad.28- nie

Ad.29 – nie

Ad.30 – nie

Ad.31 – tak

Ad.32.- nie

Ad.37. -  tak

Ad.38. - tak

Ad. 39. – tak.