- PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI  KOMUNALNEJ  I  MIESZKANIOWEJ

- Spółka  z o.o. w Inowrocławiu ul. ks. P. Wawrzyniaka 33

- tel. / faks 052 35 64 304,  e-mail: pgkim@poczta.internetdsl.pl

- Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

- Numer KRS  0000059483

- NIP               556 080 08 85

- REGON        091581150

- Kapitał Zakładowy Spółki: 2 118 500,00 zł

- Konto: Bank Zachodni WBK S. A. O/ Inowrocław       88 1090 1069 0000 0000 0701 3956

- ….…………………..…….........................................................................................................................................					Inowrocław, dnia  31 stycznia 2007 r.

DMP.  13/2007

Dotyczy: Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego: DMP. 13/2007, w którym przedmiotem zamówienia jest:

„Modernizacja stacji paliw przy ulicy Toruńskiej 165 w Inowrocławiu”.

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Podstawa prawna: art. 4 a oraz art. 39, ustawy Prawo zamówień publicznych.

ZAWIADOMIENIE.

Pismo skierowane do wszystkich Wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych

warunków zamówienia.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Inowrocławiu informuje, że

do zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące powyższego postępowania - w załączeniu treść.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 38 ust. 4, ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający

modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Odpowiedzi do pytań z dnia 25.01.2007 r.

Ad. 1 – dystrybutor na dwa produkty ON i PB 95 – 2  węże,

Ad. 2 – tylko dystrybutor  wymieniony w punkcie 1,

Ad. 3. – Nie. Komputer LCD LG Flatron,

Ad. 4. – Nie,

Ad. 5. – Nie,

Odpowiedź do 1 pytania z dnia 26.01.2007 r. – jak powyżej – ad. 1.

Odpowiedzi do zapytań z dnia 26.01.2007 r.

Ad. 1. – wydajność dla ON od 80 do 90 dm³,

Ad. 2. – Nie jest wymagany montaż węży  z  VRS,

Ad.3. – Jest to informacja dla wykonawców. Komora do magazynowania Pb jest przygotowana pod kątem układu VRS.

Odpowiedź do pytania z dnia 29.01.2007 r.

Tak – jeśli jest to związane z  rodzajem technologii proponowanej przez wykonawcę,

Odpowiedzi do pytań z dnia 30.01.2007 r.

Ad. 1. – do etyliny oraz oleju napędowego,

Ad.2. – tylko do obsługi pojazdów PGKiM Sp. z o.o.,

Ad.3. – nie-  pomiar listwowy.

Zał.  1.  Treść zapytań.