- PRZEDSIĘBIORSTWO

- GOSPODARKI  KOMUNALNEJ  I  MIESZKANIOWEJ

- Spółka  z o.o. w Inowrocławiu ul. ks. P. Wawrzyniaka 33

- tel. / faks 052 35 64 304,  e-mail: pgkim@poczta.internetdsl.pl

- Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

- Numer KRS  0000059483

- NIP                556 080 08 85

- REGON        091581150

- Kapitał Zakładowy Spółki: 2 118 500,00 zł

- Konto: Bank Zachodni WBK S. A. O/ Inowrocław       88 1090 1069 0000 0000 0701 3956

- ….…………………..……............................................................................................................					Inowrocław, dnia 10 maja 2007 r.

- DMP. 50/2007

Dotyczy: Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego: DMP. 50/2007, w którym przedmiotem zamówienia jest:

„Dostawa oraz montaż dźwigu osobowego do budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy Wawrzyniaka 15 w Inowrocławiu”.

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Podstawa prawna: art. 4 a oraz art. 39, ustawy Prawo zamówień publicznych.

ZAWIADOMIENIE.

Pismo skierowane do wszystkich Wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych

warunków zamówienia.

Zgodnie z art. 38 ust.2, ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający, wyjaśnia:

- wymagane wymiary szybu:

  - szer. x głęb. – 1400 x 1700 mm

  - nadszybie  - do 3600 mm

  - podszybie – do 1700 mm

  - wymiary otworu drzwiowego – 1060 x 2280.