PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ

i  MIESZKANIOWEJ  Sp. z o.o.

w  Inowrocławiu  ul. ks. P. Wawrzyniaka 33

tel. 52 357 58 10            tel./fax 52 356 43 05

e-mail – sekretariat@pgkimino.pl    bip – www.pgkim-inowroclaw.samorzady.pl

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego                                 Numer KRS 0000059483                        NIP 556 080 08 85                      REGON 091581150

Kapitał Zakładowy Spółki: 25 216 400,00 zł

Konto: Bank Zachodni WBK S.A. O/Inowrocław    88 1090 1069 0000 0000 0701 3956 ___________________________________________________________________________

Inowrocław, dnia 07-05-2014r.

ZAPROSZENIE  OFERTOWE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  Sp. z  o.o.  w Inowrocławiu zaprasza do składania ofert na wykonanie prac związanych z „ Opracowaniem dokumentacji technicznej na termomodernizację  budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy Al. Okrężnej nr

7-9-11 w  Inowrocławiu „.

Zakres opracowania powinien zawierać:

-   wszelkie uzgodnienia

-   pozwolenie lub zgłoszenie na budowę

-   przedmiar robót

-   kosztorys inwestorski

-   specyfikę techniczną wykonania i odbioru robót

-   płyta CD z w/w zakresem.

Zainteresowane osoby mogą uzyskać  dodatkowe informacje w siedzibie Rejonu  Obsługi  Wspólnot  Mieszkaniowych  w  budynku  przy   ul. Wawrzyniaka 33 w Inowrocławiu bądź telefonicznie pod numerem tel. 52 35-64-335. Oferty cenowe wykonania powyższego zadania należy składać  do dnia 14-05-2014 roku do  godz. 14ºº  w biurze podawczym (pokój nr 7-parter)  lub sekretariacie PGK i M Sp. z o.o. przy ul.  Wawrzyniaka 33 w Inowrocławiu.