PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI

KOMUNALNEJ  i  MIESZKANIOWEJ  Sp. z o.o.

w  Inowrocławiu  ul. ks. P. Wawrzyniaka 33

tel. / faks 052 35 64 304.

- e-mail: pgkim@poczta.internetdsl.pl

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego                   Numer KRS 0000059483

NIP 556 080 08 85

REGON 091581 150

Kapitał Zakładowy Spółki: 25 216 400,00 zł

Konto: Bank Zachodni WBK S.A. O/Inowrocław    88 1090 1069 0000 0000 0701 3956

- ……….…………………..…….................................................................................................................					Inowrocław, dnia 23 lutego 2015 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH

1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Inowrocławiu pragnie zaprosić zainteresowane osoby/firmy do złożenia oferty cenowej na: Wymianę rozdzielni wraz z aparaturą łączeniową zasilającą instalację technologiczną nawadniania tężni w Parku Solankowym

## 2. Wymagania:

a) materiał obudowy: tworzywo lub stal nierdzewna,

b) szczelność min. IP 65,

c) współczynnik określający odporność mechaniczną na działania wandali: IK 10,

d) aparaturę łączeniową i zabezpieczającą należy dobrać na prądy zwarciowe o wielkości min. 15 kA.

3. Termin wykonania prac: 7 dni od podpisania umowy

4. Zobowiązuję się wymienić rozdzielnię wraz z aparaturą łączeniową zasilającą instalację technologiczną nawadniania tężni w Parku Solankowym za cenę:

…………………………………………………………………….…………………. zł brutto.

Słownie: ………………………………………………………………..

Wartość netto: ………………………………………………………….

Słownie: ………………………………………………………………..

5. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Inowrocławiu

zastrzega sobie możliwość nie podpisania umowy.

6. Oferty cenowe proszę złożyć w zamkniętych kopertach z opisem: Wymiana rozdzielni wraz z aparaturą łączeniową zasilającą instalację technologiczną nawadniania tężni w Parku Solankowym, w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Inowrocławiu, ul. ks. Piotra Wawrzyniaka 33, 88-100 Inowrocław, sekretariat 1 piętro, do dnia 26 lutego 2015 r.

7. Do oferty należy załączyć:

a) ofertę cenową – wzór zaproszenie do składania ofert,

b) aktualne uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń plus aktualny wpis do Izby Inżynierów Budownictwa,

c) aktualne uprawnienia E instalacji elektrycznej do 1 kV,

d) opłaconą polisę ubezpieczeniową od OC w zakresie prowadzonej działalności. Dowód jej opłacenia należy załączyć do oferty.

8. Załącznik: wzór umowy.

Miejscowość i data: ……………………….                                              Podpis:……………

Sprawę prowadzi

Krystyna Glonek

k.glonek@pgkimino.pl

tel. 52 3564304