DMP. 46/2012

Inowrocław, dnia 7 listopada 2012 r.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

przetarg nieograniczony na zamówienie o wartości poniżej 5 000 000 euro

Postępowanie prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

Roboty remontowe oraz konserwacja w zakresie instalacji elektrycznych budynków zarządzanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Inowrocławiu

Postępowanie ogłoszono na:

● stronach BZP w dniu 07/11/2012 r., pod numerem 235553 - 2012

● na stronie internetowej w dniu 07/11/2012 r.

● w siedzibie 07/11/2012 r.

- Opracowała:

- Krystyna Glonek

Inowrocław, listopad 2012 r.

I. Informacja o Zamawiającym

1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

Ulica: ks. Piotra Wawrzyniaka 33

Kod: 88-100, Miejscowość: Inowrocław

Telefon / faks 052 35 64 304

e-mail: pgkim@poczta.internetdsl.pl

http://pgkim-inowroclaw.samorzady.pl

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS 0000059483

REGON: 091581150 NIP: 556-080-08-85

Kapitał Zakładowy Spółki: 25 216 400, 00 zł

Konto: Bank Zachodni WBK S. A.O/ Inowrocław      88 1090 1069 0000 0000 0701 3956

Reprezentowane przez:

Krzysztofa Kuźmińskiego – Prezesa Zarządu

Marka Mieszko Gerus – Zastępcę Dyrektora – Członka Zarządu

Danutę Kaczmarek - Główną Księgową - Członka Zarządu

…………………………………………………………………………………………………

2. Informacje dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz) oraz przedmiotu   zamówienia będą udzielane na piśmie, faksem oraz pocztą.

3. Opłata za otrzymanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia będzie pokrywać jedynie koszty jej druku oraz przekazania.

4. Wykonawca zainteresowany postępowaniem powinien złożyć wniosek u zamawiającego z podaniem wszystkich danych firmy - niezbędnych do przekazywania zmian i zapytań dotyczących powyższego postępowania.

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, jak również nie dokona wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

7. Zamawiający nie przewiduje możliwości ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

II. Tryb udzielenia zamówienia

1. Przetarg nieograniczony. Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, ustawy Prawo zamówień publicznych.

Podstawa prawna- art. 40 ust.2, ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.-Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. nr 171, poz. 1058) oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą, przepisy - Kodeksu cywilnego.

III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Nazwa nadana zamówieniu: Roboty remontowe oraz konserwacja w zakresie instalacji elektrycznych budynków zarządzanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Inowrocławiu

## 2. W zakres zamówienia wchodzą:

## a) roboty remontowe w zakresie instalacji elektrycznej i obejmują: budynki komunalne, prywatne, użytkowe oraz lokale komunalne w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych. Całkowity zakres to ok. 190 budynków, zgodnie z załącznikiem nr 7 do siwz – dla Zad. I.,

## b) konserwacje w zakresie instalacji elektrycznych, obejmują: budynki Wspólnot Mieszkaniowych, komunalne, prywatne, użytkowe oraz komunalne w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych. Całkowity zakres to ok. 330 budynków, zgodnie z załącznikiem nr 7 do siwz – dla Zad. II.

## Zamówienie podzielono na 2 zadania z możliwością składania ofert częściowych w tym:

## Zad. I. – Roboty remontowe w zakresie instalacji elektrycznych w budynkach zarządzanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Inowrocławiu, polegać będą na: sporządzeniu kosztorysu wykonawczego dla każdego zlecenia na podstawie stawek określonych w Formularzu ofertowym. Przystąpienie do robót elektrycznych określonych w zleceniu przez Zamawiającego musi nastąpić w terminie nie dłuższym niż 14 dni od momentu wystawienia zlecenia. Roboty elektryczne obejmować będą budynki: komunalne, prywatne, użytkowe oraz lokale komunalne w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych. Całkowity zakres to ok. 190 budynków, zgodnie z załącznikiem nr 7 do siwz – dla Zad. I.,

Zad. II. – Konserwacja i usuwanie awarii w zakresie instalacji elektrycznych w budynkach zarządzanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Inowrocławiu, obejmuje między innymi: bieżące oględziny głównych tablic rozdzielczych, wymianę niesprawnego osprzętu, sprawdzanie układu zabezpieczającego i sygnalizacyjnego, drobne naprawy, zgodnie ze szczegółowym opisem umieszczonym poniżej. Konserwacją elektryczną objęte będą budynki: Wspólnot Mieszkaniowych, komunalne, prywatne, użytkowe oraz komunalne w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych. Całkowity zakres to ok. 330 budynków, zgodnie z załącznikiem nr 7 do siwz – dla Zad. II.

2.1. Szczegółowy zakres dla Zad. II. to:

a) bieżące oględziny głównych tablic rozdzielczych (GTR), puszek rozgałęźnych i zabezpieczeń wewnętrznych linii zasilających (WLZ), zabezpieczeń przelicznikowych z utrzymaniem ich w należytym stanie technicznym (sprawdzenie docisku śrub zaworów, przewodów, oczyszczaniu końcówek przewodów i elementów zacisków łączących). Utrzymanie czystości w urządzeniach rozdzielczych (rozdzielnice, puszki rozgałęźne). Ww. prace przeprowadzać zgodnie z wykonanym przez wykonawcę i zatwierdzonym przez zamawiającego harmonogramem ujmującym poszczególne miesiące okresu trwania umowy. Prace należy udokumentować stosowną notatką służbową.

b) wymiana niesprawnych opraw, przycisków i wszelkiego rodzaju wyłączników i żarówek,

c) sprawdzanie układu zabezpieczającego i sygnalizacyjnego sterowania pracą pomp przy jakichkolwiek nieprawidłowościach, regulacją lub wymianą jego elementów,

d) wymiana uszkodzonych zabezpieczeń przedlicznikowych OK, TY, GZ oraz zabezpieczeń w tablicach GTR i WLZ,

e) wymiana uszkodzonych napisów, oznaczeń, schematów oraz dorabianie brakujących osłon, dekli i zamknięć,

f) naprawa uszkodzonych odcinków instalacji z wymianą przewodów na odcinku od miejsca uszkodzenia do najbliższego punktu umożliwiającego podłączenie obwodu - jeżeli koszt naprawy nie przekroczy 200 zł brutto,

g) drobne naprawy oświetlenia zewnętrznego: wymiana lamp, wyłączników zmierzchowych, przewodów w lampie, zabezpieczeń oraz bezpieczników,

h) wymiana uszkodzonych tablic licznikowych,

i) prace naprawczo – konserwacyjne, oprócz wymienionych w pkt 3.1., zlecane będą

sukcesywnie w miarę potrzeb. Zlecenie określać będzie zakres rzeczowy prac, orientacyjną

wartość i termin wykonania,

j) do usuwania usterek należy przystąpić niezwłocznie od momentu zgłoszenia. W terminie nie dłuższym niż 24 godz.

k) prace związane z usuwaniem usterek muszą być pokwitowane przez najemcę mieszkania lub wyznaczonego pracownika zamawiającego.

4. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 45.31.12.00-2 roboty w zakresie instalacji elektrycznych

50.71.10.00-2  usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych instalacji budynkowych

IV. Termin wykonania zamówienia: od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1. Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi wykazać, że posiada osoby zdolne do wykonania zamówienia. Zamawiający stwierdzi to na podstawie dołączonego do oferty wykazu wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego dla wykonania zamówienia. Wymagany minimum 1 pracownik posiadający uprawnienia budowlane w zakresie instalacji elektrycznej, świadectwo kwalifikacyjne E i D - eksp instalacji elektrycznej do 1 kV, aktualny wpis do właściwych Izb Zawodowych – dla Zad. I.

Dla Zad. II. – wymaganych minimum 3 pracowników posiadających świadectwo kwalifikacyjne E i D -eksp instalacji elektrycznej do 1 kV.

Zamawiający oceni wykonawcę na zasadzie spełnia/ nie spełnia.

2. Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi wykazać, że jest ubezpieczony od OC w zakresie prowadzonej działalności. Zamawiający stwierdzi to na podstawie dołączonej polisy potwierdzonej przez Ubezpieczyciela wykonawcy o jej opłaceniu.

VI. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy

1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

a) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,

b) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

1.2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,

b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

1.3. Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

1.3.1. dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

1.4. Inne dokumenty

a) Formularz ofertowy (zał. nr 1 do swiz),

b) Oświadczenie w trybie art.22 ust.1 pkt.1-4 ustawy Pzp -wzór - zał. nr 2 do siwz,

c) Oświadczenie w trybie art.24 ustawy Pzp - wzór - zał. nr 3 do siwz.

d) Wykaz osób – zał. nr 4 do siwz,

e) kserokopia uprawnień budowlanych w zakresie instalacji elektrycznej,

f) świadectwo kwalifikacyjne E i D - eksp instalacji elektrycznej do 1 kV,

g) aktualny wpis do właściwych Izb Zawodowych.

Kopie dokumentów muszą być potwierdzone „za zgodność z oryginałem„ - każda ze stron przez wykonawcę lub osobę upoważnioną

### VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami

1. W postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, zapytania oraz informacje zamawiający oraz wykonawcy przekazują w formie pisemnej za pomocą faksu lub poczty.

2. W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji drogą faksową. Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia ich otrzymania.

3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu będzie się uważało za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

4. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

a) na 6 dni przed upływem składania ofert,

b) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

4.1. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 4, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

4.2. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 4.

5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieści na swojej stronie internetowej.

6. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśniania wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, o których mowa w art. 38 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

7. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować na adres zamawiającego podany w rozdz. I. specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

8. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.

9. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieści na stronie internetowej: http://pgkim-inowroclaw.samorzady.pl

VIII. Wymagania dotyczące wadium

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

2. Nie przewiduje się udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

IX. Termin związania ofertą

1.Zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 1, ustawy Prawo Zamówien publicznych Dostawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania oferta rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

X. Opis sposobu przygotowywania ofert

1. Ofertę należy złożyć w opakowaniu opisanym następująco:

Adres Zamawiającego: Roboty remontowe oraz konserwacja w zakresie instalacji elektrycznych budynków zarządzanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Inowrocławiu nie otwierać przed: 21 listopada 2012 r. godz.10.00 Adres składającego ofertę

2. Zgodnie z art. 82 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

3. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

4. Oferta musi być sporządzona, w jednym egzemplarzu, w języku polskim, pismem czytelnym.

5. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.

6. Wszystkie dokumenty oferty powinny być złożone wewnątrz opakowania.

7. Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być ponumerowane i podpisane przez wykonawcę lub osobę upoważnioną.

8. Wszelkie poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie i podpisane przez osobę uprawnioną.

9. Kopie dokumentów powinny być potwierdzone „za zgodność z oryginałem”

10. Wszystkie strony oferty winny być ponumerowane i połączone w sposób trwały.

11. Oferta powinna być złożona w teczce lub zbindowana, w sposób uniemożliwiający wypadnięcie jakiegokolwiek z dokumentów oferty.

12.Wykonawca może zastrzec w ofercie informacje, które stanowią tajemnicę Przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Dokumenty zawierające informacje zastrzeżone należy umieścić w oddzielnej ponumerowanej i opatrzonej nazwą: „Dokumenty zastrzeżone”, teczce. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo Zamówien publicznych.

13. Zmiany, w złożonej już ofercie, może dokonać Wykonawca tylko przed upływem terminu składania ofert.

14.Ofertę można wycofać tylko przed upływem terminu składania ofert.

15. Zmiany w ofercie lub jej wycofanie mogą nastąpić na takich samych zasadach, jak składanie z dopiskiem na kopercie „ ZMIANA „ lub „ WYCOFANIE „.

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1.Oferty należy składać do dnia 21 listopada 2012 r. do godziny 9:50 w sekretariacie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. ks. Piotra Wawrzyniaka 33, 88-100 Inowrocław.

2. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 21 listopada 2012 r. o godzinie 10:00, w siedzibie PGKiM Sp. z o.o. w Inowrocławiu – sala konferencyjna.

3.Otwarcie ofert jest jawne.

4.Komisja dokona otwarcia ofert w kolejności ich wpływu, poda do wiadomości nazwę i adres wykonawcy oraz odczyta cenę.

5. Dla wykonawcy, który nie mógł przybyć na otwarcie ofert, na jego prośbę zamawiający prześle zestawienie otwartych ofert.

6. Podczas otwarcia ofert, zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących złożonych ofert.

## XII. Kryteria oceny ofert

1. Złożone oferty będą rozpatrywane przez Zamawiającego przy zastosowaniu kryterium:

a) cena - 80 %

b) narzut do kosztu zakupu materiałów - 20 %

1.1. Na cenę składa się stawka końcowa roboczogodziny.

2. Podstawą oceny będzie spełnienie wszystkich warunków zamawiającego określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3. Oferta z najniższą ceną (końcową stawką roboczogodziny) otrzyma maksymalną ilość punktów, tj. 80 pkt, oferty następne będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty najtańszej, według wzoru:

Cb  = (Wn : Wb) x 80

gdzie:

Cb – ocena oferty badanej

Wn – najniższa wartość oferty w złotych brutto

Wb  - wartość oferty badanej w złotych brutto

4. Kryterium narzutu do kosztu zakupu materiałów - będzie punktowane na zasadzie:

a) 0 % - 100 pkt

b) od 1 – 2 % - 90 pkt

c) od 3 - 4 % - 80 pkt

d) od 5 – 6 % - 70 pkt

e) od 7 - 8 % - 60 pkt

f) od 9 – 10 % -50 pkt

g) od 11- 12 % - 40 pkt

h) od 13 – 14 % - 30 pkt

i) od 15- 16 % - 20 pkt

j) od 17-18 % - 10 pkt

k) od 19-20 % - 0 pkt

4.1. Uzyskane punkty, jakie otrzyma oferta za kryterium narzutu do kosztu zakupu materiałów zostaną pomnożone przez wagę przypisaną danemu kryterium, zgodnie z poniższym wzorem:

CbKz  = (WKz  x 20 %)

CbKz – cena oferty badanej- kryterium narzut kosztu zakupu materiałów

W Kz – ilość punktów przyznana za kryterium narzut kosztu zakupu materiałów

5. Oferta, która otrzyma największą ilość punktów za wszystkie kryteria – będzie ofertą najkorzystniejszą.

C  = Cb +  CbKz

C  – cena ostateczna oferty badanej

5. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 91 ustawy Prawo zamówień publicznych.

6.Cena oferty: zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach; Dz. U. Nr 97,

poz.1050- z, 2002 r. Nr 144, poz. 1204 oraz z 2003 r. Nr 137, poz. 1302, cena przedmiotu

zamówienia obejmuje wszystkie elementy składowe za, które zamawiający jest zobowiązany

wykonawcy zapłacić.

8. Cenę należy podać w złotych polskich (grosze zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku) netto.

9. Do obliczenia ceny wg rozdziału XIII należy podać wielkości wskaźników kalkulacyjnych:

- stawkę wyjściową

- Ko – w procentach (od RiS)

- Z – w procentach (od RiS i Ko)

- Kz – (koszty zakupu) w procentach

Uwaga

We wszystkich pracach objętych zamówieniem koszty za dojazdy przy wykonywaniu prac objętych zamówieniem Wykonawca powinien skalkulować w kosztach ogólnych.

Zamawiający nie będzie honorował w kosztorysach powykonawczych zapisu „koszty dojazdu”.

XIII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, zawiera wzór stanowiący załącznik nr 5 i 6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1.Wykonawca będzie wykonywał zamówienie zgodnie z ustaleniami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia.

2. Wykonawca nie wprowadzi do realizacji zamówienia zamienników i innych rozwiązań bez uzgodnień z Zamawiającym.

3. O terminie i miejscu zawarcia umowy zamawiający zawiadomi wybranego wykonawcę faksem lub telefonicznie.

4. Zapłata za wykonanie zamówienia nastąpi przelewem, w ciągu 30 dni od wystawienia faktury.

5. W razie nienależytego wykonania lub powstania szkody z winy wykonawcy, zobowiąże się on do naprawienia powstałej szkody w całości i pokryje koszty nienależytego wykonania zgodnie z art. 363 i art. 4848 Kc.

6. Przy podpisaniu umowy wykonawca okaże aktualną polisę ubezpieczenia ryzyk budowy rozszerzoną o opcję kontraktową i deliktową.

7. Ilość wykazanych w załączniku nr 7 do siwz budynków może ulęgać zmianie w trakcie trwania umowy.

8. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zakazana jest zmiana istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, chyba, że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

9. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, jeżeli:

a) zmiany są korzystne dla zamawiającego i wynikają z okoliczności o charakterze obiektywnym,

b) zmiany stawki podatku VAT, jeżeli nastąpi zmiana obowiązujących przepisów prawnych, w wypadkach określonych w art. 144 Prawo zamówień publicznych.

10. Zmiany umowy, o których mowa, muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiącego, że umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji.

11. Zmiana postanowień umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

12. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa, jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę, zawierającego:

a) opis zmiany,

b) uzasadnienie zmiany,

c) obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w § 10 umów, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie wykonawcy.

XIV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy (znwu) - Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej wykonawcom w toku

postępowania o udzielenie zamówienia

1. Środki ochrony prawnej określone w art. 179 ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiajacego przepisów niniejszej ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

a) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,

b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

c) odrzucenia oferty odwołującego.

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiajacego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

7. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 17 ust. 2.

8. Wykonawca może w terminie przewidziany do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 usta. 2.

9. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynności albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

10. Na czynności, o której mowa w pkt 8, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust.2.

11. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni –jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

12. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

13. Odwołanie wobec czynności innych niż określone, w pkt 11 i 12 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

14. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniania specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postepowania odwoławczego.

15. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

16. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.

17. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r.- Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

XVI. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1, ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Jeżeli nastąpi konieczność skorzystania z zamówienia uzupełniającego będzie ono udzielone do wysokości 20 % wartości zamówienia podstawowego na podstawie odrębnej umowy.

XVII. Informacja o podwykonawcach

1. Wykonawca zobowiązany jest do podania w ofercie: nazwy oraz części zamówienia, jaką

zamierza zlecić podwykonawcom, zgodnie z formularzem ofertowym – pkt 4.3.

2. Wykonawca nie może zlecić całości zamówienia podwykonawcom.

3. Zamawiający dopuszcza zlecenie części usług podwykonawcom spełniającym wymogi niezbędne do realizacji powierzonych im czynności.

4. Zlecenie wykonania części prac podwykonawcom nie zmienia zobowiązań wykonawcy wobec zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

5. Do zawarcia umowy z podwykonawcą wymagana jest zgoda zamawiającego.

XVIII. Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

1. Formularz ofertowy.

2. Oświadczenie w trybie art.22 ust. 1–4 Pzp.

3. Oświadczenie w trybie art.24 Pzp.

4. Wykaz osób.

5. Wzór umowy – zad. I.

6. Wzór umowy – zad.II.

7. Wykaz budynków.

Sporządziła: …………………………………..

Z a t w i e r d z i ł:

…………………………

Inowrocław, dnia ............................

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

Roboty remontowe oraz konserwacja w zakresie instalacji elektrycznych budynków zarządzanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Inowrocławiu

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

1. Dane dotyczące wykonawcy:

Nazwa ………………………………………………………………………………………

Siedziba……………………………………………………………………………………...

Nr telefonu/faks …………………………………………………………………………….

nr NIP …………………………………………....……………………………………….....

nr REGON ………………………………………………………………………………….

Województwo: ………………………………………………………………………...........

e- mail: ……………………………………………………………………………………..

# 2. Dane dotyczące zamawiającego:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Sp. z o.o. w Inowrocławiu, ul. ks. Piotra Wawrzyniaka 33

88-100 Inowrocław

3. Zobowiązania wykonawcy

3.1. Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia za cenę dla:

## Zad. I. – Roboty remontowe w zakresie instalacji elektrycznych w budynkach zarządzanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Inowrocławiu

| Lp. | Wyszczególnienie wskaźników kalkulacyjnych | Wartość netto |
| --- | --- | --- |
| 1 | Stawka wyjściowa | …………………………… zł |
| 2 | Koszty ogólne ( Ko) do R i S | …………………………… zł |
| 3 | Zysk (Z) do R i S i Ko | …………………………… zł |
| 4 | Stawka końcowa r- g | …………………………… zł |
| 5 | Narzut do materiałów (Kz) | …………………………… zł |

(słownie: ………………………………………………………………………………….. zł)

Do powyższej stawki będzie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Udzielam gwarancji na okres ……………. lat.

Zad. II. – Wykonywanie prac konserwacyjnych i usuwanie awarii w zakresie instalacji elektrycznych w budynkach zarządzanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Inowrocławiu

| Lp. | Wyszczególnienie wskaźników kalkulacyjnych | Wartość netto |
| --- | --- | --- |
| 1 | Stawka wyjściowa | …………………………… zł |
| 2 | Koszty ogólne ( Ko) do R i S | …………………………… zł |
| 3 | Zysk (Z) do R i S i Ko | …………………………… zł |
| 4 | Stawka końcowa r- g | …………………………… zł |
| 5 | Narzut do materiałów (Kz) | …………………………… zł |

(słownie: ………………………………………………………………………………….. zł)

Do powyższej stawki będzie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3.2. Firma dysponuje siedzibą w ………………………... przy ul. …………………………… telefon stacjonarny czynny całą dobę nr ………………………. tel. komórkowy nr ………………………….

4. Oświadczenia wykonawcy:

1. wyrażam zgodę na termin płatności 30 dni

2. uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do

składania ofert

3. zamówienie zrealizuję sam*/ z udziałem podwykonawców* (niepotrzebne skreślić).

| Elementy zamówienia, których wykonanie zamierzam powierzyć | Następującym podwykonawcom |
| --- | --- |

* w przypadku zatrudnienia podwykonawców, odpowiadam za ich pracę jak za swoją własną.

4. oświadczam, że przedstawiony wzór umowy zostały przez ze mnie zaakceptowany.

Zobowiązuję się do zawarcia umowy na warunkach tam określonych.

5. oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie

wnoszę do niej zastrzeżeń.

5. Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam następujące oświadczenia i

dokumenty:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. Oferta wspólna (jeżeli występuje).

# Pełnomocnik wykonawców wspólnie składających ofertę:

Nazwisko, imię ……………………………………………………………………………

Stanowisko ……………………………………......………………………………………

Telefon.....………………… Fax ……………………….

Zakres umocowania:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

# 7. Zastrzeżenie wykonawcy

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………..........………………………

(imię i nazwisko podpis uprawnionego przedstawiciela

wykonawcy )

............................. data .........................

Załącznik Nr 2

Nazwa wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Roboty remontowe oraz konserwacja w zakresie instalacji elektrycznych budynków zarządzanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Inowrocławiu

Oświadczenie

o spełnianiu warunków wynikających z art. 22 ust. 1 pkt. 1 - 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010, Nr 113, poz. 759).

1. Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, oświadczam, że:

1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętych przedmiotem zamówienia;

2) posiadam wiedzę i doświadczenie;

3) dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Miejscowość i data: ………………………………

……………………………………

(pieczątka i podpis wykonawcy)

Załącznik nr 3

Nazwa wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Roboty remontowe oraz konserwacja w zakresie instalacji elektrycznych budynków zarządzanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Inowrocławiu

Oświadczenie

działając zgodnie z 22 ust. 1 pkt. 1 – 4, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) oświadczam, że:

Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Miejscowość i data: ………………………………

……………………………………

(pieczątka i podpis wykonawcy)

Załącznik nr 4

Nazwa wykonawcy:

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Roboty remontowe oraz konserwacja w zakresie instalacji elektrycznych budynków zarządzanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Inowrocławiu

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

| Pracownicy (kierownicy robót, instalatorzy, itp.) | Wykształcenie | Rodzaj uprawnień. Nr, kiedy i kto wydał | Lata pracy w zawodzie | Krótki opis doświadczenia zawodowego z podaniem najważniejszych ukończonych robót |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Uwaga

do niniejszego wykazu należy załączyć:

- uprawnienia budowlane w zakresie instalacji elektrycznej,

- świadectwo kwalifikacyjne E i D - eksp instalacji elektrycznej do 1 kV,

- aktualny wpis do właściwych Izb Zawodowych

Miejscowość i data: ……………………………

Podpis:

..................................

Załącznik nr 5

Wzór umowy

Umowa nr …………../20

zawarta w dniu …………………. r. w Inowrocławiu pomiędzy: Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. z siedzibą w Inowrocławiu (adres: ulica księdza Piotra Wawrzyniaka 33, 88-100 Inowrocław), wpisanym do rejestru sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS 0000059483

REGON: 091581150 NIP: 556-080-08-85

Kapitał Zakładowy Spółki: 25 216 400, 00 zł

Konto: Bank Zachodni WBK S. A.O/ Inowrocław      88 1090 1069 0000 0000 0701 3956

reprezentowanym przez:

Marka Mieszko Gerus –Zastępcę Dyrektora - Członka Zarządu

Danutę Kaczmarek - Główną Księgową - Członka Zarządu

zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym,

a

Przedsiębiorcą: ………………, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą:…………………………………………., mającym siedzibę w……………. (adres: ………………………….), wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez: ……………………….., pod numerem …………………, NIP: ……………………., REGON: ……………………..,

zwanym w treści umowy Wykonawcą

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: Roboty remontowe oraz konserwacja w zakresie instalacji elektrycznych budynków zarządzanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Inowrocławiu

dla:

## Zad. I. – Roboty remontowe w zakresie instalacji elektrycznych w budynkach zarządzanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Inowrocławiu, polegać będą na: sporządzeniu kosztorysu wykonawczego dla każdego zlecenia na podstawie stawek określonych w Formularzu ofertowym. Przystąpienie do robót elektrycznych określonych w zleceniu przez Zamawiającego musi nastąpić w terminie nie dłuższym niż 14 dni od momentu wystawienia zlecenia. Roboty elektryczne obejmować będą budynki: komunalne, prywatne, użytkowe oraz lokale komunalne w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych. Całkowity zakres to ok. 190 budynków, zgodnie z załącznikiem nr 7 do siwz

2. Do obowiązków Zamawiającego należy:

2.1. kontrola wykonania zadania przez wyznaczonego inspektora nadzoru,

3.1. odbiór robót remontowych stwierdzony protokołem odbioru

3. Do obowiązku Wykonawcy należy:

3.1. wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z siwz oraz ofertą,

3.2. strzec mienia znajdującego się na terenie robót remontowych,

3.3. zabezpieczenie terenu robót,

3.4. zapewnienie warunków bezpieczeństwa,

3.5. uporządkowanie terenu robót po ich wykonaniu.

4. Przedmiot umowy został określony na podstawie rozdz. III, specyfikacji istotnych   warunków zamówienia, która stanowi załącznik nr 1 do umowy.

5. Przedmiot umowy powinien być wykonany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. nr 207, poz. 2016 z późń. zm.).

§ 2

1. Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na dzień: ……………………

2. Ostateczny termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na dzień ………………..r.

§ 3

1. Wykonawca użyje do wykonania przedmiotu umowy własnych materiałów, które powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w art. 10 ustawy Prawo budowlane.

2. Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

§ 4

Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do realizacji robót w terminie 14 dni od otrzymania zlecenia od Zamawiającego (w tym czasie musi być również sporządzony kosztorys inwestorski i zaakceptowany przez Zamawiającego).

§ 5

1. Zamawiający zapewni nadzór inwestorski w trakcie realizacji robót.

2. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie: ………………………….

§ 6

- Strony ustalają, iż odbiór końcowy robót nastąpi na podstawie protokołu odbioru,

przy czym Wykonawca zobowiązuje się zawiadomić inspektora nadzoru Zamawiającego o terminie zakończenia robót.

- Wykonawca zobowiązuje się zawiadomić Zamawiającego o gotowości robót do

odbioru.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolowania wykonanych prac przez

Wykonawcę pod względem jakości, zakresu i terminowości.

§ 7

1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie na podstawie zaoferowanej (stawki końcowej) 1 r-g z dnia …………… r., w wysokości: ……………. zł netto oraz zaakceptowanego przez Zamawiającego kosztorysu wykonawczego.

Słownie: ………………………………………..

2. Do powyższej stawki zostanie doliczony odpowiedni podatek VAT.

3. Koszty zużytych materiałów zostaną określone na podstawie zestawienia materiałów. Wykonawca będzie stosował ceny materiałów nie wyższe niż średnie aktualne ceny wg kwartalnej „Informacji o cenach materiałów … „ wydawnictwa Sekocenbud lub aktualne ceny z faktur zakupu.

4. Stały narzut do materiałów (Kz) przez okres obowiązywania umowy będzie wynosił …. %.

5. Wynagrodzenie, jakie zapłaci Zamawiający Wykonawcy z tytułu realizacji umowy nie może przekroczyć wartości określonej przez Zamawiającego na finansowanie, to jest kwotę: …………………….. zł netto (słownie: ………………………………..).

6. Po wykorzystaniu tej kwoty przez Zamawiającego umowa wygasa.

7. Ilość wykazanych w załączniku nr 4 do umowy, budynków może ulec zmianie w trakcie trwania umowy. W takim przypadku nastąpi tylko pisemne poinformowanie o tym wykonawcę (rozszerzenie lub zmniejszenie załącznika).

§ 8

1. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do wglądu dowody zakupu materiałów i atesty.

2. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie do 30 dni od daty złożenia faktury, wystawionej na podstawie protokołu odbioru robót.

3. Za dzień zapłaty strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 9

1.Wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy się w narzędzia, sprzęt, środki transportu

i materiały niezbędne do wykonania prac.

2.Wykonawca zobowiązuje się w trakcie realizacji robót do zapewnienia porządku i

bezpieczeństwa na terenie wykonywania robót jak też bieżącego usuwania we własnym zakresie zbędnych materiałów, odpadów i śmieci w obrębie remontowanego obiektu i na terenie przyległym.

§ 10

1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zakazana jest zmiana istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, chyba, że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, jeżeli:

a) zmiany są korzystne dla zamawiającego i wynikają z okoliczności o charakterze obiektywnym,

b) zmiany stawki podatku VAT, jeżeli nastąpi zmiana obowiązujących przepisów prawnych, w wypadkach określonych w art. 144 Prawo zamówień publicznych.

3. Zmiany umowy, o których mowa, muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiącego, że umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji.

4. Zmiana postanowień umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

5. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa, jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę, zawierającego:

a) opis zmiany,

b) uzasadnienie zmiany.

§ 11

Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu

uporządkowany teren realizacji robót remontowych i przekazać w terminie ustalonym na odbiór tych robót, (dotyczy to także wykorzystywanych pomieszczeń ).

§ 12

- Wykonawca na wykonane roboty udzieli ………… lata gwarancji jakości oraz

rękojmi na okres 3 lat, licząc od dnia odbioru końcowego robót.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usuwania na koszt własny

ewentualnych usterek i nieprawidłowości wynikających z wadliwego wykonawstwa lub wad fizycznych użytych materiałów.

§ 13

Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonywanie robót elektrycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego i bhp.

§ 14

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy

Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne:

  - za opóźnienie w zakończeniu robót 0,1 % - od wartości zlecenia, za każdy dzień opóźnienia,

  - za odstąpienie od realizacji przedmiotu umowy 10 % - od wartości zlecenia,

  - za wykonanie przedmiotu umowy nie zgodnie z SIWZ lub dokumentacją 0,1 % od wartości zlecenia.

2. Niezależnie od przewidzianych kar umownych Zamawiający zastrzega sobie prawo do  odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 15

1.Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

  - w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej ,że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takiej sytuacji

Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części

umowy.

1.2.gdy Wykonawca nie wykonuje robót, wykonuje z nienależytą starannością lub przerywa ich wykonywanie bez uzasadnionych przyczyn i nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

2.Odstąpienie od umowy winno nastąpić na piśmie pod rygorem nieważności. Odstąpienie  winno zawierać uzasadnienie.

§ 16

Wykonawca w dniu podpisania umowy przedstawi ważną polisę ubezpieczenia ryzyk budowy

rozszerzoną o opcję kontraktową i deliktową.

§ 17

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonane roboty mają

wady zmniejszające ich wartość.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu gwarancji za wady fizyczne robót istniejących w

czasie odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie,

w chwili odbioru.

§ 18

O wykryciu wady Zamawiający jest zobowiązany zawiadomić Wykonawcę w terminie 14 dni

od daty jej ujawniania. Fakt powstania wady stwierdzany jest w formie protokołu po

przeprowadzeniu oględzin. O dacie i miejscu oględzin Zamawiający informuje Wykonawcę

na 7 dni przed terminem oględzin.

§ 19

W przypadku stwierdzenia istnienia wady obciążającej Wykonawcę, Zamawiający wyznacza

odpowiedni termin na jej usunięcie. Usunięcie wady stwierdza się protokolarnie.

§ 20

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 21

Wszelkie sprawy sporne wynikające z realizacji umowy rozstrzygać będzie rzeczowo

właściwy sąd dla siedziby Zamawiającego.

§ 22

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. Trzeci egzemplarz pozostaje w Biurze Zamówień Publicznych.

§ 23

Integralną część niniejszej umowy stanowią:

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

- Ogłoszenie.

- Oferta Wykonawcy

4.   Wykaz budynków.

Zamawiający:                                                                                         Wykonawca:

Załącznik nr 6 do siwz

Wzór umowy

UMOWA Nr .............................. /20

zawarta w dniu ………………… w Inowrocławiu pomiędzy: Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. mającym siedzibę w Inowrocławiu (adres: ul. ks. Piotra Wawrzyniaka 33, 88-100 Inowrocław), wpisanym do rejestru sądowego, prowadzonego przez: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS 0000059483

REGON: 091581150 NIP: 556-080-08-85

Kapitał Zakładowy Spółki: 25 216 400, 00 zł

Konto: Bank Zachodni WBK S. A.O/ Inowrocław      88 1090 1069 0000 0000 0701 3956

reprezentowanym przez:

Marka Mieszko Gerus –Zastępcę Dyrektora - Członka Zarządu

Danutę Kaczmarek – Główną Księgową - Członka Zarządu

zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym

a

Przedsiębiorcą: …………………………. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: …………………………………….., mającym siedzibę w ………………. (adres: …………….., …………….), wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez: …………………….., pod numerem ………………….., NIP: …………………., REGON: ………………………..,

zwanym w treści umowy Wykonawcą

w rezultacie dokonania przez zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy zgodnie z ustawą z

dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Prawo zamówień publicznych w trybie „przetargu nieograniczonego” została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1.Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: Roboty remontowe oraz konserwacja w zakresie instalacji elektrycznych budynków zarządzanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Inowrocławiu

dotyczy:

Zad. II. – Konserwacja i usuwanie awarii w zakresie instalacji elektrycznych w budynkach zarządzanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Inowrocławiu, obejmuje między innymi: bieżące oględziny głównych tablic rozdzielczych, wymianę niesprawnego osprzętu, sprawdzanie układu zabezpieczającego i sygnalizacyjnego, drobne naprawy, zgodnie ze szczegółowym opisem umieszczonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Konserwacją elektryczną objęte będą budynki: Wspólnot Mieszkaniowych, komunalne, prywatne, użytkowe oraz komunalne w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych. Całkowity zakres to ok. 330 budynków, zgodnie z załącznikiem nr 7 do siwz.

###### 2.  Do obowiązków Zamawiającego należy:

  - udzielanie zleceń w formie pisemnej z określeniem zakresu rzeczowego,

orientacyjnym kosztem i terminem wykonania prac,

2.2. kontrola wykonania zadania przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego,

2.3. wydawanie zleceń odbywać się będzie przez upoważnionego pracownika

Zamawiającego.

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

  - wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z siwz, ofertą i zleceniem,

  - strzec mienia znajdującego się na terenie prac konserwacyjnych,

  - zabezpieczenie terenu prac,

  - zapewnienie warunków bezpieczeństwa,

  - uporządkowanie teren prac po ich wykonaniu,

  - przystępowanie do usuwania awarii niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia telefonicznego potwierdzonego na piśmie

4. Przyjmowanie zleceń przez całą dobę pod numerami telefonu: ……………………., kom. ………………………………..

5. Usuwanie awarii codziennie od 700 - 2200 łącznie z dniami wolnymi a w przypadku

zagrożenia życia, zdrowia i mienia przez całą dobę.

6. Zakres prac określony został w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ofercie

Wykonawcy, które są załącznikami do niniejszej umowy.

§ 2

- Wykonawca użyje do wykonania przedmiotu umowy własnych materiałów, które

powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w art.10 ustawy Prawo budowlane.

- Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora ds. technicznych) Wykonawca

obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

§ 3

1. Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na dzień …………………….. r.

2. Termin zakończenia przedmiotu umowy ustalono na dzień ……………………. r.

3. Termin realizacji przedmiotu umowy może ulec zmianie z następujących powodów:

- z powodu siły wyższej,

- z powodu zmian, jakie wprowadził Zamawiający,

- z winy Zamawiającego,

- z braku środków na finansowanie prac konserwacyjnych.

§ 4

1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie

ustalone na podstawie zaoferowanej stawki (końcowej) r – g (netto) z dnia ………………. r.,

w wysokości: …………………… zł

(słownie: ……………………………………………), zaakceptowanej przez Zamawiającego oraz ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych prac.

2. Do powyższej stawki zostanie doliczony odpowiedni podatek VAT.

3. Koszty zużytych materiałów zostaną określone na podstawie zestawienia materiałów. Wykonawca będzie stosował ceny materiałów nie wyższe niż średnie aktualne ceny wg kwartalnej „Informacji o cenach materiałów … „ wydawnictwa Sekocenbud lub aktualne ceny z faktur zakupu.

4. Stały narzut do materiałów (Kz) przez okres obowiązywania umowy będzie wynosił …. %.

5. Wartość wykonanych prac zostanie rozliczona na podstawie kosztorysu powykonawczego

na podstawie katalogów nakładów rzeczowych. W przypadku prac nie objętych kosztorysem

powykonawczym, obowiązuje indywidualna kalkulacja zatwierdzona przez Zamawiającego

przed wykonaniem prac.

6. Wynagrodzenie, jakie zapłaci Zamawiający Wykonawcy z tytułu realizacji umowy nie może przekroczyć wartości określonej przez Zamawiającego na finansowanie, to jest kwotę: ………………………….. zł netto (słownie: ……………………………………………..).

7. Po wykorzystaniu tej kwoty przez Zamawiającego umowa wygasa.

§ 5

1. Strony ustalają, że ceny jednostkowe materiałów hurtowych Wykonawcy, zużytych do

wykonania przedmiotu umowy będą ustalone na podstawie odpowiednich dowodów zakupu w okresie ich wbudowania lub średnich cen lokalnych na rynku.

3. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do wglądu dowody zakupu materiałów i atesty.

§ 6

1.Wykonawca będzie wystawiał faktury za przedmiot odbioru w terminie 7 dni od daty odbioru prac.

2. Ilość wykazanych w załączniku nr 4 do umowy budynków może ulec zmianie w trakcie trwania umowy. W takim przypadku nastąpi tylko pisemne poinformowanie o tym wykonawcę (rozszerzenie lub zmniejszenie załącznika).

3.Wynagrodzenie będzie płatne w terminie do 30 dni od daty dostarczenia faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi potwierdzonymi przez inspektora ds. technicznych.

§ 7

- 1. O wykonanych pracach Wykonawca powiadomi powołanego inspektora ds. technicznych

- PGKiM Sp. z o. o. w Inowrocławiu i dostarczy niezbędne do odbioru dokumenty.

- 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolowania wykonanych prac przez Wykonawcę

- pod względem jakości, zakresu i terminowości.

§ 8

1.Wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy się w narzędzia, sprzęt, środki transportu i materiały niezbędne do wykonania zleconych prac.

2.Wykonawca zobowiązuje się w trakcie realizacji prac do zapewnienia porządku i bezpieczeństwa na terenie wykonywania prac jak też bieżącego usuwania we własnym zakresie zbędnych materiałów, odpadów i śmieci w obrębie remontowanego obiektu i na terenie przyległym.

§ 9

Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu uporządkowany teren realizacji prac i przekazać w terminie ustalonym na odbiór tych prac, (dotyczy to także wykorzystywanych pomieszczeń).

§ 10

1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zakazana jest zmiana istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, chyba, że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, jeżeli:

a) zmiany są korzystne dla zamawiającego i wynikają z okoliczności o charakterze obiektywnym,

b) zmiany stawki podatku VAT, jeżeli nastąpi zmiana obowiązujących przepisów prawnych, w wypadkach określonych w art. 144 Prawo zamówień publicznych.

3. Zmiany umowy, o których mowa, muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiącego, że umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji.

4. Zmiana postanowień umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

5. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa, jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę, zawierającego:

a) opis zmiany,

b) uzasadnienie zmiany.

§ 11

Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonywanie prac elektrycznych zgodnie z

obowiązującymi przepisami w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego i bhp.

§ 12

1.Strony postanawiają, że obowiązującą ich formą odszkodowania stanowią kary umowne.

Kary te będą naliczane Wykonawcy w następujących wypadkach i wysokościach:

1.1. za zwłokę w wykonaniu zakresu zlecenia w wysokości 5 % wartości usługi określonej w zleceniu za każdy dzień zwłoki

1.2. za zwlokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji w wysokości 5 % wartości usługi określonej w zleceniu za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad.

1.3. za odstąpienie od umowy w wysokości 10 % od wartości zlecenia.

2.  Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego  wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody obejmującej również liczone utracone korzyści.

§ 13

Odbiór prac dla każdego zlecenia nastąpi jednorazowo po zakończeniu w całości w terminie 10 dni od daty zgłoszenia odbioru.

§ 14

Strony ustalają, że rozliczenie za każdą zleconą robotę nastąpi jednorazowo fakturą końcową

po wykonaniu całości robót i ich odbiorze.

§ 15

1. Ewentualne usterki Wykonawca usunie w terminach wskazanych przez Zamawiającego:

1.1. bezzwłocznie - w przypadku, gdy będą tego wymagały względy bezpieczeństwa;

1.2. najpóźniej na trzeci dzień od dnia zgłoszenia.

2. Usunięcie wady stwierdza się protokołem.

§16

Zamawiający zapewni nadzór techniczny w trakcie realizacji prac konserwacyjnych.

§ 17

1.Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

  - w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

1.2. zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy.

1.3. zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.

1.4.Wykonawca nie wykonuje robót, wykonuje z nienależytą starannością lub przerywa ich wykonywanie bez uzasadnionych przyczyn i nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożone na piśmie.

2. Odstąpienie od umowy winno nastąpić na piśmie pod rygorem nieważności i winno zawierać uzasadnienie.

§ 18

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego oraz ustawy o zamówieniach publicznych.

§ 19

Wszelkie sprawy sporne wynikające z realizacji umowy rozstrzygać będzie rzeczowo właściwy sąd dla siedziby zamawiającego.

§ 20

W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia podwykonawcom, w

umowie zamieszczone zostaną zapisy stosownie do art. 647 ¹ k. c.

§ 21

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

§ 22

Integralną część niniejszej umowy stanowią:

1. Oferta wykonawcy.

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

3. Wykaz budynków.

4. Ogłoszenie.

Zamawiający:                                                                                         Wykonawca: