- PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI  KOMUNALNEJ  I  MIESZKANIOWEJ

- Spółka  z o.o. w Inowrocławiu ul. ks. P. Wawrzyniaka 33

- tel. / faks 052 35 64 304,  e-mail: pgkim@poczta.internetdsl.pl

- Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

- Numer KRS  0000059483

- NIP               556 080 08 85

- REGON        091581150

- Kapitał Zakładowy Spółki: 2 118 500,00 zł

- Konto: Bank Zachodni WBK S. A. O/ Inowrocław       88 1090 1069 0000 0000 0701 3956

- ….…………………..…….........................................................................................................................................					Inowrocław, dnia  22 maja 2007 r.

DMP.  48/2007

Dotyczy: Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego: DMP. 48/2007, w którym przedmiotem zamówienia jest:

„Termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy Daszyńskiego 28 w Inowrocławiu”.

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Podstawa prawna: art. 40 ust.2, ustawy Prawo zamówień publicznych.

ZAWIADOMIENIE.

Pismo skierowane do wszystkich Wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych

warunków zamówienia.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Inowrocławiu

informuje, że w dniu 22 maja 2007 r. wpłynęły zapytania dotyczące powyższego

postępowania- w załączeniu treść.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 38 ust. 4, ustawy Prawo zamówień publicznych

zamawiający modyfikuje specyfikację istotnych warunków zamówienia o:

a) zamawiający nie narzuca podstawy wyceny robót,

b) poz. 11 przedmiaru należy przyjąć 4,5 m²,

c) poz. 20 przedmiaru należy uwzględnić parapety z blachy powlekanej 1,2 m²,

d) poz. 25 przedmiaru należy doliczyć 2,4 m² oraz doliczyć pokrycie dodatkowe 1 x papą

zgrzewalną o szer. 1,0 m², tj. 154 m²,

e) rynna zgodnie z przedmiarem, natomiast w poz. 27 średnica rury spustowej nie mniejsza

niż 125 mm,

f) poz. 37 przedmiaru należ doliczyć 54,0 mb,

g) poz. 38 przedmiaru należy przyjąć obmiar [0,90 + (2,0 x 0,50)] x 10 szt,

h) należy przyjąć tynk cienkowarstwowy SN15,

i) poz. 41 przedmiaru należy doliczyć 0,96 m²,

j) w wycenie przyjąć malowanie farbą tynków wewnętrznych o pow. 30,6 m,

k) wymienione prace w punkcie 8 specyfikacji technicznej należy uwzględnić w wycenie

robót.

W poz. 13 przedmiaru należy przyjąć drzwi wejściowe Alu ciepłe z przeszkleniem ( w górnym panelu 1/3 powierzchni) + klucze do drzwi wejściowych w ilości 49 szt.

Jednocześnie wyjaśniamy, że zgodnie z art. 29 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający opisując przedmiot zamówienia stosuje nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień. Zastosowanie KNR- ów było by niezgodne również ze sztuką sporządzania kosztorysów inwestorskich.

Wszelkie wątpliwości w tej kwestii dokładnie są  wyjaśnione w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2000 r. nr 106, poz. 1126 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniach do powyższej ustawy, np.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego.

Zał. 1

Treść zapytania.