DMP. 105/2007

Z A T W I E R D Z A M                                         Inowrocław, dnia 31 października 2007 r.

........................................

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Zamawiający:  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Inowrocławiu,

Ulica: ks. Piotra Wawrzyniaka 33

Kod: 88-100, Miejscowość: Inowrocław

Telefon / faks 052 35 64 304

e-mail: pgkim@poczta.internetdsl.pl

http://pgkim-inowroclaw.samorzady.pl

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS 0000059483

REGON: 091581150 NIP: 556-080-08-85

Kapitał Zakładowy Spółki: 2 118 500, 00 zł

Konto: Bank Zachodni WBK S. A.O/ Inowrocław      88 1090 1069 0000 0000 0701 3956

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Podstawa prawna: art. 40 ust. 2, ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2006 r. nr 164 poz.1163 ze zm.).

Rodzaj zamówienia: robota budowlana

Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.45.30.00 – 7.

Przedmiot zamówienia: „Docieplenie ścian zewnętrznych wraz z kolorystyką elewacji budynku mieszkalnego przy ulicy Grabskiego 13-15 w Inowrocławiu”,

Postępowanie ogłoszono na:

● stronie BZP w dniu 31.10.2007 r., pod numerem 209761 - 2007

● na stronie internetowej w dniu 31.10.2007 r.

● w siedzibie 31.10.2007 r.

- Opracowała:

- Krystyna Glonek

Inowrocław październik 2007 r.

I. Informacja o Zamawiającym

1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Inowrocławiu,

reprezentowane  przez:

mgr Krzysztofa Kuźmińskiego – Prezesa Zarządu

mgr inż. Mariusza Wojciechowskiego – Zastępcę Dyrektora - Członka Zarządu

Danutę Kaczmarek - Główną Księgową  - Członka Zarządu

……………………………………………………………………………………………………………………….

2. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

a) Krystyna Glonek, tel. /faks 052 35 64 304,

b) Maria Sarnowska, tel. 052 35 64 320,

c) Anna Nawrocka,

3. Informacje dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz) oraz przedmiotu zamówienia będą udzielane, faksem lub drogą pocztową.

4.Kontaktowanie się z osobami  wymienionymi w pkt 2 w dni robocze w godzinach służbowych tj. 7.00 - 15.00, wtorek od 8.00 do 16.00, w dniach roboczych tj. od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00 (wtorek 8.00 do 16.00).

5. Opłata za otrzymanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia będzie pokrywać jedynie koszty jej druku oraz  przekazania.

6. Wykonawca zainteresowany postępowaniem powinien złożyć wniosek u zamawiającego z podaniem wszystkich danych firmy -  niezbędnych do przekazywania zmian i zapytań dotyczących powyższego postępowania.

7. Zamawiający nie planuje zebrania z wykonawcami..

8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

10. Nie będzie prowadzona aukcja elektroniczna.

II. Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony. Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, ustawy Prawo zamówień publicznych.

Podstawa prawna- art. 40 ust.2, ustawy Prawo zamówień publicznych.

III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia (oznaczone wg CPV – wspólny słownik zamówień):

45.45.30.00-7 roboty remontowe i renowacyjne

2. Nazwa nadana zamówieniu: „Docieplenie ścian zewnętrznych wraz z kolorystyką elewacji budynku mieszkalnego przy ulicy Grabskiego 13-15 w Inowrocławiu”,

3. Prace obejmują:

a) ocieplenie budynku płytami,

b) mocowanie kołkami,

c) zamocowanie listwy cokołowej,

d) ochrona narożników,

e) malowanie farami,

f) przyklejenie warstwy siatki,

g) rozbiórka pokrycia z papy,

h) ręczne przebicie otworów,

i)  wyrównanie terenu,

j) wykonanie podsypki izolacyjnej,

k) naprawa pokryć dachowych,

l) ścianki działowe pełne,

ł) uzupełnienie tynków,

m) rozebranie ścian z luksferów,

n) wymiana wsporników,

o) wymiana przewodów instalacji,

p) pomiar instalacji,

r) daszki ochronne,

s) rozebranie obróbek blacharskich,

ś) wymiana drzwi wejściowych,

t) cokół, remont loggi, remont dachu.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (zał. nr 5), przedmiar robót (zał. nr 6 do siwz), projekt budowlany (zał. nr 8), będące integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

5. Zaleca się Wykonawcom dokonania wizji lokalnej w obiekcie, gdzie będą prowadzone roboty  oraz uzyskanie wszelkich informacji niezbędnych do przygotowania i złożenia oferty.

IV. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. ze zm.

V. Termin wykonania zamówienia: wymagany do 30.06.2008 r.

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Zamawiający oceni spełnienie warunków wymienionych w niniejszym rozdziale na podstawie złożonych przez Wykonawcę do oferty, oświadczeń i dokumentów.

Ocena spełniania warunków dokonana zostanie na zasadzie:

spełnia/ nie spełnia

2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

VII. Informację o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zawartych w rozdziale VI, Zamawiający wymaga złożenia do oferty, następujących oświadczeń i dokumentów (w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę):

celowym jest aby dokumenty oferty ułożyć wg kolejności –

1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zamawiający żąda następujących dokumentów:

a) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) oświadczenie wykonawcy, że nie posiada zaległości podatkowej wobec Naczelnika Urzędu Skarbowego,

c) oświadczenie wykonawcy, że nie posiada zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz Fundusz Pracy.

1.1.W celu potwierdzenia posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz osób zdolnych do wykonania zamówienia, zamawiający żąda następujących dokumentów:

a) wykazu wykonanych robót budowlanych w okresie ostatniego 1 roku, przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie, zł. nr 2 do siwz (minimum 1 referencja),

b) zamawiający żąda załączenia kserokopii uprawnień budowlanych w specjalnościach

objętych przedmiotem zamówienia,

c) aktualnego wpisu do właściwych Izb Zawodowych.

1.2. W celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia zamawiający żąda następujących dokumentów:

a) polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

1.3.Wypełnione następujące załączniki:

a) formularz ofertowy wykonawcy (zał. nr 1 do swiz).

b) wykaz podobnych robót (zał. nr 2 do siwz),

c) oświadczenie w trybie art.22 ust.1 pkt.1-4  ustawy  Pzp (zał. nr 3 do siwz).

1.4.Kosztorys ofertowy, który musi być integralną częścią złożonej oferty. Podstawą do opracowania przez Wykonawcę  kosztorysu ofertowego jest  przedmiar robót, będący załącznikiem do siwz. Wykonawca może przyjąć dowolną formę i podstawę wyceny robót.

VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

1. W postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, zapytania oraz informacje zamawiający oraz wykonawcy przekazują na adres wskazany w rozdz. I.

2. W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji drogą faksową. Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia ich otrzymania.

3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu będzie się uważało za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

4. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz nie później niż 6 dni przed terminem składania ofert.

5. Treść wyjaśnienia zostanie jednocześnie przekazana wszystkim wykonawcom, którym przekazano siwz, bez ujawnienia źródła zapytania.

6. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.

IX. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

X. Wykonawca w dniu podpisania umowy przedstawi ważną polisę ubezpieczenia ryzyk

budowy rozszerzoną o opcję kontraktową i deliktową

XI. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy (znwu)

1. Wybrany  Wykonawca przed zawarciem umowy obowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia  należytego wykonania umowy (znwu).

1.1. Znwu może być wnoszone w następujących formach:

a) pieniądzu,

b) poręczeniach oraz gwarancjach bankowych,

c) gwarancjach ubezpieczeniowych,

d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt. 4 lit. B

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Przedsiębiorczości

- 1.2. Zwrot znwu:

a) znwu służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania

umowy. Jeżeli wykonawca jest jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie służy także

pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości,

b) wybrany wykonawca usług wniesie należna kwotę w całości przed zawarciem umowy,

c) zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek

bankowy wskazany przez Zamawiającego,

d) w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na

zaliczenie kwoty wadium na poczet znwu,

e) jeżeli znwu wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowa je na oprocentowanym

rachunku bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z

odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono

przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji

bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

f) w trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na

jedną lub kilka form, o których mowa w pkt. 2.2.

g) zamawiający zwróci 70 % wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia

wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,

h) kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji

jakości wynosić będzie 30 % wysokości zabezpieczenia

i) całkowity  zwrot znwu nastąpi nie później niż w ciągu 15 dni  po upływie rękojmi za

wady i gwarancji jakości.

XII. Termin związania ofertą

Termin związania oferta wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIII. Opis sposobu przygotowywania ofert

1. Ofertę należy przygotować w sposób następujący:

a) złożyć w opakowaniu opisanym następująco:

Adres Zamawiającego „Docieplenie ścian zewnętrznych wraz z kolorystyką elewacji budynku mieszkalnego przy ulicy Grabskiego 13-15 w Inowrocławiu”, Nie otwierać przed 21 listopada 2007 r. godzina 10.00 #### Adres składającego ofertę

b)  wszystkie dokumenty oferty powinny być złożone wewnątrz opakowania,

c)  opakowanie oferty powinno być zamknięte i zabezpieczone przed otwarciem bez

szkodzenia, gwarantujące zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia,

d)  wszelkie poprawki powinny być podpisane przez osobę uprawnioną,

e)  dokumenty sporządzone przez Wykonawcę powinny być podpisane przez osobę

upoważnioną,

f)  napisać ofertę w języku polskim,

g)  kopie dokumentów powinny być potwierdzone „za zgodność z oryginałem”

h)  wszystkie kartki oferty należy  ponumerować,

i)  dokumenty w ofercie należy ułożyć w kolejności, jak wymieniono w rozdz. VII siwz,

j)  oferta powinna być złożona w teczce lub zbindowana, w sposób uniemożliwiający

wypadnięcie jakiegokolwiek z dokumentów oferty.

  - Zmiany, w złożonej już ofercie, może dokonać Wykonawca tylko przed upływem terminu

składania ofert.

  - Ofertę można wycofać tylko przed upływem terminu składania ofert.

4.  Zmiany w ofercie lub jej wycofanie mogą nastąpić na takich samych zasadach, jak

składanie z  dopiskiem na kopercie „ ZMIANA „ lub „ WYCOFANIE „.

XIV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1.Oferty należy składać do dnia: 21 listopada 2007 r. do godziny 9.50, w sekretariacie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Inowrocławiu

2.W uzasadnionych wypadkach Zamawiający może, zgodnie z art.38 ustawy Prawo  zamówień publicznych przedłużyć okres składania ofert.

3.Komisyjne otwarcie ofert nastąpi: dnia 21 listopada 2007 r. godzina 10.00, w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. salka konferencyjna 1 piętro.

4. Otwarcie ofert jest jawne.

5. Komisja dokona otwarcia ofert w kolejności ich wpływu, poda do wiadomości nazwę i adres Wykonawcy oraz odczyta cenę .

6.Dla Wykonawcy, który nie mógł przybyć na otwarcie ofert, na jego prośbę Zamawiający

prześle zestawienie otwartych ofert.

7.Podczas otwarcia ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców udzielania wyjaśnień

dotyczących złożonych ofert.

XV. Opis sposobu obliczenia ceny oraz opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

1. Złożone oferty będą rozpatrywane przez Zamawiającego przy zastosowaniu kryterium:

a)  cena wykonania przedmiotu zamówienia   -   80 %

b)  gwarancja   - 20 %

2. Podstawą oceny będzie spełnienie wszystkich warunków Zamawiającego określonych

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3. Kryterium cena wykonania przedmiotu zamówienia.

Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów = 80, oferty następne będą

oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty najtańszej.

Cbc  = ( Wn : Wb ) x 80

gdzie:

Cbc – ocena oferty badanej - kryterium cena

Wn – najniższa wartość oferty w złotych brutto

Wb  - wartość oferty badanej w złotych brutto

Uzyskane punkty, jakie otrzyma oferta za kryterium „ceny” zostaną pomnożone przez wagę przypisaną temu kryterium – tj. 80 %.

4. Kryterium okres gwarancji.

Gwarancja zostanie określona na podstawie przedstawionych dokumentów przyjmując wagę 20 % (okres gwarancji). Zagwarantowanie lepszych warunków od wymaganych przez Zamawiającego punktowane będzie na podstawie następującego kryterium:

a)   od 1 – 3 lat gwarancji - 10  punktów,

b)  4  lata gwarancji -  40 punktów,

c)  5 lata gwarancji -  50 punktów,

d)  6 lat gwarancji -  60 punktów,

e)  7 lat gwarancji - 70 punktów,

f)  8 lat gwarancji -  80 punktów,

g)  9 lat gwarancji - 90 punktów,

h)  10 lat gwarancji – 100 punktów.

Uzyskane punkty, jakie otrzyma oferta za kryterium gwarancji zostaną pomnożona przez wagę przypisaną danemu kryterium, zgodnie z poniższym wzorem:

Cbg  = (Wg  x 20% )

Cbg – cena oferty badanej- kryterium okres gwarancji

Wg – ilość punktów przyznana za kryterium gwarancji

Oferta którą otrzyma największa ilość punktów za wszystkie kryteria – będzie ofertą najkorzystniejszą.

Cb  = Cb c  +  Cbg

Cb  – cena ostateczna oferty badanej

5. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 91 ustawy Prawo zamówień publicznych.

6. Cena oferty – jest to cena  wykonania  przedmiotu  zamówienia, przy uwzględnieniu kryterium cena  + kryterium gwarancja.

7. Zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001r o cenach, cena przedmiotu Zamówienia obejmuje wszystkie elementy składowe, za  które Zamawiający jest zobowiązany Wykonawcy  zapłacić, w tym również podatek VAT.

8. Cenę należy podać w złotych polskich (grosze zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku) brutto z wyodrębnieniem wartości podatku VAT.

9. Cenę oferty należy obliczyć na podstawie  kosztorysu ofertowego, który musi być

integralną częścią złożonej oferty. Podstawą do opracowania przez Wykonawcę kosztorysu ofertowego jest  przedmiar robót, będący załącznikiem do siwz. Wykonawca może przyjąć dowolną formę i podstawę wyceny robót.

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

1. Wybrany wykonawca podpisze umowę ze Wspólnotą Mieszkaniową przy ulicy Grabskiego 13-15 w Inowrocławiu, w imieniu i na rzecz której działa na mocy umowy o administrowanie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

2. Faktury będą wystawiane na Wspólnotę Mieszkaniową. Dane niezbędne do wystawienia faktury będą przekazane wykonawcy w dniu podpisania umowy.

3. W razie nienależytego wykonania lub powstania szkody z winy Wykonawcy, zobowiąże się on do naprawienia powstałej szkody w całości i pokryje koszty nienależytego wykonania zgodnie z art.363 i art.484 Kc.

4. O terminie i miejscu zawarcia umowy Zamawiający zawiadomi wybranego Wykonawcę

odrębnym pismem.

5. Przy podpisaniu umowy wykonawca okaże aktualną polisę- jak w rozdz. X.

6. Przy podpisaniu umowy wykonawca przedstawi -  harmonogram rzeczowo-finansowy,  do zaakceptowania przez zamawiającego.

XVII. Warunki finansowania:  własne środki Wspólnoty Mieszkaniowej plus premia termomodernizacyjna przyznana przez BGK.

XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

1.Wykonawcom oraz osobom i podmiotom określonym w ustawie, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy – przysługują środki ochrony prawnej przewidzianej w dziale VI ustawy – w zakresie określonym w art. 179 – do art. 185 (protest).

2. Do niniejszego postępowania, ze względu na fakt, że wartość zamówienia oszacowana przez zamawiającego nie przekracza kwot określonych w art.11 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych – nie stosuje się przepisów dotyczących odwołań i skarg.

XIX. Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

1. formularz ofertowy wykonawcy

2. wykaz podobnych, zrealizowanych robót

3. oświadczenie w trybie art. 22 Prawa zp,

4. wzór umowy

5. specyfikacja techniczna

6. przedmiar robót

7. projekt budowlany.

Sporządziła:

Z a t w i e r d z i ł:

…………………………………..

Inowrocław  dnia ............................

Załącznik Nr 1

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

„Docieplenie ścian zewnętrznych wraz z kolorystyką elewacji budynku mieszkalnego przy ulicy Grabskiego 13-15 w Inowrocławiu”,

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

1. Dane dotyczące wykonawcy:

Nazwa …………………………………………………………………………………….

Siedziba……………………………………………………………………………………

Nr telefonu/faks ……………………………………………………………………………

nr NIP …………………………………………....…………………………………………

nr REGON …………………………………………………………………………………

województwo: ……………………………………………………………………………..

e-mail: ………………………………………………………………………………………

# 2. Dane dotyczące zamawiającego:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Sp. z o.o.  w Inowrocławiu

ul. ks. Piotra Wawrzyniaka 33

88-100 Inowrocław:

3. Zobowiązania wykonawcy

1. Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia za cenę:

| Lp. | Cena oferty | Wartości (netto) | Podatek VAT | Wartość (brutto) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ul. Grabskiego 13-15 | ......................zł | .......................zł | .......................zł |

Cena – słownie:

...................................................................................................................................

Udzielę gwarancji na okres ………………….. lat.

Wysokość wskaźników kalkulacyjnych:   Stawka wyjściowa  rbh    ........................... zł

Koszty ogólne – do rbh   ..........................   %

Z y s k  -  do rbh      ..................................   %

Koszt zaopatrzenia -  do M .......................  %

4. Oświadczenia wykonawcy:

- wyrażam zgodę na termin płatności 30 dni

- uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert tj. do dnia 21 grudnia 2007 r.

- zobowiązuje się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości: ……………………, w formie …………………………………………

4.   zamówienie będę wykonywał siłami własnymi (zamierzamy zlecić część zamówienia

podwykonawcom, w załączeniu wykaz  i informacje o podwykonawcach)*

niepotrzebne skreślić.

5.   oświadczam, że przedstawiony wzór umowy zostały przez ze mnie zaakceptowany.

Zobowiązuję się do zawarcia umowy na warunkach tam określonych.

- oświadczam, że dokonałem wizji lokalnej na terenie gdzie będą prowadzone prace.

- oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie

wnoszę do niej zastrzeżeń.

5. Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam następujące oświadczenia i

dokumenty :

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….......................

……………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………..

6. Oferta wspólna ( jeżeli występuje ).

# Pełnomocnik wykonawców wspólnie składających ofertę:

Nazwisko, imię ……………………………………………………………………………

Stanowisko ……………………………………......………………………………………

Telefon.....………………… Fax ……………………….

Zakres umocowania:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

# 7. Zastrzeżenie wykonawcy

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………..........…………………………………

(imię i nazwisko podpis uprawnionego przedstawiciela

wykonawcy )

............................. data .........................

## Załącznik Nr 2

## Nazwa i adres Wykonawcy:

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli:

Informacja

o wykonaniu podobnych robót w okresie – ostatniego 1 roku, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania, i zleceniodawcy.

| Lp. | Nazwa Zamawiającego | Rodzaj roboty | Wartość brutto | Termin -------------------------- rozpocz. zakończ. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Do wykazu załączono.......... dokumentów potwierdzających, że zamówienie wykonano należycie

(minimum 1 referencja).

Miejscowość i data:   …………………

Podpis:

………………………………..

Załącznik Nr  3

Nazwa i adres Wykonawcy:

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli :

Oświadczenie

o spełnianiu warunków wynikających z art. 22 ust. 1 pkt. 1 - 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. nr 19, poz. 177 z późn. zm. opublikowanymi w Dz. U. 96, poz. 959, nr 116, poz. 1207, nr 145, poz. 1537 i nr 273, poz.2703 z 2005 r. Nr 163, poz. 1362, Nr 184, poz. 1539 z 2006 r. Nr 79, poz. 551).

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego,

oświadczam, że :

            - jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym i posiadam zaświadczenie (wyciąg z rejestru) o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej    nr ............... wydane przez ........................................................................................

dnia ............................................................

            - posiadam niezbędne uprawnienia do wykonywania określonej działalności  lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

            - posiadam niezbędną wiedzą i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

            - znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w terminie zaproponowanym przez Zamawiającego.

Miejscowość i data: …………………………..

Podpis:

…………………………..

Załącznik nr 4

Wzór umowy.

Umowa nr …………../2007

zawarta w dniu ……………………………… 2007 r. w Inowrocławiu pomiędzy: Wspólnotą Mieszkaniową przy ulicy Grabskiego 13-15 w Inowrocławiu, w imieniu i na rzecz której działa na mocy umowy o administrowanie, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. z siedzibą przy ulicy księdza Piotra Wawrzyniaka 33, 88-100 Inowrocław, wpisanym do rejestru sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS 0000059483

REGON: 091581150 NIP: 556-080-08-85

Kapitał zakładowy Spółki: 2 118 500, 00 zł

Konto: Bank Zachodni WBK S. A.O/ Inowrocław      88 1090 1069 0000 0000 0701 3956

reprezentowaną przez:

mgr Krzysztofa Kuźmińskiego – Prezesa Zarządu

mgr inż. Mariusza Wojciechowskiego – Zastępcę Dyrektora - Członka Zarządu

Danutę Kaczmarek - Główną Księgową  - Członka Zarządu

zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym,

a

Przedsiębiorcą ……………………………….prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ……………………………………………………….

z siedzibą przy …………………………….wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej przez ……………………………………..zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą,

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty na:

„Docieplenie ścian zewnętrznych wraz z kolorystyką elewacji budynku mieszkalnego przy ulicy Grabskiego 13-15 w Inowrocławiu”,

2. Do obowiązków Zamawiającego należy:

2.1. kontrola wykonania zadania przez wyznaczonego inspektora nadzoru,

3.1. odbiór robót remontowych stwierdzony protokołem odbioru

3. Do obowiązku Wykonawcy należy:

3.1. wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z siwz oraz ofertą,

3.2. strzec mienia znajdującego się na terenie robót remontowych,

3.3. zabezpieczenie terenu robót,

3.4. zapewnienie warunków bezpieczeństwa,

3.5. uporządkowanie terenu robót po ich wykonaniu.

4. Przedmiot umowy  został określony na podstawie rozdz. III, specyfikacji istotnych   warunków zamówienia, która stanowi załącznik nr 1 do umowy.

5. Przedmiot umowy powinien być wykonany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. –  Prawo budowlane (Dz. U. nr 207, poz. 2016 z późń. zm.).

§ 2

1. Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na dzień: …………………… 2007 r.

2. Ostateczny termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na 30.06.2008 r.

3. Płatność za częściowe odbiory następować będzie na podstawie protokołów odbiorów częściowych potwierdzających wykonanie prac zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym opracowanym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Zamawiającego.

4. W przypadku nie wykonania prac termomodernizacyjnych objętych umową w terminie określonym w ust.2, i nie dokonania odbioru końcowego robót z winy Wykonawcy, ponosi ona pełną odpowiedzialność wobec zamawiającego za ewentualne szkody z tego wynikające, w tym utratę premii termomodernizacyjnej z finansującym inwestycję BGK.

§ 3

1. Wykonawca użyje do wykonania  przedmiotu umowy własnych materiałów, które powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w art. 10 ustawy Prawo budowlane.

2. Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

§ 4

Zamawiający zobowiązuje się przekazać protokolarnie Wykonawcy:  teren robót w terminie do dnia  ……………………………..2007 r.

§ 5

1. Zamawiający zapewni nadzór inwestorski w trakcie realizacji robót.

2. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie: …………………………………

§ 6

- Częściowe rozliczenie robót następować będzie na podstawie wystawionych przez

Zamawiającego częściowych  protokołów odbioru robót.

- Należność za wykonane prace będą płatne w terminie do 30 dni od daty złożenia

faktury wystawionej w oparciu o protokoły odbioru robót.

- Ostateczne rozliczenie nastąpi na podstawie protokołu końcowego.

- Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo pisemnie zawiadomić Zamawiającego

o gotowości robót do odbioru.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolowania wykonanych prac przez

Wykonawcę pod względem jakości, zakresu i terminowości.

§ 7

1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie na podstawie złożonej oferty z dnia ………………. 2007 r.   w wysokości …………………………….złoty brutto.

Słownie: ………………………………………..w tym podatek VAT …………………zł.

2. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie do 30 dni od daty złożenia faktury, wystawionej na podstawie protokołu odbioru robót.

3. Wykonawca zobowiązany jest  wystawić fakturę VAT na Wspólnotę Mieszkaniową przy ulicy  Grabskiego 13-15 w Inowrocławiu.

4. Dane niezbędne do wystawiania faktury: numer NIP: …………………………

5. Za dzień zapłaty strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 8

- Wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy się w narzędzia, sprzęt, środki transportu

i materiały  niezbędne do wykonania prac.

- Wykonawca zobowiązuje się w trakcie realizacji robót do zapewnienia porządku i

bezpieczeństwa  na terenie wykonywania robót jak też bieżącego usuwania  we własnym zakresie zbędnych  materiałów, odpadów i śmieci  w obrębie remontowanego obiektu i na terenie przyległym.

§ 9

Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest  przekazać Zamawiającemu

uporządkowany teren realizacji robót remontowych i przekazać w terminie ustalonym  na odbiór tych robót , (dotyczy to także wykorzystywanych pomieszczeń ).

§ 10

1. Wykonawca  na wykonane roboty udzieli 10 lat gwarancji jakości oraz rękojmi na okres 3 lat, licząc od dnia odbioru końcowego robót.

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usuwania na koszt własny

ewentualnych usterek i nieprawidłowości wynikających z wadliwego wykonawstwa lub wad fizycznych użytych materiałów.

3. Przeglądy gwarancyjne będą dokonywane na koniec każdego kolejnego roku gwarancji.

4. Terminy przeglądów gwarancyjnych będą ustalane z wykonawcą z 14 – dniowym wyprzedzeniem.

5. Przeglądy będą przeprowadzane w obecności Wykonawcy.

6. Z dokonywanych przeglądów gwarancyjnych będzie spisany protokół.

7. Niezbędny do dokonania przeglądów gwarancyjnych sprzęt i materiał Wykonawca zapewni na własny koszt.

§ 11

Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonywanie prac ogólnobudowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego i bhp.

§ 12

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy

Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne:

  - za opóźnienie w zakończeniu robót 0,1 % - wartości przedmiotu umowy, za każdy dzień opóźnienia,

  - za odstąpienie od realizacji przedmiotu umowy 10 % - wartości przedmiotu umowy,

  - za wykonanie przedmiotu umowy nie zgodnie z SIWZ   lub dokumentacją 0,1 % wartości przedmiotu umowy,

2. Niezależnie od przewidzianych kar umownych Zamawiający zastrzega sobie  prawo do  odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do

wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 13

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

2. Niedopuszczalne są takie zmiany postanowień umowy oraz wprowadzania do umowy takich postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść ofert Wykonawcy.

§ 14

1.Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy :

  - w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej ,że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takiej sytuacji

Zamawiający  zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części

umowy.

1.2.gdy Wykonawca nie wykonuje robót, wykonuje z nienależytą starannością lub przerywa ich wykonywanie bez uzasadnionych przyczyn i nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożone na piśmie.

2.Odstąpienie od umowy winno nastąpić na piśmie pod rygorem nieważności. Odstąpienie  winno zawierać uzasadnienie.

§ 15

Wykonawca w dniu podpisania umowy przedstawi ważną polisę ubezpieczenia ryzyk budowy

rozszerzoną o opcję kontraktową i deliktową.

§ 16

1.Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2 % od ustalonej wartości zamówienia, co stanowi kwotę:……………. zł, słownie: ………………………………………………………………

2. Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie ……………………...

3. Wykonawca roboty budowlanej wnosi znwu najpóźniej  w dniu zawarcia umowy, wpłaci 100 % należnej kwoty.

4. Zamawiający zwolni i wypłaci Wykonawcy 70 % wniesionego znwu z tytułu gwarancji wykonania umowy w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym wykonania roboty, a 30 % wartości znwu, przeznaczone na roszczenia z tytułu rękojmi, Zamawiający zwolni najpóźniej w 15 – tym dniu, po upływie okresu rękojmi.

§ 17

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonane roboty mają

wady zmniejszające ich wartość.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu gwarancji za wady fizyczne robót istniejących w

czasie odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie,

w chwili odbioru.

§ 18

O wykryciu wady Zamawiający jest zobowiązany zawiadomić Wykonawcę w terminie 14 dni

od daty jej ujawniania. Fakt powstania wady stwierdzany jest w formie protokołu po

przeprowadzeniu oględzin. O dacie i miejscu oględzin Zamawiający informuje Wykonawcę

na 7 dni przed terminem oględzin.

§ 19

W przypadku stwierdzenia istnienia wady obciążającej Wykonawcę, Zamawiający wyznacza

odpowiedni termin na jej usunięcie. Usunięcie wady stwierdza się protokolarnie.

§ 20

W sprawach nie uregulowanych  niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego,

w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo

zamówień publicznych.

§ 21

Wszelkie sprawy sporne wynikające z realizacji umowy rozstrzygać będzie rzeczowo

właściwy sąd dla siedziby  Zamawiającego.

§ 22

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. Trzeci egzemplarz pozostaje w Biurze Zamówień Publicznych.

§ 23

Integralną część niniejszej umowy stanowią:

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

- Ogłoszenie.

- Oferta Wykonawcy

4.   Harmonogram rzeczowo- finansowy.

Zamawiający:                                                                                         Wykonawca: