# PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI  KOMUNALNEJ  I  MIESZKANIOWEJ

# Spółka  z o.o. w Inowrocławiu ul. ks. P. Wawrzyniaka 33

# tel. / faks 052 35 64 304,  e-mail: pgkim@poczta.internetdsl.pl

# Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

# Numer KRS  0000059483

# NIP               556 080 08 85

# REGON        091581150

# Kapitał Zakładowy Spółki: 2 118 500,00 zł

# Konto: Bank Zachodni WBK S. A. O/ Inowrocław       88 1090 1069 0000 0000 0701 3956

# ….…………………..…….........................................................................................................................................					Inowrocław, dnia  20 marca 2007 r.

DMP.  36/2007

Dotyczy: Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego: DMP. 36/2007, w którym przedmiotem zamówienia jest:

## „Termomodernizacja budynku przy ulicy Składowej 8 w Inowrocławiu”.

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Podstawa prawna: art. 4 a oraz art. 39, ustawy Prawo zamówień publicznych.

ZAWIADOMIENIE.

Pismo skierowane do wszystkich Wykonawców, którym przekazano specyfikację

istotnych warunków zamówienia. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Sp. z o.o. w Inowrocławiu informuje, że w dniu 16 marca 2007 r., do zamawiającego wpłynęły

zapytania dotyczące powyższego postępowania- w załączeniu treść.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 38 ust. 2, ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający

wyjaśnia, że:

Poz. 60 przedmiaru – grubość wełny 12 cm,

Poz. 62 przedmiaru – grubość wełny 12 cm,

Poz. 72 przedmiaru – dotyczy łacenia dachu.

Potwierdzamy poz. 65 przedmiaru – tak granulat grubości 15 cm

Nie potwierdza się braku dokumentacji technicznej obiektu Składowa 8.

Dokumentacja dostępna jest na stronie internetowe: http://pgkim-inowroclaw.samorzady.pl

miesiąc marzec 2007 r.

Zał. 1

Treść zapytania.