PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI

KOMUNALNEJ  i  MIESZKANIOWEJ  Sp. z o.o.

w  Inowrocławiu  ul. ks. P. Wawrzyniaka 33

tel. / faks 052 35 64 304.

# e-mail: pgkim@poczta.internetdsl.pl

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego                   Numer KRS 0000059483

NIP 556 080 08 85

REGON 091581 150

Kapitał Zakładowy Spółki: 18 918 600,00 zł

Konto: Bank Zachodni WBK S.A. O/Inowrocław    88 1090 1069 0000 0000 0701 3956

# ……….…………………..…….................................................................................................................					Inowrocław, dnia 20 października 2010 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH

1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Inowrocławiu pragnie zaprosić zainteresowane firmy do złożenia oferty cenowej na:

Wykonanie projektu budowlanego budynku socjalnego z wiatą parkingową dla Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Inowrocławiu

2. W zakres projektu wchodzi:

2.1. Budynek socjalny parterowy. Układ pomieszczeń, ich powierzchnia i niezbędna liczba armatury sanitarnej musi uwzględniać występowanie w zakładzie prac powodujących znaczne zabrudzenie odzieży oraz innych zagrożeń typowych dla prac przy obróbce odpadów komunalnych. Wielkość zatrudnienia ~ 35 osób/zmianę roboczą.

Niezbędne pomieszczenia:
a) stołówka/jadalnia na ~ 35 osób,

b) kuchnia, ale nie do przygotowywania tylko do podgrzewania posiłków i napojów,
c) szatnie dla 20 mężczyzn i 20 kobiet, 
d) sanitariaty/WC,
e) kotłownia na biogaz (ewentualnie dodatkowo piec uniwersalny do spalania odpadów: zrębek, drewna, etc),

f) zbiornik buforowy do biogazu (nieco dalej od socjalnego z uwagi na niebezpieczeństwo wybuchu),

g) pomieszczenie do prania, odkażania, suszenia i odpylania odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej,
h) pomieszczenie do ogrzewania się pracowników,

i) pomieszczenie gospodarcze ~ 5m² na miotły i środki czystości,

j) pomieszczenie biurowe ~ 10m²,

k) parking na 20 samochodów z wiatą osłoniętą 3- ma ścianami,

l) inne, wymagane przez przepisy.

2.2. Projekt budowlany na budynek socjalny należy wykonać zgodnie z:

a) Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U.03.169 poz.1650, z późn. zm.),

b) ustawą Prawo budowlane,

c)  przepisami bhp i p.poż.,

d) wizją lokalną,

e) uwarunkowaniami istniejącej infrastruktury technicznej,

f) sporządzenie projektu budowlanego w zakresie niezbędnym do zgłoszenia robót wynikających z przepisów, uzgodnień, opinii, pozwoleń itp. Przy spełnieniu wymogów w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku – w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,

g) sporządzenie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

3. Oferuję realizację usługi za niżej podane ceny:

| Lp. | Wyszczególnienie rodzaju prac | Wartość brutto |
| --- | --- | --- |
| 1 | Projekt budowlany | ……………………… zł |
| 2 | Kosztorysy inwestorskie | ……………………… zł |
| 3 | Przedmiary robót | ……………………… zł |
| 4 | Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót | ……………………… zł |
| 5 | Pozostałe prace | ………………………. zł |
|  | Razem: | ………………………. zł |

4. Wybrana zostanie oferta z najniższą ceną.

5. Umowa zostanie podpisana z ciągu 3 dni.

6. Pozostałe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 052 35 64 304.

7. Oferty cenowe proszę złożyć w zamkniętych kopertach z opisem - Wykonanie projektu budowlanego dla Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Inowrocławiu – w terminie do 29 października 2010 r.

8. Załącznik – wzór umowy

Miejscowość i data: …………………………….                                              Podpis:…………………