- PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI  KOMUNALNEJ  I  MIESZKANIOWEJ

- Spółka  z o.o. w Inowrocławiu ul. ks. P. Wawrzyniaka 33

- tel. / faks 052 35 64 304,  e-mail: pgkim@poczta.internetdsl.pl

- Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

- Numer KRS  0000059483

- NIP               556 080 08 85

- REGON        091581150

- Kapitał Zakładowy Spółki: 2 118 500,00 zł

- Konto: Bank Zachodni WBK S. A. O/ Inowrocław       88 1090 1069 0000 0000 0701 3956

- ….…………………..…….........................................................................................................................................					Inowrocław, dnia  12 kwietnia 2007 r.

DMP. 44/2007

Dotyczy: Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego: DMP. 44/2007, w którym przedmiotem zamówienia jest:

## „Termomodernizacja budynku przy ulicy Składowej 8 w Inowrocławiu”.

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Podstawa prawna: art. 4 a oraz art. 39, ustawy Prawo zamówień publicznych.

ZAWIADOMIENIE.

Pismo skierowane do wszystkich Wykonawców, którym przekazano specyfikację

istotnych warunków zamówienia. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Sp. z o.o. w Inowrocławiu informuje, że w dniu 10 kwietnia 2007 r., do zamawiającego wpłynęły

zapytania dotyczące powyższego postępowania- w załączeniu treść.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 38 ust. 2, ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający

wyjaśnia, że:

- wymagany profil okienny to minimum - 3 komorowy,

- wymagany kolor stolarki okiennej obustronny to - biały.

Zał. 1

Treść zapytania.