DMP. 13/2014

Inowrocław, dnia 5 marca 2014 r.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

przetarg nieograniczony na zamówienie o wartości poniżej 207 000 euro

Kontrole okresowe 5-letnie instalacji elektrycznej i piorunochronnej oraz badanie instalacji elektrycznej w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych i Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Inowrocławiu

Postępowanie prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.).

Postępowanie ogłoszono na:

● stronach BZP w dniu 05/03/2014 r., pod numerem 73364 - 2014

● na stronie internetowej w dniu 05/03/2014 r.

● w siedzibie 05/03/2014 r.

- Opracowała:

- Krystyna Glonek

Inowrocław, marzec 2014 r.

I. Informacja o Zamawiającym

1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Inowrocławiu

Ulica: ks. Piotra Wawrzyniaka 33

Kod: 88-100, Miejscowość: Inowrocław

Telefon / faks 052 35 64 304

e-mail: pgkim@poczta.internetdsl.pl

http://pgkim-inowroclaw.samorzady.pl

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS 0000059483

REGON: 091581150 NIP: 556-080-08-85

Kapitał Zakładowy Spółki: 25 216 400, 00 zł

Konto: Bank Zachodni WBK S. A.O/ Inowrocław      88 1090 1069 0000 0000 0701 3956

Reprezentowane przez:

Krzysztofa Kuźmińskiego – Prezesa Zarządu

Marka Mieszko Gerus – Zastępcę Dyrektora – Członka Zarządu

Danutę Kaczmarek - Główną Księgową - Członka Zarządu

…………………………………………………………………………………………………

2. Informacje dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz) oraz przedmiotu zamówienia będą udzielane na piśmie, faksem oraz pocztą lub pocztą elektroniczną.

3. Opłata za otrzymanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia będzie pokrywać jedynie koszty jej druku oraz przekazania.

4. Wykonawca zainteresowany postępowaniem powinien złożyć wniosek u zamawiającego z podaniem wszystkich danych firmy - niezbędnych do przekazywania zmian i zapytań dotyczących powyższego postępowania.

5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, jak również nie dokona wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

8. Zamawiający nie przewiduje możliwości ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

II. Tryb udzielenia zamówienia

1. Przetarg nieograniczony. Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, ustawy Prawo zamówień publicznych.

Podstawa prawna- art. 40 ust.2, ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.-Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą, przepisy - Kodeksu cywilnego.

III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Nazwa nadana zamówieniu: Kontrole okresowe 5-letnie instalacji elektrycznej i piorunochronnej oraz badanie instalacji elektrycznej w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych i Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Inowrocławiu

2. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie pięcioletnich kontroli polegających na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania instalacji elektrycznych oraz ochrony odgromowej budynków w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów, zgodnie z art. 62 ust. 1, ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z późn. zm.).

## 3. Zamówienie obejmuje:

a) budynki Wspólnot Mieszkaniowych w ilości 76 szt, 1 obiekt i ok. 1759 lokali mieszkalnych - zgodnie z załącznikiem nr 7 do siwz dla Części I.

## b) zakłady i inne obiekty PGKiM w ilości: 4 zakłady, i ok. 52 obiekty - zgodnie z załącznikiem nr 7 do siwz, dla Części II.

## Zamówienie podzielono na 2 części z możliwością składania ofert częściowych na 1 lub 2 części.

4. W zakres zamówienia wchodzi:

a) badanie rezystancji izolacji:

- wewnętrznych linii zasilających,

- tablic rozdzielczych oraz wyłączników głównych,

-  instalacji oświetlenia podstawowego i gniazd wtyczkowych 230 V,

b) badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej:

- tablic rozdzielczych głównych, administracyjnych i piętrowych,

- instalacji administracyjnej oświetleniowej i gniazd wtyczkowych 230 V,

c) badanie instalacji piorunochronnej:

-  stan wszystkich połączeń oraz mocowań na poziomie ziemi,

- sprawdzenie odstępów między elementami urządzenia piorunochronnego a chronionymi urządzeniami lub elementami konstrukcji,

- sprawdzenie połączeń wyrównawczych wewnątrz obiektu,

- sprawdzenie urządzeń ograniczających przepięcia oraz chroniących je bezpieczników.

5. Do zadań wykonawcy należeć będzie:

a) ocena stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń,

oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów w obiektach ujętych w załączniku nr 7 do siwz,

b) stan środków ochrony od porażeń oraz oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów powinien być dokonany na podstawie stosowanych pomiarów

potwierdzonych protokołami i szkicami badanych obiektów oraz schematami ideowymi zasilania wlz budynków.

c)  usuwanie usterek stwierdzonych w trakcie kontroli.

4.1. Pod pojęciem usterka należy rozumieć:

a) brak ochrony od porażeń w gniazdach wtykowych znajdujących się w pomieszczeniach, które tego wymagają (np. kuchnie, łazienki),

b) niesprawny osprzęt instalacyjny (gniazda, przełączniki),

c) brak pokryw na puszkach rozgałęźnych,

d) brak ochrony od porażeń obudów tablic rozdzielczych, szafek licznikowych.

4.2. Usterki te powinny być usunięte natychmiast po ich stwierdzeniu, a protokoły z kontroli  powinny ujmować stan po ich usunięciu.

4.3. Prace związane z usuwaniem usterek muszą być pokwitowane przez najemcę mieszkania, lub administratora budynku,

4.4. Brak plomb lub ich zdjęcie przez Wykonawcę należy zgłosić w ENEA Inowrocław, a koszty ich ponownego założenia poniesie Zamawiający.

4.5. Prace kontrolno – pomiarowe powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby,  przy czym jedna z tych osób  musi posiadać odpowiednie uprawnienia kwalifikacyjne, a druga, asekurująca osobę, wykonująca te prace, powinna co najmniej być przeszkolona w udzielaniu pomocy przedlekarskiej,

4.6. Należy powiadomić osoby postronne, dla których prace pomiarowe mogą stanowić zagrożenie o wykonywaniu pomiarów i zastosować odpowiednie środki zapobiegające tym  zagrożeniom,

4.7. Ww. prace przeprowadzać zgodnie z wykonanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem ujmującym poszczególne miesiące okresu trwania umowy.

4.8. Obmiar prac nastąpi na podstawie protokołów pomiarowych dostarczanych przez   Wykonawcę po zakończeniu prac (wg wykazu budynków, załącznik nr 7 do siwz).

4.9. Odbiór prac dokona przedstawiciel Zamawiającego na podstawie dostarczonych przez  Wykonawcę protokołów z kontroli oraz uproszczonego kosztorysu powykonawczego.

4.10. Rozliczenie prac nastąpi na podstawie końcowej faktury wystawionej na podstawie  uproszczonego kosztorysu powykonawczego.

5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.35.61.10 – 9 Usługi kontroli technicznej

IV. Termin wykonania zamówienia: 30 listopada 2014 r., zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez zamawiającego

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2) posiadania wiedzy i doświadczenia,

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi wykazać, że posiada osoby zdolne do wykonania zamówienia. Zamawiający stwierdzi to na podstawie dołączonego do oferty wykazu wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia (załącznik nr 5 do siwz). Wymaganych minimum 2 pracowników posiadających świadectwo kwalifikacyjnego „E”- eksp instalacji elektrycznej do 1 kV,

1 pracownik posiadający aktualny wpis do właściwych Izb Zawodowych. Zamawiający oceni wykonawcę na zasadzie spełnia/ nie spełnia.

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi wykazać, że jest ubezpieczony od OC w zakresie prowadzonej działalności. Zamawiający stwierdzi to na podstawie dołączonej polisy wraz z dowodem jej opłacenia.

1.1. Ocena spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostanie dokonana na zasadzie: spełnia / nie spełnia na podstawie złożonych przez wykonawcę do oferty oświadczeń i dokumentów.

2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

VI. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy

1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

a) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę  jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi wykazać, że posiada osoby zdolne do wykonania zamówienia. Zamawiający stwierdzi to na podstawie dołączonego do oferty wykazu wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia (załącznik nr 5 do siwz). Wymaganych minimum 2 pracowników posiadających świadectwo kwalifikacyjnego „E”- eksp instalacji elektrycznej do 1 kV,

1 pracownik posiadający aktualny wpis do właściwych Izb Zawodowych. Zamawiający oceni wykonawcę na zasadzie spełnia/ nie spełnia.

b) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi wykazać, że jest ubezpieczony od OC w zakresie prowadzonej działalności. Zamawiający stwierdzi to na podstawie dołączonej polisy wraz z dowodem jej opłacenia.

1.2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,

b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

1.3. Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

1.3.1. dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

1.4. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej:

a) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

1.5. Inne dokumenty

a) Formularz ofertowy (zał. nr 1 do swiz),

b) Oświadczenie z art.22 ust.1 pkt.1-4 ustawy Pzp -wzór - zał. nr 2 do siwz,

c) Oświadczenie z art.24 ustawy Pzp - wzór - zał. nr 3 do siwz.

d) Wykaz osób – zał. nr 5 do siwz,

e) oświadczenie z art.26 ustawy Pzp - wzór - zał. nr 4 do siwz.

f) świadectwo kwalifikacyjnego „E”- eksp instalacji elektrycznej do 1 kV,

g) aktualny wpis do właściwych Izb Zawodowych.

Kopie dokumentów muszą być potwierdzone „za zgodność z oryginałem„ - każda ze stron przez wykonawcę lub osobę upoważnioną

### VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami

1. W postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, zapytania oraz informacje zamawiający oraz wykonawcy przekazują w formie pisemnej za pomocą faksu lub poczty.

2. W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji drogą faksową. Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia ich otrzymania.

3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu będzie się uważało za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

4. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

a) na 6 dni przed upływem składania ofert,

b) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

4.1. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 4, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

4.2. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 4.

5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieści na swojej stronie internetowej.

6. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśniania wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, o których mowa w art. 38 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

7. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować na adres zamawiającego podany w rozdz. I. specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

8. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.

9. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieści na stronie internetowej: http://pgkim-inowroclaw.samorzady.pl

VIII. Wymagania dotyczące wadium

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

2. Nie przewiduje się udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

IX. Termin związania ofertą

Zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 1, ustawy Prawo Zamówień publicznych Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania oferta rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

X. Opis sposobu przygotowywania ofert

1. Ofertę należy złożyć w opakowaniu opisanym następująco:

Adres Zamawiającego: Kontrole okresowe 5-letnie instalacji elektrycznej i piorunochronnej oraz badanie instalacji elektrycznej w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych i Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Inowrocławiu nie otwierać przed: 14 marca 2014 r. godz.10.00 Adres składającego ofertę

2. Zgodnie z art. 82 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

3. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

4. Oferta musi być sporządzona, w jednym egzemplarzu, w języku polskim, pismem czytelnym.

5. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.

6. Wszystkie dokumenty oferty powinny być złożone wewnątrz opakowania.

7. Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być ponumerowane i podpisane przez wykonawcę lub osobę upoważnioną.

8. Wszelkie poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie i podpisane przez osobę uprawnioną.

9. Kopie dokumentów powinny być potwierdzone „za zgodność z oryginałem”

10. Wszystkie strony oferty winny być ponumerowane i połączone w sposób trwały.

11. Oferta powinna być złożona w teczce lub zbindowana, w sposób uniemożliwiający wypadnięcie jakiegokolwiek z dokumentów oferty.

12.Wykonawca może zastrzec w ofercie informacje, które stanowią tajemnicę Przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Dokumenty zawierające informacje zastrzeżone należy umieścić w oddzielnej ponumerowanej i opatrzonej nazwą: „Dokumenty zastrzeżone”, teczce. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień publicznych.

13. Zmiany, w złożonej już ofercie, może dokonać Wykonawca tylko przed upływem terminu składania ofert.

14.Ofertę można wycofać tylko przed upływem terminu składania ofert.

15. Zmiany w ofercie lub jej wycofanie mogą nastąpić na takich samych zasadach, jak składanie z dopiskiem na kopercie „ ZMIANA „ lub „ WYCOFANIE „.

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Oferty należy składać do dnia 14 marca 2014 r. do godziny 09:50 w sekretariacie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. ks. Piotra Wawrzyniaka 33, 88-100 Inowrocław.

2. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 14 marca 2014 r. o godzinie 10:00, w siedzibie PGKiM Sp. z o.o. w Inowrocławiu – sala konferencyjna.

3.Otwarcie ofert jest jawne.

4.Komisja dokona otwarcia ofert w kolejności ich wpływu, poda do wiadomości nazwę i adres wykonawcy oraz odczyta cenę.

5. Dla wykonawcy, który nie mógł przybyć na otwarcie ofert, na jego prośbę zamawiający prześle zestawienie otwartych ofert.

6. Podczas otwarcia ofert, zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących złożonych ofert.

### XII. Opis sposobu obliczania ceny

1. Kryterium oceny ofert.

Cena wykonania zamówienia = 100 %

2. Oferta z najniższą ceną, otrzyma maksymalną ilość punktów, tj. 100 pkt. Oferty następne będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty najtańszej. Wg wzoru:

C = (cena oferty najtańszej: cena oferty kolejnej) x 100 pkt

3. Uzyskana z wyliczenia ilość pkt zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.

4. Cena oferty.

4.1. Zgodnie z art.3 ust.1 pkt 1, ustawy z dnia 5 lipca 2001r o cenach; Dz. U. Nr 97, poz.1050, z 2002 r. Nr 144, poz.1204 oraz z 2003 r. Nr 137, poz.1302) cena przedmiotu zamówienia obejmuje wszystkie elementy składowe, za który Zamawiający jest zobowiązany Dostawcy zapłacić, w tym również podatek VAT.

5. Cenę należy podać w złotych polskich (grosze zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku) – brutto z wyodrębnieniem wartości podatku VAT.

6. Zamawiający poprawi w ofercie:

a) oczywiste omyłki pisarskie,

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty zgodnie z art. 87, ustawy Prawo zamówień publicznych.

7. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpi choćby jeden z warunków określonych w art. 89 ustawy Prawo zamówień publicznych.

8. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 91 ustawy Prawo        zamówień publicznych.

9. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, nie można będzie dokonać wyboru oferty

najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie,

Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym

terminie ofert dodatkowych.

10.Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie będą mogli zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

XIII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 6 (dla każdej części) do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

1.Wykonawca będzie wykonywał zamówienie zgodnie z ustaleniami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia.

2. Wykonawca nie wprowadzi do realizacji zamówienia zamienników i innych rozwiązań bez uzgodnień z Zamawiającym.

3. O terminie i miejscu zawarcia umowy zamawiający zawiadomi wybranego wykonawcę faksem lub telefonicznie.

4. Zapłata za wykonanie zamówienia nastąpi przelewem, w ciągu 30 dni od wystawienia faktury.

5. W razie nienależytego wykonania lub powstania szkody z winy wykonawcy, zobowiąże się on do naprawienia powstałej szkody w całości i pokryje koszty nienależytego wykonania zgodnie z art. 363 i art. 4848 Kc.

6. Ilość wykazanych w załączniku nr 7 do siwz budynków może ulęgać zmianie w trakcie trwania umowy.

7. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zakazana jest zmiana istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, chyba, że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

8. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, jeżeli:

a) zmiany są korzystne dla zamawiającego i wynikają z okoliczności o charakterze obiektywnym,

b) zmiany stawki podatku VAT, jeżeli nastąpi zmiana obowiązujących przepisów prawnych, w wypadkach określonych w art. 144 Prawo zamówień publicznych.

9. Zmiany umowy, o których mowa, muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiącego, że umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji.

10. Zmiana postanowień umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

11. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa, jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę, zawierającego:

a) opis zmiany,

b) uzasadnienie zmiany,

c) obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w § 10 umów, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie wykonawcy.

XIV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy (znwu) - Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej wykonawcom w toku

postępowania o udzielenie zamówienia

1. Środki ochrony prawnej określone w art. 179 ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

a) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,

b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

c) odrzucenia oferty odwołującego.

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

7. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 17 ust. 2.

8. Wykonawca może w terminie przewidziany do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 usta. 2.

9. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynności albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

10. Na czynności, o której mowa w pkt 8, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust.2.

11. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni –jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

12. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

13. Odwołanie wobec czynności innych niż określone, w pkt 11 i 12 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

14. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniania specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postepowania odwoławczego.

15. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

16. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.

17. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r.- Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

XVI. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1, ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Jeżeli nastąpi konieczność skorzystania z zamówienia uzupełniającego będzie ono udzielone do wysokości 20 % wartości zamówienia podstawowego na podstawie odrębnej umowy, dla każdej części odrębnie.

XVII. Informacja o podwykonawcach

1. Wykonawca zobowiązany jest do podania w ofercie: nazwy oraz części zamówienia, jaką

zamierza zlecić podwykonawcom, zgodnie z formularzem ofertowym – pkt 4.3.

2. Wykonawca nie może zlecić całości zamówienia podwykonawcom.

3. Zamawiający dopuszcza zlecenie części usług podwykonawcom spełniającym wymogi niezbędne do realizacji powierzonych im czynności.

4. Zlecenie wykonania części prac podwykonawcom nie zmienia zobowiązań wykonawcy wobec zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

5. Do zawarcia umowy z podwykonawcą wymagana jest zgoda zamawiającego.

XVIII. Załączniki do specyfikacji

1. Formularz ofertowy Wykonawcy,

2. Oświadczenie z art. 22 Pzp,

3. Oświadczenie z art. 24 Pzp,

4. Oświadczenie z art. 26 Pzp,

5. Wykaz osób

6. Wzór umowy dla każdej części

Sporządziła:

Z a t w i e r d z i ł:

Inowrocław, dnia ............................                                                                   ......................................

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

Kontrole okresowe 5-letnie instalacji elektrycznej i piorunochronnej oraz badanie instalacji elektrycznej w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych i Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Inowrocławiu

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

1. Dane dotyczące wykonawcy:

Nazwa ………………………………………………………………………………………

Siedziba……………………………………………………………………………………..

Nr telefonu/faks …………………………………………………………………………….

nr NIP …………………………………………....………………………………………….

nr REGON ………………………………………………………………………………….

województwo: ………………………………………………………………………………

# 2. Dane dotyczące zamawiającego:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Sp. z o.o.  w Inowrocławiu

ul. ks. Piotra Wawrzyniaka 33

88-100 Inowrocław:

3. Zobowiązania wykonawcy:

1. Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia dla:

Część I. - Kontrole okresowe 5-letnie instalacji elektrycznej i piorunochronnej oraz badanie instalacji elektrycznej w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość (netto) | Podatek VAT | Wartość (brutto) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | - 76 budynków, - 1 obiekt, - ok. 1759 lokali mieszkalnych wraz z częściami wspólnymi – zgodnie z załącznikiem nr 7 do siwz | ………….. zł | …………. zł | ……………. zł |

Słownie: ……………………………………………………………………………… zł

Część II. - Kontrole okresowe 5-letnie instalacji elektrycznej i piorunochronnej oraz badanie instalacji elektrycznej w budynkach Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Inowrocławiu

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość (netto) | Podatek VAT | Wartość (brutto) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ## - 4 zakłady, ## - ok. 52 obiekty - zgodnie z załącznikiem ## nr 7 do siwz | …………zł | …………….zł | …………….zł |

Słownie: ……………………………………………………………………………… zł

4. Oświadczenia wykonawcy:

1. wyrażam zgodę na termin płatności 30 dni

2. uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do

składania ofert

3. zamówienie zrealizuję sam*/ z udziałem podwykonawców* (niepotrzebne skreślić).

| Elementy zamówienia, których wykonanie zamierzam powierzyć | Następującym podwykonawcom |
| --- | --- |

* w przypadku zatrudnienia podwykonawców, odpowiadam za ich pracę jak za swoją własną.

4. oświadczam, że przedstawione wzory umowy zostały przez ze mnie zaakceptowane.

Zobowiązuję się do zawarcia umów na warunkach tam określonych.

5. oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie

wnoszę do niej zastrzeżeń.

5. Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam następujące oświadczenia i

dokumenty:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. Oferta wspólna (jeżeli występuje).

# Pełnomocnik wykonawców wspólnie składających ofertę:

Nazwisko, imię ………………………………………………………………………………

Stanowisko ……………………………………......…………………………………………

Telefon.....………………… Fax ……………………….

Zakres umocowania :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

# 7. Zastrzeżenie wykonawcy

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………..........…………………………

(imię i nazwisko podpis uprawnionego przedstawiciela

wykonawcy )

............................. data .........................

Załącznik nr 2

Nazwa wykonawcy: ………………………..

………………………..

………………………..

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Kontrole okresowe 5-letnie instalacji elektrycznej i piorunochronnej oraz badanie instalacji elektrycznej w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych i Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Inowrocławiu

Oświadczenie

o spełnianiu warunków wynikających z art. 22 ust. 1 pkt. 1 - 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.).

1. Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, oświadczam, że:

1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętych przedmiotem zamówienia;

2) posiadam wiedzę i doświadczenie;

3) dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Miejscowość i data: ………………………………

……………………………………

(pieczątka i podpis wykonawcy)

Załącznik nr 3

Nazwa wykonawcy: ………………………..

………………………..

………………………..

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Kontrole okresowe 5-letnie instalacji elektrycznej i piorunochronnej oraz badanie instalacji elektrycznej w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych i Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Inowrocławiu

Oświadczenie

działając zgodnie z 22 ust. 1 pkt. 1 – 4, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) oświadczam, że:

Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Miejscowość i data: ………………………………

……………………………………

(pieczątka i podpis wykonawcy)

Załącznik nr 4

Nazwa wykonawcy: ………………………..

………………………..

………………………..

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Kontrole okresowe 5-letnie instalacji elektrycznej i piorunochronnej oraz badanie instalacji elektrycznej w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych i Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Inowrocławiu

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

| Pracownicy: | Nazwisko i imię | Wykształcenie | Krótki opis doświadczenia zawodowego z podaniem najważniejszych ukończonych robót | Podstawa dysponowania pracownikiem |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Uwaga

do niniejszego wykazu należy załączyć:

a) świadectwo kwalifikacyjnego „E”- eksp instalacji elektrycznej do 1 kV,

b) aktualny wpis do właściwych Izb Zawodowych.

Miejscowość i data: ……………………………

Podpis:

..................................

###### Załącznik nr 5

Nazwa wykonawcy: ……………………………….

……………………………….

……………………………….

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Kontrole okresowe 5-letnie instalacji elektrycznej i piorunochronnej oraz badanie instalacji elektrycznej w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych i Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Inowrocławiu

Konserwacja oraz usuwanie awarii w zakresie robót ogólnobudowlanych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych oraz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Inowrocławiu

Oświadczenie

Działając zgodnie z art. 26 ust. 2d, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907, z późn zm.)

Oświadczam/y, że:

a) nie przynależę/my do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331)

b) przynależę/my do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331) i załączam/y do oferty wykaz/listę podmiotów będących w stosunku do mnie/nas podmiotami dominującymi lub zależnymi

* niepotrzebne skreślić

Miejscowość i data: ………………………………

……………………………………

(pieczątka i podpis wykonawcy)

## Załącznik nr 6 do siwz – Część I.

Wzór umowy

UMOWA Nr .............................. /2014

zawarta w dniu ……………………. 2014 r. w Inowrocławiu pomiędzy:                                                  Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., mającym siedzibę w   Inowrocławiu (adres: ul. ks. Piotra Wawrzyniaka 33, 88-100 Inowrocław), działającym w imieniu Wspólnot Mieszkaniowych, na mocy umowy o zarządzanie nieruchomością wspólną, wpisanym do rejestru sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS 0000059483

REGON: 091581150 NIP: 556-080-08-85

Kapitał zakładowy Spółki: 25 216 400, 00 zł

Konto: Bank Zachodni WBK S. A.O/ Inowrocław      88 1090 1069 0000 0000 0701 3956

reprezentowanym przez:

Marka Mieszko Gerus – Zastępcę Dyrektora – Członka Zarządu                                                                Danutę Kaczmarek – Główną Księgową -  Członka Zarządu

zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym

a

Przedsiębiorcą …………………………….. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: ……………………………, mającym siedzibę w ……………………. przy ulicy …………………….., wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez ………………………….., pod numerem ………………………..,

zwanym w treści umowy Wykonawcą

w rezultacie dokonania przez zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), w trybie „przetargu nieograniczonego” została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: Kontrole okresowe 5-letnie instalacji elektrycznej i piorunochronnej oraz badanie instalacji elektrycznej w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych,  polegające na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania instalacji elektrycznych oraz ochrony odgromowej budynków w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów, zgodnie z art. 62 ust. 1, ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z późn. zm.)

obejmujące między innymi:

1.1. Badanie rezystancji izolacji:

a) wewnętrznych linii zasilających,

b) tablic rozdzielczych oraz wyłączników głównych

c) instalacji administracyjnej oświetleniowej i gniazd wtyczkowych 230 V.

1.2. Wykonanie badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej:

a) tablic rozdzielczych głównych, administracyjnych i piętrowych,

b) instalacji administracyjnej oświetleniowej i gniazd wtyczkowych 230 V.

1.3. Badanie instalacji piorunochronnej:

a) stan wszystkich połączeń oraz mocowań na poziomie ziemi,

b) sprawdzenie odstępów między elementami urządzenia piorunochronnego a chronionymi urządzeniami lub elementami konstrukcji,

c) sprawdzenie połączeń wyrównawczych wewnątrz obiektu,

d) sprawdzenie urządzeń ograniczających przepięcia oraz chroniących je bezpieczników.

2. Do zadań wykonawcy należeć będzie:

a) ocena stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń,

oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów w obiektach ujętych w załączniku nr 3 do umowy,

b) stan środków ochrony od porażeń oraz oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów powinien być dokonany na podstawie stosowanych pomiarów

potwierdzonych protokołami i szkicami badanych obiektów oraz schematami ideowymi zasilania wlz budynków.

c)  usuwanie usterek stwierdzonych w trakcie kontroli.

2.1. Pod pojęciem usterka należy rozumieć:

a) brak ochrony od porażeń w gniazdach wtykowych znajdujących się w pomieszczeniach, które tego wymagają (np. kuchnie, łazienki),

b) niesprawny osprzęt instalacyjny (gniazda, przełączniki),

c) brak pokryw na puszkach rozgałęźnych,

d) brak ochrony od porażeń obudów tablic rozdzielczych, szafek licznikowych.

2.2. Usterki te powinny być usunięte natychmiast po ich stwierdzeniu, a protokoły z kontroli  powinny ujmować stan po ich usunięciu.

2.3. Prace związane z usuwaniem usterek muszą być pokwitowane przez najemcę mieszkania, lub administratora budynku,

2.4. Brak plomb lub ich zdjęcie przez Wykonawcę należy zgłosić w ENEA Inowrocław, a koszty ich ponownego założenia poniesie Zamawiający.

2.5. Prace kontrolno – pomiarowe powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby,  przy czym jedna z tych osób  musi posiadać odpowiednie uprawnienia kwalifikacyjne, a druga, asekurująca osobę, wykonująca te prace, powinna co najmniej być przeszkolona w udzielaniu pomocy przedlekarskiej,

2.6. Należy powiadomić osoby postronne, dla których prace pomiarowe mogą stanowić zagrożenie o wykonywaniu pomiarów i zastosować odpowiednie środki zapobiegające tym  zagrożeniom,

2.7. Ww. prace przeprowadzać zgodnie z wykonanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem ujmującym poszczególne miesiące okresu trwania umowy.

2.8. Obmiar prac nastąpi na podstawie protokołów pomiarowych dostarczanych przez   Wykonawcę po zakończeniu prac (wg wykazu budynków, załącznik nr 3 do umowy).

2.9. Odbiór prac dokona przedstawiciel Zamawiającego na podstawie dostarczonych przez  Wykonawcę protokołów z kontroli oraz uproszczonego kosztorysu powykonawczego.

2.10. Rozliczenie prac nastąpi na podstawie końcowej faktury wystawionej na podstawie  uproszczonego kosztorysu powykonawczego.

§ 2

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.Wykonawca użyje do wykonania przedmiotu umowy własnych przyrządów

pomiarowych, które powinny posiadać certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną.

3. Kontrola okresowa 5-letnia instalacji elektrycznej i piorunochronnej oraz badanie instalacji elektrycznej będzie przeprowadzona na urządzeniu: ……………………………… .

§ 3

1. Do obowiązków zamawiającego należy:

a) przekazanie Wykonawcy harmonogramu przeprowadzania kontroli,

b) kontrola wykonania zadania przez wyznaczonego inspektora ds. technicznych.

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

a) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z siwz, ofertą i harmonogramem,

b) strzec mienia znajdującego się na terenie przeprowadzania kontroli,

c) zabezpieczenie terenu prac,

d) zapewnienie warunków bezpieczeństwa,

e) uporządkowanie terenu prac po ich wykonaniu.

3. Wymagania organizacyjne i techniczne:

a) okresowe kontrole obiektów budowlanych musza być przeprowadzone zgodnie z ustawą Prawo budowlane (Dz. U. z 2011, nr 32, poz. 159 z późn. zm.),

b) kontrole muszą być przeprowadzone przez osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych,

c) koszty za dojazdy przy wykonywaniu kontroli objętych zamówieniem wykonawca powinien skalkulować w cenie wykonania zamówienia.

§ 4

1. Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na dzień…………..  r.

2. Termin zakończenia przedmiotu umowy ustalono na dzień …………………… r.

§ 5

1.Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy zamawiający zapłaci wykonawcy

wynagrodzenie ustalone na podstawie złożonej oferty z dnia ………………  r., w wysokości:

……………………..  zł brutto

(słownie: …………………………  zł).

2.Wynagrodzenie będzie płatne w terminie do 30 dni od daty dostarczenia faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi potwierdzonymi przez inspektora ds. technicznych.

3. Po wykorzystaniu tej kwoty przez zamawiającego umowa wygasa.

4. Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające, zgodnie z art. 67 ust.1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp, na podstawie odrębnej umowy.

§ 6

1.Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT za przedmiot odbioru w terminie 7 dni.

2. Ilość wykazanych w załączniku nr 3 do umowy, budynków może ulec zmianie w trakcie trwania umowy. W takim przypadku nastąpi tylko pisemne poinformowanie o tym wykonawcę (rozszerzenie lub zmniejszenie załącznika).

§ 7

1. Strony postanawiają, że obowiązującą ich formą odszkodowania stanowią kary umowne.

Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

1.1. Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne:

a) za zwłokę w wykonaniu kontroli w wysokości 0,1 % wartości przedmiotu zamówienia za każdy dzień,

b) za odstąpienie od umowy w wysokości 10 % wartości przedmiotu zamówienia.

2.Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody obejmującej również liczone utracone korzyści.

§ 8

1. Odbiór wykonanych kontroli nastąpi jednorazowo po zakończeniu prac w całości.

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie okresowych kontroli instalacji elektrycznej i piorunochronnej.

3. Po zakończeniu kontroli okresowej budynków należy całość dokumentacji dostarczyć zamawiającemu, tj.:

a) protokół z kontroli,

b) listę na której zostały złożone podpisy przedstawiciela zamawiającego potwierdzającej, że okresowa kontrola została przeprowadzona,

c) rozliczenie z przeprowadzonej kontroli odrębnie na każdy budynek.

§ 9

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na okres 3 lat.

2. W okresie rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do usuwania na koszt własny ewentualnych usterek i nieprawidłowości wynikających z wadliwego dokonania kontroli.

§ 10

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, jeżeli:

a) zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego,

b) zmiany podatku VAT,

c) wykonanie zamówienia lub jego części w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie zamawiającego,

d) zmiany są korzystne dla zamawiającego i wynikają z okoliczności o charakterze obiektywnym.

2. Zmiana postanowień umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

3. Strony zobowiązują się do natychmiastowego informowania o każdej zmianie adresu i numeru telefonu. W razie niedopełnienia takiego obowiązku wszelka korespondencja doręczona pod wskazany adres uważana będzie za doręczoną.

§ 11

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 12

Wszelkie sprawy sporne wynikające z realizacji umowy rozstrzygać będzie rzeczowo właściwy sąd dla siedziby zamawiającego.

§ 13

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. Trzeci egzemplarz pozostaje w Biurze Zamówień Publicznych.

§ 14

Integralną część niniejszej umowy stanowią:

1.Oferta wykonawcy.

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

3. Wykaz budynków

4. Harmonogram.

Zamawiający:                                                                                       Wykonawca:

## Załącznik nr 6 do siwz – Część II.

Wzór umowy

UMOWA Nr .............................. /2014

zawarta w dniu ……………………. 2014 r. w Inowrocławiu pomiędzy:                                                  Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., mającym siedzibę w   Inowrocławiu (adres: ul. ks. Piotra Wawrzyniaka 33, 88-100 Inowrocław), wpisanym do rejestru sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS 0000059483

REGON: 091581150 NIP: 556-080-08-85

Kapitał zakładowy Spółki: 25 216 400, 00 zł

Konto: Bank Zachodni WBK S. A.O/ Inowrocław      88 1090 1069 0000 0000 0701 3956

reprezentowanym przez:

Krzysztofa Kuźmińskiego – Prezesa Zarządu
Danutę Kaczmarek – Główną Księgową -  Członka Zarządu

zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym

a

Przedsiębiorcą …………………………….. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: ……………………………, mającym siedzibę w ……………………. przy ulicy …………………….., wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez ………………………….., pod numerem ………………………..,

zwanym w treści umowy Wykonawcą

w rezultacie dokonania przez zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), w trybie „przetargu nieograniczonego” została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: Kontrole okresowe 5-letnie instalacji elektrycznej i piorunochronnej oraz badanie instalacji elektrycznej w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych,  polegające na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania instalacji elektrycznych oraz ochrony odgromowej budynków w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów, zgodnie z art. 62 ust. 1, ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z późn. zm.)

obejmujące między innymi:

1.1. Badanie rezystancji izolacji:

a) wewnętrznych linii zasilających,

b) tablic rozdzielczych oraz wyłączników głównych

c) instalacji administracyjnej oświetleniowej i gniazd wtyczkowych 230 V.

1.2. Wykonanie badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej:

a) tablic rozdzielczych głównych, administracyjnych i piętrowych,

b) instalacji administracyjnej oświetleniowej i gniazd wtyczkowych 230 V.

1.3. Badanie instalacji piorunochronnej:

a) stan wszystkich połączeń oraz mocowań na poziomie ziemi,

b) sprawdzenie odstępów między elementami urządzenia piorunochronnego a chronionymi urządzeniami lub elementami konstrukcji,

c) sprawdzenie połączeń wyrównawczych wewnątrz obiektu,

d) sprawdzenie urządzeń ograniczających przepięcia oraz chroniących je bezpieczników.

2. Do zadań wykonawcy należeć będzie:

a) ocena stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń,

oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów w obiektach ujętych w załączniku nr 3 do umowy,

b) stan środków ochrony od porażeń oraz oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów powinien być dokonany na podstawie stosowanych pomiarów

potwierdzonych protokołami i szkicami badanych obiektów oraz schematami ideowymi zasilania wlz budynków.

c)  usuwanie usterek stwierdzonych w trakcie kontroli.

2.1. Pod pojęciem usterka należy rozumieć:

a) brak ochrony od porażeń w gniazdach wtykowych znajdujących się w pomieszczeniach, które tego wymagają (np. kuchnie, łazienki),

b) niesprawny osprzęt instalacyjny (gniazda, przełączniki),

c) brak pokryw na puszkach rozgałęźnych,

d) brak ochrony od porażeń obudów tablic rozdzielczych, szafek licznikowych.

2.2. Usterki te powinny być usunięte natychmiast po ich stwierdzeniu, a protokoły z kontroli  powinny ujmować stan po ich usunięciu.

2.3. Prace związane z usuwaniem usterek muszą być pokwitowane przez najemcę mieszkania, lub administratora budynku,

2.4. Brak plomb lub ich zdjęcie przez Wykonawcę należy zgłosić w ENEA Inowrocław, a koszty ich ponownego założenia poniesie Zamawiający.

2.5. Prace kontrolno – pomiarowe powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby,  przy czym jedna z tych osób  musi posiadać odpowiednie uprawnienia kwalifikacyjne, a druga, asekurująca osobę, wykonująca te prace, powinna co najmniej być przeszkolona w udzielaniu pomocy przedlekarskiej,

2.6. Należy powiadomić osoby postronne, dla których prace pomiarowe mogą stanowić zagrożenie o wykonywaniu pomiarów i zastosować odpowiednie środki zapobiegające tym  zagrożeniom,

2.7. Ww. prace przeprowadzać zgodnie z wykonanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem ujmującym poszczególne miesiące okresu trwania umowy.

2.8. Obmiar prac nastąpi na podstawie protokołów pomiarowych dostarczanych przez   Wykonawcę po zakończeniu prac (wg wykazu budynków, załącznik nr 3 do umowy).

2.9. Odbiór prac dokona przedstawiciel Zamawiającego na podstawie dostarczonych przez  Wykonawcę protokołów z kontroli oraz uproszczonego kosztorysu powykonawczego.

2.10. Rozliczenie prac nastąpi na podstawie końcowej faktury wystawionej na podstawie  uproszczonego kosztorysu powykonawczego.

§ 2

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.Wykonawca użyje do wykonania przedmiotu umowy własnych przyrządów

pomiarowych, które powinny posiadać certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną.

3. Kontrola okresowa 5-letnia instalacji elektrycznej i piorunochronnej oraz badanie instalacji elektrycznej będzie przeprowadzona na urządzeniu: ……………………………… .

§ 3

1. Do obowiązków zamawiającego należy:

a) przekazanie Wykonawcy harmonogramu przeprowadzania kontroli,

b) kontrola wykonania zadania przez wyznaczonego inspektora ds. technicznych.

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

a) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z siwz, ofertą i harmonogramem,

b) strzec mienia znajdującego się na terenie przeprowadzania kontroli,

c) zabezpieczenie terenu prac,

d) zapewnienie warunków bezpieczeństwa,

e) uporządkowanie terenu prac po ich wykonaniu.

3. Wymagania organizacyjne i techniczne:

a) okresowe kontrole obiektów budowlanych musza być przeprowadzone zgodnie z ustawą Prawo budowlane (Dz. U. z 2011, nr 32, poz. 159 z późn. zm.),

b) kontrole muszą być przeprowadzone przez osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych,

c) koszty za dojazdy przy wykonywaniu kontroli objętych zamówieniem wykonawca powinien skalkulować w cenie wykonania zamówienia.

§ 4

1. Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na dzień…………..  r.

2. Termin zakończenia przedmiotu umowy ustalono na dzień …………………… r.

§ 5

1.Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy zamawiający zapłaci wykonawcy

wynagrodzenie ustalone na podstawie złożonej oferty z dnia ………………  r., w wysokości:

……………………..  zł brutto

(słownie: …………………………  zł).

2.Wynagrodzenie będzie płatne w terminie do 30 dni od daty dostarczenia faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi potwierdzonymi przez inspektora ds. technicznych.

3. Po wykorzystaniu tej kwoty przez zamawiającego umowa wygasa.

4. Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające, zgodnie z art. 67 ust.1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp, na podstawie odrębnej umowy.

§ 6

1.Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT za przedmiot odbioru w terminie 7 dni.

2. Ilość wykazanych w załączniku nr 3 do umowy, budynków może ulec zmianie w trakcie trwania umowy. W takim przypadku nastąpi tylko pisemne poinformowanie o tym wykonawcę (rozszerzenie lub zmniejszenie załącznika).

§ 7

1. Strony postanawiają, że obowiązującą ich formą odszkodowania stanowią kary umowne.

Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

1.1. Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne:

a) za zwłokę w wykonaniu kontroli w wysokości 0,1 % wartości przedmiotu zamówienia za każdy dzień,

b) za odstąpienie od umowy w wysokości 10 % wartości przedmiotu zamówienia.

2.Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody obejmującej również liczone utracone korzyści.

§ 8

1. Odbiór wykonanych kontroli nastąpi jednorazowo po zakończeniu prac w całości.

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie okresowych kontroli instalacji elektrycznej i piorunochronnej.

3. Po zakończeniu kontroli okresowej budynków należy całość dokumentacji dostarczyć zamawiającemu, tj.:

a) protokół z kontroli,

b) listę na której zostały złożone podpisy przedstawiciela zamawiającego potwierdzającej, że okresowa kontrola została przeprowadzona,

c) rozliczenie z przeprowadzonej kontroli odrębnie na każdy budynek.

§ 9

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na okres 3 lat.

2. W okresie rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do usuwania na koszt własny ewentualnych usterek i nieprawidłowości wynikających z wadliwego dokonania kontroli.

§ 10

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, jeżeli:

a) zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego,

b) zmiany podatku VAT,

c) wykonanie zamówienia lub jego części w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie zamawiającego,

d) zmiany są korzystne dla zamawiającego i wynikają z okoliczności o charakterze obiektywnym.

2. Zmiana postanowień umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

3. Strony zobowiązują się do natychmiastowego informowania o każdej zmianie adresu i numeru telefonu. W razie niedopełnienia takiego obowiązku wszelka korespondencja doręczona pod wskazany adres uważana będzie za doręczoną.

§ 11

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 12

Wszelkie sprawy sporne wynikające z realizacji umowy rozstrzygać będzie rzeczowo właściwy sąd dla siedziby zamawiającego.

§ 13

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. Trzeci egzemplarz pozostaje w Biurze Zamówień Publicznych.

§ 14

Integralną część niniejszej umowy stanowią:

1.Oferta wykonawcy.

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

3. Wykaz budynków

4. Harmonogram.

Zamawiający:                                                                                       Wykonawca: