PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ

i  MIESZKANIOWEJ  Sp. z o.o.

w  Inowrocławiu  ul. ks. P. Wawrzyniaka 33

tel. 52 357 58 10            tel./fax 52 356 43 05

e-mail – sekretariat@pgkimino.pl    bip – www.pgkim-inowroclaw.samorzady.pl

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego                                 Numer KRS 0000059483                        NIP 556 080 08 85                      REGON 091581150

Kapitał Zakładowy Spółki: 25 216 400,00 zł

Konto: Bank Zachodni WBK S.A. O/Inowrocław    88 1090 1069 0000 0000 0701 3956 ___________________________________________________________________________

Inowrocław, dnia 24-07-2014 rok.

ZAKRES ROBÓT REMONTOWYCH COKOŁU ZEWNĘTRZNEGO

ELEWACJI BUDYNKU WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ PIĘKNA  18.

Dane:

Wymiary budynku 51,40m x 11,77m

Średnia wysokość cokołu h = 0,90 m

Okienka piwniczne (0,40x0,45)x 12 szt. +  (0,50x0,50)x12 szt.

Okna duże (1,40 x 1,30) x 4 szt.

Zsypy piwniczne [(2,20 x 0,75) x h 0,80]  4 szt.

Zakres robót:

- Skucie częściowe (50 %) luźnego tynku z cokołu wokół  budynku z jego uzupełnieniem i nałożeniem baranka z tynku mineralnego i dwukrotnym przemalowaniem farbą elewacyjną [(51,40+11,77)x2]x0.90= 113,706 m²

- Naprawa tynku przy drzwiach klatek wejściowych z dwukrotnym przemalowaniem farbą elewacyjną pomiędzy ściankami wiatrołapów 5,50 m² x 4 szt.=  22,00 m²

- Naprawa i wzmocnienie betonowego podestu wejściowego do  klatki wejściowej od frontu (1,00 x 1,50)

- Zabezpieczyć prętami Ø 10 okna piwniczne (0,45 x 0,40) x 12 szt.+ 4 szt. x (0,50 x 0,50 ) + 8 szt. x (0,50x0,50)

-Naprawić murki oporowe zsypów piwnicznych z częściowym przemurowaniem i otynkowaniem {(2,20x0,75)xh0,80}x4 szt.

- Przemalować farbą olejną istniejące zabezpieczenia okien i otworów zsypowych