DMP. 39/2009

Z A T W I E R D Z A M                                                  Inowrocław, dnia 16 września 2009 r.

........................................

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Zamawiający: Miasto Inowrocław ul. Roosevelta 36/38, w imieniu i na rzecz, którego działa na mocy powierzenia, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Inowrocławiu,

Ulica: ks. Piotra Wawrzyniaka 33

Kod: 88-100, Miejscowość: Inowrocław

Telefon / faks 052 35 64 304

e-mail: pgkim@poczta.internetdsl.pl

http://pgkim-inowroclaw.samorzady.pl

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS 0000059483

REGON: 091581150 NIP: 556-080-08-85

Kapitał Zakładowy Spółki: 2 518 500, 00 zł

Konto: Bank Zachodni WBK S. A.O/ Inowrocław      88 1090 1069 0000 0000 0701 3956

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Podstawa prawna: art. 39, ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. nr 171, poz. 1058).

Rodzaj zamówienia: robota budowlana

Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.45.30.00 – 7, 45.26.00.00 -7, 45.30.00.00 - 0.

Przedmiot zamówienia: „Remont kapitalny budynku mieszkalnego przy ulicy Staszica 22 w Inowrocławiu”.

Postępowanie ogłoszono na:

● stronie BZP w dniu 16/09/2009 r., pod numerem 157873 - 2009

● na stronie internetowej w dniu 16/09/2009 r.

● w siedzibie 16/09/2009 r.

- Opracowała:

- Krystyna Glonek

Inowrocław, wrzesień 2009 r.

I. Informacja o Zamawiającym

1. Miasto Inowrocław ul. Roosevelta 36/38, w imieniu i na rzecz, którego działa na mocy powierzenia, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Inowrocławiu,

reprezentowane przez:

mgr Krzysztofa Kuźmińskiego – Prezesa Zarządu

mgr Marka Mieszko Gerus –Zastępcę Dyrektora - Członka Zarządu

mgr Danutę Kaczmarek - Główną Księgową - Członka Zarządu

……………………………………………………………………………………………………………………….

2. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

a) w części formalnej zamówienia - Krystyna Glonek, tel.052 35 – 64 – 304,

b) w części merytorycznej zamówienia – Anna Nawrocka, Mariusz Minta, tel. 052 35 64 325.

3. Informacje dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz) oraz przedmiotu zamówienia będą udzielane, faksem lub drogą pocztową.

4. Kontaktowanie się z osobami wymienionymi w pkt 2 w dni robocze w godzinach służbowych tj. 7.00 - 15.00 (tj. od poniedziałku do piątku).

5. Opłata za otrzymanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia będzie pokrywać jedynie koszty jej druku oraz przekazania.

6. Wykonawca zainteresowany postępowaniem powinien złożyć wniosek u zamawiającego z podaniem wszystkich danych firmy - niezbędnych do przekazywania zmian i zapytań dotyczących powyższego postępowania.

7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

9. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, jak również nie dokona wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

10. Zamawiający nie przewiduje możliwości ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

II. Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony. Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, ustawy Prawo zamówień publicznych.

Podstawa prawna- art. 40 ust.2, ustawy Prawo zamówień publicznych.

III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Nazwa nadana zamówieniu: „Remont kapitalny budynku mieszkalnego przy ulicy Staszica 22 w Inowrocławiu”.

2. Zamówienie obejmuje:

a) remont pokrycia dachowego wraz z przemurowaniem kominów i murków ogniowych,

b) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

c) remont elewacji frontowej,

d) docieplenie ścian szczytowych,

e) naprawa ścian i nadproży,

f) wymianę instalacji elektrycznej wewnętrznej, wymianę i modernizację instalacji wody zimnej oraz ciepłej użytkowej,

g) kanalizacji sanitarnej i gazowej wraz z przebudową przykanalika kan. sanitarnej.

3. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 45.45.30.00 – 7 roboty remontowe i renowacyjne 45.26.00.00 – 7  roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych

45.30.00.00 – 0   roboty instalacyjne w budynkach

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (zał. nr 5), przedmiar robót (zał. nr 6 do siwz), projekt (zał. nr 7), będące integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

5. Zaleca się Wykonawcom dokonania wizji lokalnej w obiekcie, gdzie będą prowadzone roboty oraz uzyskanie wszelkich informacji niezbędnych do przygotowania i złożenia oferty.

IV. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6, ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. ze zm.

2. Zamówienie uzupełniające zostanie udzielone na podstawie odrębnej umowy.

3. W zakres zamówienia uzupełniającego będzie wchodził remont klatki schodowej.

4. Przed sporządzeniem umowy uzupełniającej wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia kosztorysu ofertowego w celu akceptacji przez zamawiającego.

5. Do przygotowania kosztorysu ofertowego na roboty uzupełniające wykonawca zobowiązany będzie do posłużenia się wskaźnikami kalkulacyjnymi określonymi w „Formularzu ofertowym Wykonawcy”- załącznik nr 1 do siwz.

V. Termin wykonania zamówienia: do 15 grudnia 2009 r.

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem techniczny i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Zamawiający oceni spełnienie warunków wymienionych w niniejszym rozdziale na podstawie złożonych przez Wykonawcę do oferty, oświadczeń i dokumentów.

Ocena spełniania warunków dokonana zostanie na zasadzie:

spełnia/ nie spełnia

2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

VII. Informację o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zawartych w rozdziale VI, Zamawiający wymaga złożenia do oferty, następujących oświadczeń i dokumentów (w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę):

celowym jest aby dokumenty oferty ułożyć wg kolejności –

1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zamawiający żąda następujących dokumentów:

a) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) oświadczenia wykonawcy, że nie posiada zaległości podatkowej wobec Naczelnika Urzędu Skarbowego,

c) oświadczenia wykonawcy, że nie posiada zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz Fundusz Pracy.

1.1.W celu potwierdzenia posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz osób zdolnych do wykonania zamówienia, zamawiający żąda następujących dokumentów:

a) wykazu wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem

wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest

krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym

stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania

oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie,

zał. nr 2 do siwz. Z wykazu musi wynikać, że wykonawca wykonał minimum 2 roboty

budowlane o wartości minimum 200.000,00 złotych netto każda. Do wykazu należy załączyć

minimum 2 referencje. Z wykazu musi wynikać, że Wykonawca oprócz remontów

wykonywał również roboty elektryczne,

1.2. W celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia zamawiający żąda następujących dokumentów:

a) polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

1.3.Wypełnione następujące załączniki:

a) formularz ofertowy wykonawcy (zał. nr 1 do swiz).

b) wykaz podobnych robót (zał. nr 2 do siwz),

c) oświadczenie w trybie art.22 ust.1 pkt.1-4 ustawy Pzp (zał. nr 3 do siwz).

1.4. Kosztorys ofertowy, który musi być integralną częścią złożonej oferty. Podstawą do opracowania przez Wykonawcę kosztorysu ofertowego jest przedmiar robót, będący załącznikiem do siwz. Wykonawca może przyjąć dowolną formę i podstawę wyceny robót.

W kosztorysie ofertowym Wykonawca musi podać, w jakim systemie wykonane będzie docieplenie szczytów.

VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

1. W postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, zapytania oraz informacje zamawiający oraz wykonawcy przekazują pisemnie na adres wskazany w rozdz. I.

2. W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji drogą faksową. Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia ich otrzymania.

3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu będzie się uważało za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

4. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz nie później niż 6 dni przed terminem składania ofert.

5. Treść wyjaśnienia zostanie jednocześnie przekazana wszystkim wykonawcom, którym przekazano siwz, bez ujawnienia źródła zapytania.

6. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.

IX. Wymagania dotyczące wadium - Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

X. Wykonawca w dniu podpisania umowy przedstawi ważną polisę ubezpieczenia ryzyk

budowy rozszerzoną o opcję kontraktową i deliktową

XI. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy (znwu)

1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z art. 147 i 150 ustawy Prawo Zamówien publicznych, w wysokości 2 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy musi być wniesione najpóźniej w dniu podpisania umowy i będzie służyło do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu,

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- 4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiajacego.

5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na        zaliczenie kwoty wadium na poczet znwu.

6. Jeżeli znwu wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowa je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono                przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

7. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 3.

8. Gwarancje bankowe, ubezpieczeniowe muszą być opatrzone zapisem: „gwarancja jest samoistna, bezwarunkowa i płatna na każde żądanie”.

9. Zamawiający ustala podział zabezpieczenia należytego wykonania umowy na dwie części:

a) 70 % wartości zabezpieczenia zostanie zwolnione wykonawcy w ciągu 30 dni od dnia uznania należytego wykonania umowy, tj. od podpisania końcowego protokołu odbioru robót,

b) 30 % wartości zabezpieczenia pozostaje do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady oraz gwarancji jakości, zwrócone będzie wykonawcy w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi i gwarancji.

XII. Termin związania ofertą

1. Termin związania oferta wynosi 30 dni.

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

3. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą, zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

XIII. Opis sposobu przygotowywania ofert

1. Ofertę należy przygotować w sposób następujący:

a) złożyć w opakowaniu opisanym następująco:

Adres Zamawiającego „Remont kapitalny budynku mieszkalnego przy ulicy Staszica 22 w Inowrocławiu”. Nie otwierać przed 7 października 2009 r. godzina 10:00 #### Adres składającego ofertę

b)  wszystkie dokumenty oferty powinny być złożone wewnątrz opakowania,

c)  opakowanie oferty powinno być zamknięte i zabezpieczone przed otwarciem bez

szkodzenia, gwarantujące zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia,

d)  wszelkie poprawki powinny być podpisane przez osobę uprawnioną,

e)  dokumenty sporządzone przez Wykonawcę powinny być podpisane przez osobę

upoważnioną,

f)  napisać ofertę w języku polskim,

g)  kopie dokumentów powinny być potwierdzone „za zgodność z oryginałem”

h)  wszystkie kartki oferty należy  ponumerować,

i)  dokumenty w ofercie należy ułożyć w kolejności, jak wymieniono w rozdz. VII siwz,

j)  oferta powinna być złożona w teczce lub zbindowana, w sposób uniemożliwiający

wypadnięcie jakiegokolwiek z dokumentów oferty.

2. Zmiany, w złożonej już ofercie, może dokonać Wykonawca tylko przed upływem terminu składania ofert.

3. Ofertę można wycofać tylko przed upływem terminu składania ofert.

4. Zmiany w ofercie lub jej wycofanie mogą nastąpić na takich samych zasadach, jak składanie z dopiskiem na kopercie „ ZMIANA „ lub „ WYCOFANIE „.

XIV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Oferty należy składać do dnia: 7 października 2009 r. do godziny 9:50, w sekretariacie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Inowrocławiu

2.W uzasadnionych wypadkach Zamawiający może, zgodnie z art.38 ustawy Prawo  zamówień publicznych przedłużyć okres składania ofert.

3. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi: dnia 7 października 2009 r. godzina 10:00, w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. salka konferencyjna 1 piętro.

4. Otwarcie ofert jest jawne.

5. Komisja dokona otwarcia ofert w kolejności ich wpływu, poda do wiadomości nazwę i adres Wykonawcy oraz odczyta cenę.

6. Dla Wykonawcy, który nie mógł przybyć na otwarcie ofert, na jego prośbę Zamawiający

prześle zestawienie otwartych ofert.

7. Podczas otwarcia ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców udzielania wyjaśnień

dotyczących złożonych ofert.

XV. Opis sposobu obliczenia ceny oraz opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

1. Złożone oferty będą rozpatrywane przez Zamawiającego przy zastosowaniu kryterium:

a)  cena wykonania przedmiotu zamówienia   -   80 %

b)  gwarancja  - 20 %

2. Podstawą oceny będzie spełnienie wszystkich warunków Zamawiającego określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3. Kryterium cena wykonania przedmiotu zamówienia.

Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów = 80, oferty następne będą

oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty najtańszej.

Cbc  = (Wn : Wb) x 80

gdzie:

Cbc – ocena oferty badanej - kryterium cena

Wn – najniższa wartość oferty w złotych brutto

Wb  - wartość oferty badanej w złotych brutto

Uzyskane punkty, jakie otrzyma oferta za kryterium „ceny” zostaną pomnożone przez wagę przypisaną temu kryterium – tj. 80 %.

4. Kryterium okres gwarancji.

Gwarancja zostanie określona na podstawie przedstawionych dokumentów przyjmując wagę 20 % (okres gwarancji). Zagwarantowanie lepszych warunków od wymaganych przez Zamawiającego punktowane będzie na podstawie następującego kryterium:

a) 3 lat gwarancji - 40 punktów,

b) 4 lata gwarancji - 70 punktów,

c) 5 lata gwarancji - 100 punktów

Uzyskane punkty, jakie otrzyma oferta za kryterium gwarancji zostaną pomnożone przez wagę przypisaną danemu kryterium, zgodnie z poniższym wzorem:

Cbg  = (Wg  x 20%)

Cbg – cena oferty badanej- kryterium okres gwarancji

Wg – ilość punktów przyznana za kryterium gwarancji

Oferta, która otrzyma największą ilość punktów za wszystkie kryteria – będzie ofertą najkorzystniejszą.

Cb  = Cb c  +  Cbg

Cb  – cena ostateczna oferty badanej

5. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 91 ustawy Prawo zamówień publicznych.

6. Cena oferty – jest to cena wykonania przedmiotu zamówienia, przy uwzględnieniu kryterium cena + kryterium gwarancja.

7. Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001r o cenach, cena przedmiotu Zamówienia obejmuje wszystkie elementy składowe, za które Zamawiający jest zobowiązany Wykonawcy  zapłacić, w tym również podatek VAT.

8. Cenę należy podać w złotych polskich (grosze zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku) brutto z wyodrębnieniem wartości podatku VAT.

9. Cenę oferty należy obliczyć na podstawie kosztorysu ofertowego, który musi być integralną częścią złożonej oferty. Podstawą do opracowania przez Wykonawcę kosztorysu ofertowego jest przedmiar robót, będący załącznikiem do siwz. Wykonawca może przyjąć dowolną formę i podstawę wyceny robót.

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

1. Wybrany wykonawca podpisze umowę z Miastem Inowrocław ul. Roosevelta 36/38, w imieniu i na rzecz, którego działa na mocy powierzenia, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Inowrocławiu.

2. Faktury będą wystawiane na Miasto Inowrocław. Dane niezbędne do wystawienia faktury będą przekazane wykonawcy w dniu podpisania umowy.

3. W razie nienależytego wykonania lub powstania szkody z winy Wykonawcy, zobowiąże się on do naprawienia powstałej szkody w całości i pokryje koszty nienależytego wykonania zgodnie z art.363 i art.484 Kc.

4. O terminie i miejscu zawarcia umowy Zamawiający zawiadomi wybranego Wykonawcę

telefonicznie lub faksem.

5. Przy podpisaniu umowy wykonawca okaże aktualną polisę - jak w rozdz. X.

6. Przy podpisaniu umowy wykonawca przedstawi - harmonogram rzeczowo - finansowy, do zaakceptowania przez zamawiającego. Przewiduje się dwa etapy płatności w oparciu o zaawansowanie robót.

- Informacja o podwykonawcach

1. Wykonawca zobowiązany jest do podania w ofercie: nazwy oraz części zamówienia, jaką

zamierzamy zlecić podwykonawcom, zgodnie z formularzem ofertowym wykonawcy – pkt

4.4.

2. Wykonawca nie może zlecić całości robót objętych przedmiotem zamówienia podwykonawcom.

3. Zamawiający dopuszcza zlecenie części robót podwykonawcom spełniającym wymogi niezbędne do realizacji powierzonych im robót.

4. Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawcy jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

5. Do zawarcia umowy o roboty budowlane przez Wykonawcę z podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego.

XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku

postępowania o udzielenie zamówienia

1. Wykonawcom oraz osobom i podmiotom określonym w ustawie, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy – przysługują środki ochrony prawnej przewidzianej w dziale VI ustawy – w zakresie określonym w art. 179 – do art. 185 (protest).

2. Protest dotyczący treści ogłoszenia, a także dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej-jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

3. W przypadku wniesienia protestu dotyczącego treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiajacy może przedłużyć termin składania ofert.

4. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.

5. Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot nieuprawniony lub niedopuszczalny na podstawie art. 181 ust. 6.

5. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

6. Odwołanie przysługuje wyłącznie od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego:

a) opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,

b) wykluczenia wykonawcy z postepowania o udzielenie zamówienia,

c) odrzucenia oferty.

7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując kopię treści odwołania zamawiającemu. Złożenie odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jego wniesieniem do Prezesa Urzędu.

8. Zamawiający przekaże kopię odwołania jednocześnie wszystkim uczestnikom postepowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, nie później jednak niż w terminie 2 dni od dnia jej otrzymania, wzywając ich do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym.

9. Uczestnik postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, może zgłosić przystąpienie do postepowania odwoławczego najpóźniej do czasu otwarcia posiedzenia składu orzekającego Izby, wskazując swój interes prawny w przystąpieniu i stronę, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Urzędu, przekazując jego kopię zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

10. Czynności wykonawcy, który przystąpił do postępowania odwoławczego, nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił.

11. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r.- Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.) o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

### XVIII. Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

1. Formularz ofertowy Wykonawcy,

2. Wykaz podobnych robót,

3. Oświadczenie z art.22 ustawy Pzp,

4. Wzór umowy,

5. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

6. Przedmiar

7. Projekt.

Sporządziła:

Dnia: ...................................................

Zatwierdzam:

....................................................

Załącznik Nr 1

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

„Remont kapitalny budynku mieszkalnego przy ulicy Staszica 22 w Inowrocławiu”.

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

1. Dane dotyczące wykonawcy:

Nazwa …………………………………………………………………………………….

Siedziba……………………………………………………………………………………

Nr telefonu/faks ……………………………………………………………………………

nr NIP …………………………………………....…………………………………………

nr REGON …………………………………………………………………………………

województwo: ……………………………………………………………………………..

e-mail: ………………………………………………………………………………………

# 2. Dane dotyczące zamawiającego:

Miasto Inowrocław ul. Roosevelta 36/38, w imieniu i na rzecz, którego działa na mocy powierzenia, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Sp. z o.o. w Inowrocławiu

ul. ks. Piotra Wawrzyniaka 33

88-100 Inowrocław:

3. Zobowiązania wykonawcy

1. Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia za cenę:

| Lp. | Cena oferty | Wartość (netto) | Podatek VAT | Wartość (brutto) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ul. Staszica 22 | ......................zł | .......................zł | .......................zł |

Cena – słownie: …………………………………………………………………………… zł

Udzielę gwarancji na okres ………………….. lat.

System docieplenia szczytów …………………..

Wysokość wskaźników kalkulacyjnych: Stawka wyjściowa r – g    ........................... zł

Koszty ogólne – do  r- g    ..........................   %

Z y s k - do  r - g   ..................................   %

Koszt zaopatrzenia - do M  .......................  %

4. Oświadczenia wykonawcy:

- wyrażam zgodę na termin płatności 30 dni

- uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

- zobowiązuje się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości: 2 % w formie …………………………………………

4.   zamówienie będę wykonywał siłami własnymi (zamierzamy zlecić część zamówienia

podwykonawcom, w załączeniu wykaz i informacje o podwykonawcach)

* niepotrzebne skreślić.

5.   oświadczam, że przedstawiony wzór umowy zostały przez ze mnie zaakceptowany.

Zobowiązuję się do zawarcia umowy na warunkach tam określonych.

- oświadczam, że dokonałem wizji lokalnej na terenie gdzie będą prowadzone prace.

- oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie

wnoszę do niej zastrzeżeń.

5. Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam następujące oświadczenia i

dokumenty:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….......................

……………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………..

6. Oferta wspólna (jeżeli występuje).

# Pełnomocnik wykonawców wspólnie składających ofertę:

Nazwisko, imię ……………………………………………………………………………

Stanowisko ……………………………………......………………………………………

Telefon.....………………… Fax ……………………….

Zakres umocowania:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

# 7. Zastrzeżenie wykonawcy

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………..........…………………………………

(imię i nazwisko podpis uprawnionego przedstawiciela

wykonawcy )

............................. data .........................

## Załącznik Nr 2

## Nazwa i adres Wykonawcy:

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli:

Informacja

o wykonaniu podobnych robót w okresie – ostatnich 5 lat, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania, i zleceniodawcy.

| Lp. | Nazwa Zamawiającego | Rodzaj roboty | Wartość netto | Termin -------------------------- rozpocz. zakończ. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Do wykazu załączono.......... dokumentów potwierdzających, że zamówienie wykonano należycie

(minimum 2 referencje).

Miejscowość i data: ……………………

Podpis:

………………………………..

Załącznik nr 3

Nazwa i adres Wykonawcy:

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli:

Oświadczenie

o spełnianiu warunków wynikających z art. 22 ust. 1 pkt. 1 - 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223,poz. 1655 oraz z 2008 r. nr 171, poz. 1058)

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego,

oświadczam, że:

            - jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym i posiadam zaświadczenie (wyciąg z rejestru) o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej    nr ............... wydane przez ........................................................................................

dnia ............................................................

            - posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawię pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

            - posiadam niezbędną wiedzą i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

            - znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w terminie zaproponowanym przez Zamawiającego.

Podpis:

..................................

Miejscowość i data: ……………………………

Załącznik nr  4

Wzór umowy.

Umowa nr …………../2008

zawarta w dniu ……………………………… 2008 r. w Inowrocławiu pomiędzy:         Miastem Inowrocław ul. Roosevelta 36/38, w imieniu i na rzecz, którego działa na mocy powierzenia, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. z siedzibą przy ulicy księdza Piotra Wawrzyniaka 33, 88-100 Inowrocław, wpisanym do rejestru sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS 0000059483

REGON: 091581150 NIP: 556-080-08-85

Kapitał zakładowy Spółki: 2 518 500, 00 zł

Konto: Bank Zachodni WBK S. A.O/ Inowrocław      88 1090 1069 0000 0000 0701 3956

reprezentowane przez:

mgr Krzysztofa Kuźmińskiego – Prezesa Zarządu

mgr Marka Mieszko Gerus –Zastępcę Dyrektora - Członka Zarządu

mgr Danutę Kaczmarek - Główną Księgową - Członka Zarządu

zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym,

a

Przedsiębiorcą ……………………………….prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ……………………………………………………….

z siedzibą przy …………………………….wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej przez ……………………………………..zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą,

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty na:

„Remont kapitalny budynku mieszkalnego przy ulicy Staszica 22 w Inowrocławiu”.

obejmujące: …….

2. Do obowiązków Zamawiającego należy:

2.1. kontrola wykonania zadania przez wyznaczonego inspektora nadzoru,

3.1. odbiór robót remontowych stwierdzony protokołem odbioru

3. Do obowiązku Wykonawcy należy:

3.1. wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z siwz oraz ofertą,

3.2. strzec mienia znajdującego się na terenie robót remontowych,

3.3. zabezpieczenie terenu robót,

3.4. zapewnienie warunków bezpieczeństwa,

3.5. uporządkowanie terenu robót po ich wykonaniu.

4. Przedmiot umowy został określony na podstawie rozdz. III, specyfikacji istotnych   warunków zamówienia, która stanowi załącznik nr 1 do umowy.

5. Przedmiot umowy powinien być wykonany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. nr 207, poz. 2016 z późń. zm.).

§ 2

1. Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na dzień: …………………..

2. Ostateczny termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na dzień: 15 grudnia 2009 r.

3. Przewiduje się 2 odbiory częściowe w oparciu o zaawansowanie robót.

4. Płatność za częściowe odbiory następować będzie na podstawie protokołów odbiorów częściowych potwierdzających wykonanie prac zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym opracowanym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Zamawiającego.

5. W przypadku nie wykonania prac remontowych objętych umową w terminie określonym w ust.2, i nie dokonania odbioru końcowego robót z winy Wykonawcy, ponosi ona pełną odpowiedzialność wobec zamawiającego za ewentualne szkody z tego wynikające.

§ 3

1. Wykonawca użyje do wykonania przedmiotu umowy własnych materiałów, które powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w art. 10 ustawy Prawo budowlane.

2. Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

§ 4

Zamawiający zobowiązuje się przekazać protokolarnie Wykonawcy: teren robót w terminie do dnia ……………………

§ 5

1. Nadzór inwestorski w trakcie realizacji robót powierza się: Przedsiębiorstwu Obsługi Inwestycyjnej Sp. z o. o. mającemu siedzibę w Bydgoszczy przy ulicy Gajowej 99, tel./faks 052 55 92 130, 052 55 92 141.

2. Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycyjnej powołuje inspektora nadzoru w osobie: …………………………., tel. ………………………

3.Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: …………….. , tel. ………………

4. Ustanowiony kierownik budowy działa w ramach obowiązków określonych w ustawie Prawo Budowlane.

5. Kierownik Budowy współpracuje na terenie budowy z Inspektorem Nadzoru.

§ 6

- Należności za wykonane prace będzie płatna w terminie do 30 dni od daty złożenia

faktury wystawionej na podstawie protokołów częściowych- zgodnie z § 2 ust. 3 umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się pisemnie zawiadomić Zamawiającego o gotowości

odbioru robót.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolowania wykonanych prac przez

Wykonawcę pod względem jakości, zakresu i terminowości.

§ 7

1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie na podstawie złożonej oferty z dnia ……………..r., w wysokości: ………………….. złotych brutto.

Słownie: ………………………………………………

Wartość netto: ………………………. złotych.

Słownie: …………………………………………………….

2. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie do 30 dni od daty złożenia faktury, wystawionej na podstawie protokołu odbioru robót.

3. Wykonawca zobowiązany jest wystawić fakturę VAT na Miasto Inowrocław.

4. Dane niezbędne do wystawiania faktury: numer NIP: 556-000-87-61.

5. Za dzień zapłaty strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 8

1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6, ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. ze zm.

2. Zamówienie uzupełniające zostanie udzielone na podstawie odrębnej umowy.

3. W zakres zamówienia uzupełniającego będzie wchodził remont klatki schodowej.

4. Przed sporządzeniem umowy uzupełniającej wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia kosztorysu ofertowego w celu akceptacji przez zamawiającego.

5. Do przygotowania kosztorysu ofertowego na roboty uzupełniające wykonawca zobowiązany będzie do posłużenia się wskaźnikami kalkulacyjnymi określonymi w „Formularzu ofertowym Wykonawcy”- załącznik nr 1 do siwz.

§ 9

1.Wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy się w narzędzia, sprzęt, środki transportu

i materiały niezbędne do wykonania prac.

2. Wykonawca zobowiązuje się w trakcie realizacji robót do zapewnienia porządku i

bezpieczeństwa na terenie wykonywania robót jak też bieżącego usuwania we własnym zakresie zbędnych materiałów, odpadów i śmieci w obrębie remontowanego obiektu i na terenie przyległym.

§ 10

Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu

uporządkowany teren realizacji robót remontowych i przekazać w terminie ustalonym na odbiór tych robót, (dotyczy to także wykorzystywanych pomieszczeń ).

§ 11

1. Wykonawca na wykonane roboty udzieli …….. lat gwarancji jakości oraz rękojmi na okres 3 lat, licząc od dnia odbioru końcowego robót.

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usuwania na koszt własny

ewentualnych usterek i nieprawidłowości wynikających z wadliwego wykonawstwa lub wad fizycznych użytych materiałów.

3. Przeglądy gwarancyjne będą dokonywane na koniec każdego kolejnego roku gwarancji.

4. Terminy przeglądów gwarancyjnych będą ustalane z wykonawcą z 14 – dniowym wyprzedzeniem.

5. Przeglądy będą przeprowadzane w obecności Wykonawcy.

6. Z dokonywanych przeglądów gwarancyjnych będzie spisany protokół.

7. Niezbędny do dokonania przeglądów gwarancyjnych sprzęt i materiał Wykonawca zapewni na własny koszt.

§ 12

Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonywanie prac ogólnobudowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego i bhp.

§ 13

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy

Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne:

  - za opóźnienie w zakończeniu robót 0,1 % - wartości przedmiotu umowy, za każdy dzień opóźnienia,

  - za odstąpienie od realizacji przedmiotu umowy 10 % - wartości przedmiotu umowy,

  - za wykonanie przedmiotu umowy nie zgodnie z SIWZ lub dokumentacją 0,1 % wartości przedmiotu umowy,

2. Niezależnie od przewidzianych kar umownych Zamawiający zastrzega sobie prawo do  odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do

wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 14

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

2. Niedopuszczalne są takie zmiany postanowień umowy oraz wprowadzania do umowy takich postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść ofert Wykonawcy.

§ 15

1.Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

  - w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej ,że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takiej sytuacji

Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części

umowy.

1.2.gdy Wykonawca nie wykonuje robót, wykonuje z nienależytą starannością lub przerywa ich wykonywanie bez uzasadnionych przyczyn i nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożone na piśmie.

2.Odstąpienie od umowy winno nastąpić na piśmie pod rygorem nieważności. Odstąpienie  winno zawierać uzasadnienie.

§ 16

Wykonawca w dniu podpisania umowy przedstawi ważną polisę ubezpieczenia ryzyk budowy

rozszerzoną o opcję kontraktową i deliktową.

§ 17

1.Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2 % od ustalonej wartości zamówienia, co stanowi kwotę: ………… zł,

słownie: trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt dwa grosze.

2. Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gotówki, w tym:

2.1. 70 % -  z tytułu gwarancji wykonania umowy, co stanowi kwotę – ……………. zł,

2.2. 30 % - z tytułu roszczeń rękojmi, co stanowi kwotę – …………………. zł.

3. Roszczenie o wypłatę niniejszej gwarancji powstaje, gdy:

3.1. Wykonawca odmówił podpisania umowy.

3.2. Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

3.3. Zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

4. Wykonawca roboty budowlanej wnosi znwu najpóźniej w dniu zawarcia umowy, wpłaci

100 % należnej kwoty.

5. Zamawiający zwolni i wypłaci Wykonawcy 70 % wniesionego znwu z tytułu gwarancji

wykonania umowy w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym wykonania roboty, a 30 %

wartości znwu, przeznaczone na roszczenia z tytułu rękojmi, Zamawiający zwolni najpóźniej

w 15 – tym dniu, po upływie okresu rękojmi.

§ 18

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonane roboty mają

wady zmniejszające ich wartość.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu gwarancji za wady fizyczne robót istniejących w

czasie odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie,

w chwili odbioru.

§ 19

O wykryciu wady Zamawiający jest zobowiązany zawiadomić Wykonawcę w terminie 14 dni

od daty jej ujawniania. Fakt powstania wady stwierdzany jest w formie protokołu po

przeprowadzeniu oględzin. O dacie i miejscu oględzin Zamawiający informuje Wykonawcę

na 7 dni przed terminem oględzin.

§ 20

W przypadku stwierdzenia istnienia wady obciążającej Wykonawcę, Zamawiający wyznacza

odpowiedni termin na jej usunięcie. Usunięcie wady stwierdza się protokolarnie.

§ 21

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego,

w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo

zamówień publicznych.

§ 22

Wszelkie sprawy sporne wynikające z realizacji umowy rozstrzygać będzie rzeczowo

właściwy sąd dla siedziby Zamawiającego.

§ 23

W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia podwykonawcom, w

umowie zamieszczone zostaną zapisy stosownie do art. 647 ¹ k. c.

§ 24

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. Trzeci egzemplarz pozostaje w Biurze Zamówień Publicznych.

§ 25

Integralną część niniejszej umowy stanowią:

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

- Ogłoszenie.

- Oferta Wykonawcy

4.   Harmonogram rzeczowo- finansowy.

Zamawiający:                                                                                         Wykonawca: