DMP. 12/2016

Inowrocław, dnia 15 kwietnia 2016 r.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

przetarg nieograniczony

zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro

Remont elewacji, remont dachu, adaptacja pomieszczenia na serwerownię i remont toalet w budynku biurowym Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Inowrocławiu

Postępowanie prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2015, poz. 2164).

Postępowanie ogłoszono na:

● stronach BZP w dniu 15/04/2016 r., pod numerem 41551 - 2016

● na stronie internetowej w dniu 15/04/2016 r.

● w siedzibie 15/04/2016 r.

- Opracowała:

- Krystyna Glonek

Inowrocław, kwiecień 2016 r.

I. Informacja o Zamawiającym

1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

Ulica: ks. Piotra Wawrzyniaka 33

Kod: 88-100, Miejscowość: Inowrocław

Telefon / faks 52 35 64 304

e-mail: k.glonek@pgkimino.pl

http://pgkim-inowroclaw.samorzady.pl

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS 0000059483

REGON: 091581150 NIP: 556-080-08-85

Kapitał Zakładowy Spółki:  25 216 400, 00 zł

# Konto: Bank Millennium S.A. 68 1160 2202 0000 0002 7185 9831

Reprezentowane przez:

Krzysztofa Kuźmińskiego – Prezesa Zarządu

Marka Mieszko Gerus – Zastępcę Dyrektora – Członka Zarządu

Danutę Kaczmarek - Główną Księgową - Członka Zarządu

…………………………………………………………………………………………………

2. Informacje dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz) oraz przedmiotu

zamówienia będą udzielane pisemnie, faksem lub drogą pocztową.

3. Opłata za otrzymanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia będzie pokrywać jedynie koszty jej druku oraz przekazania.

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, jak również nie dokona wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

7. Zamawiający nie przewiduje możliwości ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

II. Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg    nieograniczony.    Wartość   zamówienia   jest   mniejsza   niż   kwoty   określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, ustawy Prawo zamówień publicznych.

Podstawa prawna - art. 40 ust.2, ustawy Prawo zamówień publicznych.

III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Nazwa nadana zamówieniu:  Remont elewacji, remont dachu, adaptacja pomieszczenia na serwerownię i remont toalet w budynku biurowym Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i  Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Inowrocławiu

2. Zamówienie obejmuje między innymi:

a) skucie luźnych tynków, demontaż krat okien (częściowy),

b) wymianie nowych tynków,

c) malowanie elewacji,

d) demontaż i ponowny montaż rur spustowych,

e) wymianę opaski betonowej,

f) montaż szklanego zadaszenia nad schodami wejściowymi,

g) montaż parapetów zewnętrznych, montaż kształtek podparapetowych,

h) wymianę pokrycia z dachówki,

i) wymianę łacenia dachu,

j) przemurowanie części kominów,

k) obróbki blacharskie kominów,

l) wymianę okien,

ł) docieplenie wełną mineralną,

m) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pod wc,

n) wyrównanie posadzki,

o) zeskrobanie i zmycie starej farby,

p) gruntowanie podłoża,

r) wykonanie gładzi,

s) wykonanie okładzin z płyt gipsowo kartonowych,

t) licowanie płytkami ścian i podłóg,

u) malowanie farbami,

w) demontaż urządzeń sanitarnych,

z) wykonanie podłogi technicznej.

3.   Szczegółowy  opis  przedmiotu  zamówienia  stanowią:  przedmiary  (zał.  nr  8  do  siwz) i STWiOR (Zał. nr 9 do siwz) będące integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

4. Wymagane warunki techniczne, organizacyjne wykonania zamówienia:

a) roboty budowlane odbywać się będą na czynnym obiekcie,

b) wszelkie utrudnienia i niedogodności należy ustalić z inspektorem nadzoru.

5. Wspólny Słownik Zamówień CPV:  45.26.10.00 – 4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45.45.30.00 – 7 Roboty remontowe i renowacyjne

IV. Termin wykonania zamówienia: do 31 sierpnia 2016 r.

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają:

1. Wiedzę i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca  musi  wykazać,  że  zrealizował  w  okresie  ostatnich  5  lat minimum 3 roboty o podobnym charakterze o wartości 180.000,00 złoty netto każda. Zamawiający stwierdzi to na podstawie, dołączonego do oferty wykazu wraz z poświadczeniem, że roboty te zostały wykonane należycie (załącznik nr 4 do siwz). Zamawiający oceni wykonawcę na zasadzie spełnia/ nie spełnia.

2. Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi wykazać, że posiada osoby zdolne do wykonania zamówienia. Zamawiający stwierdzi to na podstawie, dołączonego do oferty wykazu wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego dla wykonania zamówienia (załącznik nr 5 do siwz). Wymagany:

Kierownik budowy, posiadający:

a) wykształcenie techniczne,

b) uprawnienia do kierowania robotami w specjalności ogólnobudowlanej bez ograniczeń,

c) aktualny wpis do Izby Inżynierów Budownictwa,

Instalator, posiadający:

a)  uprawnienia   budowlane   w  zakresie  sieci  i  instalacji  sanitarnych  obejmujących  sieci i instalacje wodociągowe i kanalizacyjne,

b) aktualny wpis do właściwych Izb Zawodowych. Zamawiający oceni wykonawcę na zasadzie spełnia/ nie spełnia.

3. Sytuację ekonomiczną i finansową

Wykonawca musi wykazać, że jest ubezpieczony od OC w zakresie, prowadzonej działalności. Zamawiający stwierdzi to na podstawie dołączonej polisy wraz z dowodem jej opłacenia.

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zawartych w rozdziale V, Zamawiający wymaga złożenia do oferty, następujących oświadczeń i dokumentów (w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę):

dokumenty oferty należy ułożyć wg kolejności

1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

1.  W celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, zamawiający żąda, następujących dokumentów:

a) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór zał. nr 2 do siwz,

b) wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy  -  w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca  musi  wykazać,  że  zrealizował  w  okresie  ostatnich  5  lat minimum 3 roboty o podobnym charakterze o wartości 180.000,00 złoty netto każda. Zamawiający stwierdzi to na podstawie, dołączonego do oferty wykazu wraz z poświadczeniem, że roboty te zostały wykonane należycie (załącznik nr 4 do siwz). Zamawiający oceni wykonawcę na zasadzie spełnia/ nie spełnia.

c) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi  wraz  z  informacjami   na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi wykazać, że posiada osoby zdolne do wykonania zamówienia. Zamawiający stwierdzi to na podstawie, dołączonego do oferty wykazu wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego dla wykonania zamówienia (załącznik nr 5 do siwz). Wymagany:

Kierownik budowy, posiadający:

- wykształcenie techniczne,

- uprawnienia do kierowania robotami w specjalności ogólnobudowlanej bez ograniczeń,

- aktualny wpis do Izby Inżynierów Budownictwa,

Instalator, posiadający:

-  uprawnienia    budowlane    w  zakresie  sieci  i  instalacji  sanitarnych  obejmujących  sieci i instalacje wodociągowe i kanalizacyjne,

- aktualny wpis do właściwych Izb Zawodowych. Zamawiający oceni wykonawcę na zasadzie spełnia/ nie spełnia.

c) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi wykazać, że jest ubezpieczony od OC w zakresie, prowadzonej działalności. Zamawiający stwierdzi to na podstawie dołączonej polisy wraz z dowodem jej opłacenia.

1.1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, w postępowaniach określonych w art. 26 ust. 2 ustawy, zamawiający żąda, następujących dokumentów:

a) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia - wzór zał. nr 3 do siwz,

b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed  upływem  terminu  składania  wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

1.2. Dokumenty podmiotów zagranicznych. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania  poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

a) nie  otwarto  jego  likwidacji  ani  nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6  miesięcy  przed  upływem  terminu   składania   wniosków   o   dopuszczenie   do  udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

1.3. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej:

a) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

1.4. Inne dokumenty:

a) Formularz ofertowy – wzór załącznik nr 1 do siwz,

b) Oświadczenie w trybie art.22 ust.1 pkt.1-4 ustawy Pzp -wzór - zał. nr 2 do siwz,

c) Oświadczenie w trybie art.24 ustawy Pzp - wzór - zał. nr 3 do siwz.

d) Wykaz robót – wzór zał. nr 4 do siwz,

e) Wykaz osób, wzór zał. nr 5 do siwz,

f) Oświadczenie w trybie art. 26 ustawy Pzp – wzór – zał. nr 6 do siwz,

g) Dowód wniesienia wadium.

h) Kosztorys ofertowy, który musi być integralną częścią złożonej oferty. Podstawą do opracowania przez Wykonawcę kosztorysu ofertowego są przedmiary robót i zestawienie wyposażenia   będący   załącznikiem  do  siwz.  Wykonawca  może  przyjąć  dowolną  formę i podstawę wyceny robót.

Kopie dokumentów muszą być potwierdzone

„za zgodność z oryginałem”- każda ze stron przez właściciela lub osobę upoważnioną

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

1. W postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, zapytania oraz informacje, zamawiający oraz wykonawcy przekazują w formie pisemnej za pomocą faksu lub poczty.

2. W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji drogą faksową. Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia ich otrzymania.

3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu będzie się uważało za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

4. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

a) na 6 dni przed upływem składania ofert,

b) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

4.1. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 4, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

4.2.  Przedłużenie  terminu  składania  ofert  nie  wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 4.

5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieści na swojej stronie internetowej.

6. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśniania  wątpliwości  dotyczących  treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, o których mowa w art. 38 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

7. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować na adres, zamawiającego podany w rozdz. I. specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

8. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.

9. W uzasadnionych przypadkach, zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiajacy przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz na stronie internetowej: http://pgkim-inowroclaw.samorzady.pl

10. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest: Krystyna Glonek, tel./faks 52 35 64 304.

VIII. Wymagania dotyczące wadium

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 4.000,00 zł

2. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona akceptowaną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania.

3.  Wadium   może   być  wniesione  najpóźniej  wraz  z  upływem  terminu  składania  ofert w formach  dopuszczonych  ustawą  (art.45 ust. 6), w zależności od wyboru Wykonawcy, tj. w postaci:

a) pieniężnej,

b) poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c) gwarancji bankowej,

d) gwarancji ubezpieczeniowej,

e) poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b, ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2015 r. poz. 978 i 1240).

# 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto: Bank Millennium S.A. 68 1160 2202 0000 0002 7185 9831.

O potwierdzeniu, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie decyduje data wpływu środków na rachunek, zamawiającego, tj. najpóźniej przed dniem otwarcia ofert. Oryginał dokumentu bankowego potwierdzającego, wpłatę lub kserokopię tego dokumentu, poświadczoną przez osobę podpisującą ofertę należy dołączyć do oferty.

5.Wadium wnoszone w postaci poręczenia, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, winno być wystawione na druku wystawcy i określać wierzytelność, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem.

6. Gwarancja musi także zawierać zapisy dotyczące:

a) czasu trwania,

b) zasad wygaśnięcia.

7. Okres ważności, gwarancji musi obejmować cały okres związania ofertą.

8. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w ustawie.

9. Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz, zamawiającego w przypadku, gdy:

a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

# IX. Termin związania ofertą

Termin  związania  ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

X. Opis sposobu przygotowywania ofert

1. Ofertę należy złożyć w opakowaniu opisanym następująco:

Adres: Zamawiającego Remont elewacji, remont dachu, adaptacja pomieszczenia na serwerownię i remont toalet w budynku biurowym Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Inowrocławiu Nie otwierać przed 2 maja 2016 r. godz. 1000 Adres składającego wniosek

a) wszystkie dokumenty oferty powinny być złożone wewnątrz opakowania

b) opakowanie powinno być zamknięte i zabezpieczone przed otwarciem bez uszkodzenia,

gwarantujące zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia,

c) wszelkie poprawki powinny być podpisane przez osobę uprawnioną,

d) dokumenty sporządzone przez wykonawcę powinny być podpisane przez osobę

uprawnioną,

e) ofertę należy napisać w języku polskim,

f) kopie dokumentów powinny być potwierdzone „za zgodność z oryginałem”- każda

strona,

g) wszystkie kartki oferty należy ponumerować,

h) dokumenty w ofercie należy ułożyć w kolejności, jak wymieniono w rozdziale VI,

i) oferta powinna być złożona w teczce lub zbindowana, w sposób uniemożliwiający

wypadnięcie jakiegokolwiek z dokumentów.

2. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3, ustawy Prawo zamówień publicznych oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca zastrzegł, że nie mogą być udostępniane. Wykonawca nie może utajniać informacji określonych w art. 86 ust 4, ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. nazwa (firma) wykonawcy, cena oferty, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji, warunki płatności. Wykonawca nie może utajnić informacji (dokumentów) jawnych na podstawie odrębnych przepisów. Utajnienie informacji (dokumentów) jawnych z mocy prawa będzie skutkować odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę, złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji skutkować będzie odrzuceniem oferty.

4. Zmiany, w złożonej już ofercie, może dokonać wykonawca tylko przed upływem terminu składania ofert.

5. Ofertę, można wycofać tylko przed upływem terminu składania ofert.

6. Zmiany w złożonej już ofercie lub jej wycofanie mogą nastąpić na takich samych zasadach, jak składanie z dopiskiem na kopercie „ZMIANA„ lub „WYCOFANIE„.

### XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Oferty należy składać do dnia 2 maja 2016 r. do godziny 9:50, w sekretariacie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Inowrocławiu.

2. W uzasadnionych wypadkach, Zamawiający może, zgodnie z art.38 ust.6 i ust.7 ustawy Prawo zamówień publicznych przedłużyć okres składania ofert.

3. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 2 maja 2016 r. o godzinie 10:00, w siedzibie zamawiającego – salka konferencyjna.

4. Otwarcie ofert jest jawne.

5. Komisja  dokona  otwarcia  ofert  w  kolejności  ich  wpływu,  poda  do wiadomości nazwę i adres dostawcy oraz odczyta cenę (składniki obliczania).

6. Dla wykonawcy, który nie mógł przybyć na otwarcie ofert, na jego prośbę, zamawiający prześle zestawienie otwartych ofert.

7. Podczas otwarcia ofert, zamawiający może żądać od wykonawców udzielenia wyjaśnień dotyczących złożonych ofert.

### XII. Opis sposobu obliczania ceny

1. Złożone oferty będą rozpatrywane przez Zamawiającego przy zastosowaniu kryterium:

a) cena wykonania przedmiotu zamówienia - 80 %

b) gwarancja - 20 %

2. Podstawą  oceny  będzie  spełnienie  wszystkich  warunków, Zamawiającego określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3. Kryterium cena wykonania przedmiotu zamówienia.

Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów = 80, oferty następne będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty najtańszej.

Cbc  = (Wn : Wb) x 80

gdzie:

Cbc – ocena oferty badanej - kryterium cena

Wn – najniższa wartość oferty w złotych brutto

Wb  - wartość oferty badanej w złotych brutto

Uzyskane punkty, jakie otrzyma oferta za kryterium „ceny” zostaną pomnożone przez wagę przypisaną temu kryterium – tj. 80 %.

4. Kryterium okres gwarancji.

Gwarancja zostanie określona na podstawie przedstawionych dokumentów przyjmując wagę 20 % (okres gwarancji). Zagwarantowanie lepszych warunków od wymaganych przez Zamawiającego punktowane będzie na podstawie następującego kryterium:

a) 3 lata gwarancji - 40 punktów,

b) 4 lata gwarancji - 70 punktów,

c) 5 lat gwarancji - 100 punktów

Uzyskane punkty, jakie otrzyma oferta za kryterium gwarancji zostaną pomnożona przez wagę przypisaną danemu kryterium, zgodnie z poniższym wzorem:

Cbg  = (Wg  x 20%)

Cbg – cena oferty badanej- kryterium okres gwarancji

Wg – ilość punktów, przyznana za kryterium gwarancji

Oferta, która otrzyma największą ilość punktów za wszystkie kryteria – będzie ofertą najkorzystniejszą.

Cb  = Cb c  +  Cbg

Cb  – cena ostateczna oferty badanej

5. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 91 ustawy Prawo zamówień publicznych.

6. Cena oferty – jest to cena wykonania przedmiotu zamówienia, przy uwzględnieniu kryterium cena + kryterium gwarancja.

7. Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001r o cenach, cena przedmiotu Zamówienia obejmuje wszystkie elementy składowe, za które Zamawiający jest zobowiązany Wykonawcy zapłacić, w tym również podatek VAT.

8. Cenę należy podać w złotych polskich (grosze zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku) brutto z wyodrębnieniem wartości podatku VAT.

9. Cenę oferty należy obliczyć na podstawie kosztorysu ofertowego, który musi być integralną częścią złożonej oferty. Podstawą do opracowania przez Wykonawcę kosztorysu ofertowego są przedmiary robót i zestawienie wyposażenia będący załącznikiem do siwz.  Wykonawca może przyjąć dowolną formę i podstawę wyceny robót.

XIII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej

umowy zawierają wzory umów stanowiące załącznik nr 7 do specyfikacji istotnych

warunków zamówienia

1. Wykonawca będzie wykonywał zamówienie zgodnie z ustaleniami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia.

2. Wykonawca nie wprowadzi do realizacji zamówienia zamienników i innych rozwiązań bez uzgodnień z zamawiającym.

3. O terminie i miejscu zawarcia umowy, zamawiający zawiadomi wybranego wykonawcę faksem lub telefonicznie.

4. Umowa zostanie zawarta z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

5. Zapłata za wykonanie zamówienia nastąpi jednorazowo przelewem po spisaniu protokołu odbioru i wystawieniu faktury VAT - w ciągu 30 dni od wystawienia faktury.

6. Przy podpisaniu umowy wykonawca przedstawi harmonogram wykonania robót budowlanych. Zmiany harmonogramu będą możliwe na każdym etapie realizacji prac po uzgodnieniu z zamawiającym.

7. Zgodnie z art. 144, ustawy Prawo zamówień publicznych zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy   chyba,   że   zamawiający   przewidział   możliwość  dokonania  takiej  zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

8. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy.

9. Podstawą dokonania zmiany zapisów umowy, poza przypadkami określonymi w umowie, będą:

a) zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego,

b) wykonanie   zamówienia   lub  jego  części  w  określonym  pierwotnie  terminie  nie  leży w interesie zamawiającego,

c) zmiany są korzystne dla zamawiającego i wynikają z okoliczności o charakterze obiektywnym,

d) zmiany stawki podatku VAT.

10. Zmiana  postanowień  umowy  może  nastąpić  wyłącznie  za  zgodą obu stron, wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

11. Przy podpisaniu umowy wykonawca okaże aktualną polisę.

12. Przy podpisaniu umowy wykonawca przedstawi harmonogram rzeczowo – finansowy do zaakceptowania przez zamawiającego.

### XIV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. Zamawiający będzie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które będzie służyło pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

2. Zabezpieczenie ustala się w wysokości 10 % od ceny całkowitej podanej w ofercie.

3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

a) pieniądzu,

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poręczeniach  udzielanych  przez  podmiot,  o  którym  mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy zamawiającego.

5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

XV. Informacja o podwykonawcach

1. Wykonawca zobowiązany jest do podania w ofercie: nazwy oraz części zamówienia, jaką

zamierza zlecić podwykonawcom, zgodnie z formularzem ofertowym wykonawcy – pkt 4.4.

2.Wykonawca nie może zlecić całości prac objętych przedmiotem zamówienia podwykonawcom.

3. Zamawiający dopuszcza zlecenie części prac podwykonawcom spełniającym wymogi niezbędne do realizacji powierzonych im prac.

4. Zlecenie wykonania części prac podwykonawcom nie zmienia zobowiązań wykonawcy wobec zamawiającego za wykonanie tej części prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

5. Do zawarcia umowy o roboty budowlane przez wykonawcę z podwykonawcą, wymagana jest zgoda zamawiającego.

XVI.  Informacja  o  przewidywanych  zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające do wysokości 20 % zamówienia podstawowego na podstawie odrębnej umowy.

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

1.Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego, przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę Urzędu Zamówień Publicznych.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której, zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania, zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą faksu lub drogą elektroniczną (opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu)

– zgodnie z art.27 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

7. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie.

8. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji, zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców.

9. Odwołanie wnosi się w terminie: 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej, podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art.27 ust.2, albo 15 dni, jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

10. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków   zamówienia,   wnosi   się   w   terminie:  10  dni  od  dnia  publikacji  ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

11. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30   dni   od   dnia   publikacji   w   dzienniku   Urzędowym  Unii  Europejskiej  ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę – ogłoszenia o udzielenia zamówienia z uzasadnieniem,

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, albo opublikował ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki.

12. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

13.W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

14. W przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze.

15. Zamawiający może złożyć do Izby wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy, jeżeli niezawarcie umowy mogłoby spowodować negatywne skutki dla interesu publicznego przewyższające    korzyści    związane   z   koniecznością,   ochrony   wszystkich   interesów, w odniesieniu, do których zachodzi prawdopodobieństwo doznania uszczerbku w wyniku czynności podjętych przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

16. Zamawiający przesyła kopię niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania,    kopię   odwołania   innym   wykonawcom   uczestniczącym   w   postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

17. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postepowania odwoławczego w terminie 3 dni od  dnia  otrzymania  kopii  odwołania,  wskazując  stronę,  do  której  przystępuje,  i  interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenia przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

18. Wykonawcy, którzy przystąpili do postepowania odwoławczego, staja się uczestnikami postepowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść, jednej ze stron.

19. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający, opozycję uprawdopodobni, że wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpili; w przeciwnym razie Izba oddala opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga.

20. Czynności  uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami stron, do której przystąpił, z zastrzeżeniem art. 186 ust. 3, ustawy Prawo zamówień Publicznych.

21. Odwołujący oraz wykonawca wezwany nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art. 186 ust.2 i 3, ustawy prawo Zamówien Publicznych.

22. Zamawiający może wnieść odpowiedź na odwołanie. Odpowiedź na odwołanie wnosi się na piśmie lub ustnie do protokołu.

23. W  przypadku  uwzględnienia przez zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu Izba może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie wykonawcy, pod warunkiem, że w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiajacego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca. W takim przypadku zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynność w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.

24. Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego, nie wniesie sprzeciwu, co do uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych    w    odwołaniu    przez    zamawiającego,    Izba    umarza   postępowanie, a zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.

25. Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego, wniesie sprzeciw wobec uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu, Izba rozpoznaje odwołanie.

26. Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi Izby.

27. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

28. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

### XVIII. Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

1. Formularz ofertowy,

2. Oświadczenie z art. 22 ustawy Pzp,

3. Oświadczenie z art. 24 ustawy Pzp,

4. Wykaz osób

5. Wykaz dostaw,

6. Oświadczenie z art. 26 ustawy Pzp,

7. Wzór umowy,

8. Przedmiary,

9. STWiOR,

Sporządziła:

Dnia: ...................................................

Zatwierdzam:

....................................................

Załącznik Nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

Remont elewacji, remont dachu, adaptacja pomieszczenia na serwerownię i remont toalet w budynku biurowym Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Inowrocławiu

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

1. Dane dotyczące, wykonawcy:

Nazwa …………………………………………………………………………………….

Siedziba……………………………………………………………………………………

Nr telefonu/faks ……………………………………………………………………………

nr NIP …………………………………………....…………………………………………

nr REGON …………………………………………………………………………………

województwo: ……………………………………………………………………………...

e-mail: ………………………………………………………………………………………

# 2. Dane dotyczące zamawiającego:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Inowrocławiu

ul. ks. Piotra Wawrzyniaka 33

88-100 Inowrocław:

3. Zobowiązania wykonawcy

1. Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia za cenę:

| Lp. | Cena oferty | Wartości (netto) | Podatek VAT | Wartość (brutto) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ul. ks. Piotra Wawrzyniaka 33 | ......................zł | .......................zł | .......................zł |

Cena – słownie: ........................................................................................................................

Gwarancja na okres: ………………….. lat

4. Oświadczenia wykonawcy:

- wyrażam zgodę na termin płatności 30 dni

- uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert

- zobowiązuje się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości: 10 %, w formie …………………………………………

4.   zamówienie będę wykonywał siłami własnymi (zamierzamy zlecić część zamówienia

podwykonawcom, w załączeniu wykaz i informacje o podwykonawcach)

* (niepotrzebne skreślić).

| Elementy zamówienia, których wykonanie zamierzam powierzyć | Następującym podwykonawcom |
| --- | --- |

* w przypadku zatrudnienia podwykonawców, odpowiadam za ich pracę jak za swoją własną.

5.   oświadczam, że przedstawiony wzór umowy zostały przez ze mnie zaakceptowany.

Zobowiązuję się do zawarcia umowy na warunkach tam określonych.

6.   oświadczam, że dokonałem wizji lokalnej na terenie gdzie będą prowadzone prace.

5. Na  potwierdzenie  spełnienia wymagań do oferty załączam następujące oświadczenia i dokumenty:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

6. Oferta wspólna (jeżeli występuje).

# Pełnomocnik wykonawców wspólnie składających ofertę:

Nazwisko, imię ……………………………………………………………………………

Stanowisko ……………………………………......………………………………………

Telefon .....………………… Faks ……………………….

Zakres umocowania:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

# 7. Zastrzeżenie wykonawcy

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………..........…………………………………

(imię i nazwisko podpis uprawnionego przedstawiciela

wykonawcy)

............................. data .........................

Załącznik nr 2

Nazwa wykonawcy: ………………………….

…………………………..

…………………………..

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego   na:  Remont elewacji, remont dachu, adaptacja pomieszczenia na serwerownię i remont toalet w budynku biurowym Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i  Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Inowrocławiu

Oświadczenie

o spełnianiu warunków wynikających z art. 22 ust. 1 pkt. 1 - 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).

1. Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, oświadczam, że:

1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętych przedmiotem zamówienia;

2) posiadam wiedzę i doświadczenie;

3) dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Miejscowość i data: ………………………………

……………………………………

(pieczątka i podpis wykonawcy)

Załącznik nr 3

Nazwa wykonawcy: ………………………….

…………………………..

…………………………..

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego   na:  Remont elewacji, remont dachu, adaptacja pomieszczenia na serwerownię i remont toalet w budynku biurowym Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i  Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Inowrocławiu

Oświadczenie

Działając zgodnie z 22 ust. 1 pkt. 1 – 4, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) oświadczam, że:

Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Miejscowość i data: ………………………………

……………………………………

(pieczątka i podpis wykonawcy)

## Załącznik nr 4

Nazwa wykonawcy: ………………………….

…………………………..

…………………………..

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego   na:  Remont elewacji, remont dachu, adaptacja pomieszczenia na serwerownię i remont toalet w budynku biurowym Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i  Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Inowrocławiu

Wykaz robót o podobnym charakterze

| Lp. | Nazwa zamawiającego | Rodzaj roboty | Wartość netto | Termin -------------------------- rozpocz. zakończ. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Do wykazu załączono .......... dokumentów potwierdzających, że zamówienie wykonano

należycie (minimum 3 referencje).

Miejscowość i data: ……………………

……………………………………

(pieczątka i podpis wykonawcy)

Załącznik nr 5

Nazwa wykonawcy: ………………………….

…………………………..

…………………………..

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego   na: Remont elewacji, remont dachu, adaptacja pomieszczenia na serwerownię i remont toalet w budynku biurowym Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i  Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Inowrocławiu

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

| Kierownik budowy | Wykształcenie | Rodzaj uprawnień. Nr, kiedy i kto wydał | Lata pracy w zawodzie | Krótki opis doświadczenia zawodowego z podaniem najważniejszych ukończonych robót |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Uwaga

do niniejszego wykazu należy załączyć:

- kopie uprawnień osób proponowanych do kierowania robotami oraz wypis z Okręgowej

Izby IiAB

- krótkie informacje o doświadczeniu zawodowym: kierownika budowy, kierowników robót

branżowych

Miejscowość i data: ……………………………

……………………………………

(pieczątka i podpis wykonawcy)

Załącznik nr 6

Nazwa wykonawcy: ……………………………….

……………………………….

……………………………….

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego   na:  Remont elewacji, remont dachu, adaptacja pomieszczenia na serwerownię i remont toalet w budynku biurowym Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i  Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Inowrocławiu

Oświadczenie

Działając zgodnie z art. 26 ust. 2d, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)

Oświadczam/y, że:

a) nie  przynależę / my do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331)

b) przynależę / my  do  grupy  kapitałowej  w  rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331) i załączam/y do oferty wykaz/listę podmiotów będących w stosunku do mnie/nas podmiotami dominującymi lub zależnymi

* niepotrzebne skreślić

Miejscowość i data: ………………………………

……………………………………

(pieczątka i podpis wykonawcy)

Załącznik nr 7

Wzór umowy

Umowa nr …………../2016

zawarta w dniu ………………… r. w Inowrocławiu pomiędzy: Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. z siedzibą w Inowrocławiu (adres: ulica księdza Piotra Wawrzyniaka 33, 88-100 Inowrocław), wpisanym do rejestru sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS 0000059483

REGON: 091581150 NIP: 556-080-08-85

Kapitał zakładowy Spółki: 25 216 400, 00 zł

# Konto: Bank Millennium S.A. 68 1160 2202 0000 0002 7185 9831

reprezentowanym przez:

Krzysztofa Kuźmińskiego – Prezesa Zarządu

Danutę Kaczmarek - Członka Zarządu – Główną Księgową

zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym,

a

Przedsiębiorcą: …………………………..nr PESEL: …………………..prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: …………………………, z siedzibą w …………………. (adres: ……………….., …………….), wpisanym do ewidencji

, pod numerem

NIP: …………………… REGON: ………………………,

zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą,

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty na: Remont elewacji, remont dachu, adaptacja pomieszczenia na serwerownię i remont toalet w budynku biurowym Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Inowrocławiu

obejmujące między innymi: …………….., zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

2. Roboty budowlane odbywać się będą na czynnym obiekcie. Wszelkie utrudnienia i niedogodności należy ustalić z inspektorem nadzoru.

3. Do obowiązków Zamawiającego należy:

a) kontrola wykonania zadania przez wyznaczonego inspektora nadzoru,

b) odbiór robót remontowych stwierdzony protokołem odbioru.

4. Do obowiązku Wykonawcy należy:

a) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z siwz oraz ofertą,

b) strzec mienia znajdującego się na terenie robót remontowych,

c) zabezpieczenie terenu robót,

d) zapewnienie warunków bezpieczeństwa,

e) uporządkowanie terenu robót po ich wykonaniu.

4. Przedmiot umowy powinien być wykonany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. nr 207, poz. 2016 z późń. zm.).

§ 2

1. Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na dzień: ……………………  r.

2. Ostateczny termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na dzień ………………. r.

3. Przewiduje się zmianę terminu wykonania robót w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych.

§ 3

1. Wykonawca użyje do wykonania przedmiotu umowy własnych materiałów, które powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w art. 10 ustawy Prawo budowlane.

2. Na każde żądanie, Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

§ 4

Zamawiający zobowiązuje się przekazać protokolarnie Wykonawcy: teren robót w terminie do dnia  …………………………….. r.

§ 5

1. Nadzór inwestorski w trakcie realizacji robót powierza się: ……………………………………, tel. ………………………………………… .

2.Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: ……………………, tel. ………….  , kom ………………… .

4. Ustanowiony kierownik budowy działa w ramach obowiązków określonych w ustawie Prawo Budowlane.

5. Kierownik Budowy współpracuje na terenie budowy z Inspektorem Nadzoru.

§ 6

1. Odbiory częściowe oraz odbiór robót, dokonywane będą przez Zamawiajacego z udziałem inspektora nadzoru oraz na podstawie pisemnego zgłoszenia w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia. Komisyjny odbiór końcowy robót, zorganizowany będzie przez zamawiającego w terminie 14 dni od daty zgłoszenia.

2. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru czasu usunięcia wad,

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

2. Z czynności odbioru będzie spisany protokół odbioru zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych wad.

3. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych poprzednio prac, jako wadliwych.

§ 7

1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie na podstawie kosztorysu ofertowego (oferty) z dnia ……………….  r.   w wysokości …………………………….złoty brutto.

Słownie: ………………………………………..w tym podatek VAT …………………zł.

2. Wynagrodzenie będzie płatne jednorazowo, w terminie do 30 dni od daty złożenia faktury, wystawionej na podstawie protokołu odbioru robót.

3. Za dzień zapłaty strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 8

Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu

uporządkowany teren realizacji robót remontowych i przekazać w terminie ustalonym na odbiór tych robót, (dotyczy to także wykorzystywanych pomieszczeń).

§ 9

1. Wykonawca na wykonane roboty udzieli ……….. lata gwarancji jakości oraz rękojmi na okres 3 lat, licząc od dnia odbioru końcowego robót.

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usuwania na koszt własny

ewentualnych usterek i nieprawidłowości wynikających z wadliwego wykonawstwa lub wad fizycznych użytych materiałów.

3. Przeglądy gwarancyjne będą dokonywane na koniec, każdego kolejnego roku gwarancji.

4. Terminy przeglądów gwarancyjnych będą ustalane z wykonawcą z 14 – dniowym wyprzedzeniem.

5. Przeglądy będą przeprowadzane w obecności Wykonawcy.

6. Z dokonywanych przeglądów gwarancyjnych będzie spisany protokół.

7. Niezbędny do dokonania przeglądów gwarancyjnych sprzęt i materiał Wykonawca zapewni na własny koszt.

§ 10

Wykonawca   odpowiedzialny   jest   za   wykonywanie   prac  ogólnobudowlanych   zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego i bhp.

§ 11

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy

Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne:

a) za opóźnienie w zakończeniu robót 0,2 % - wartości przedmiotu umowy, za każdy dzień opóźnienia,

b) za odstąpienie od realizacji przedmiotu umowy 30 % - wartości przedmiotu umowy,

c) za wykonanie przedmiotu umowy nie zgodnie z SIWZ lub dokumentacją 20 % wartości przedmiotu umowy,

2. Niezależnie od przewidzianych kar umownych Zamawiający zastrzega sobie prawo do  odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 12

1.Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2.Niedopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie do umowy postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy chyba, że konieczność  takich  zmian  wynika  z  okoliczności,  których  nie  można  było  przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, jeżeli:

a) zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego,

b) wykonanie   zamówienia   lub  jego  części  w  określonym  pierwotnie  terminie  nie  leży w interesie Zamawiającego,

c) zmiany są korzystne dla Zamawiającego i wynikają z okoliczności o charakterze obiektywnym.

4. Zmiana  postanowień  umowy  może  nastąpić  wyłącznie  za  zgodą  obu  stron, wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

5. Strony   zobowiązują  się  do  natychmiastowego  informowania  o  każdej  zmianie  adresu i numeru telefonu. W razie niedopełnienia takiego obowiązku wszelka korespondencja doręczona pod wskazany adres, uważana będzie za doręczoną.

§ 13

1. Wykonawca może zlecić wykonanie części zamówienia podwykonawcom pod warunkiem, że uzyska zgodę, Zamawiającego.

2. W tym celu składa wniosek do Zamawiającego o wyrażenie zgody na podwykonawcę, który będzie uczestniczył w realizacji umowy. Wraz z wnioskiem wykonawca przedstawia projekt umowy pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą, który musi zawierać spełnienie przez podwykonawcę wymagań związanych z gwarancją i rękojmią.

3. Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje podwykonawcy. Dostarczenie powyższych dokumentów wyznacza się na 7 dni od dnia złożenia wniosku.

4. Zamawiajacy w terminie 7 dni od otrzymania wniosku może zgłosić sprzeciw lub zastrzeżenia i żądać zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia.

5. Jeżeli zamawiający w ciągu 7 dni nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

6. Umowa pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą musi być zawarta w formie pisemnej.

7. Wykonawca zobowiązany będzie do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia  należnego  podwykonawcy  z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą.

8. Jeżeli Wykonawca nie dokona w całości lub części zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego na podstawie art. 647¹ § 5 kc i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą  zaakceptowaną  przez  Wykonawcę  oraz  dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót, Zamawiający zapłaci na rzecz podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania.

9. Zamawiający dokona potrącenia powyższej kwoty z kolejnej płatności przysługującej Wykonawcy.

10. Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie umowy podwykonawcy z dalszym podwykonawcą.

11. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

§ 14

Odstąpienie od umowy może nastąpić tylko w okolicznościach przewidzianych w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie.

§ 15

Mogące wyniknąć ze stosunku objętego umową spory, strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwego sądu dla siedziby, Zamawiającego.

§ 16

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego, a także ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 17

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

§ 18

Załącznikami do niniejszej umowy są:

1.Specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

2. Oferta Wykonawcy.

3.Ogłoszenie o wynikach postępowania

4. Harmonogram rzeczowo-finansowy.

Zamawiający:							           Wykonawca: