- PRZEDSIĘBIORSTWO

- GOSPODARKI  KOMUNALNEJ  I  MIESZKANIOWEJ

- Spółka  z o.o. w Inowrocławiu ul. ks. P. Wawrzyniaka 33

- tel. / faks 052 35 64 304,  e-mail: pgkim@poczta.internetdsl.pl

- Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

- Numer KRS  0000059483

- NIP                556 080 08 85

- REGON        091581150

- Kapitał Zakładowy Spółki: 2 118 500,00 zł

- Konto: Bank Zachodni WBK S. A. O/ Inowrocław       88 1090 1069 0000 0000 0701 3956

- ….…………………..……............................................................................................................					Inowrocław, dnia 13 marca 2007 r.

- DMP. 31/2007

Dotyczy: Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego: DMP. 31/2007, w którym przedmiotem zamówienia jest:

„Wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach komunalnych budynków Wspólnot Mieszkaniowych”.

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Podstawa prawna: art. 4 a oraz art. 39, ustawy Prawo zamówień publicznych.

ZAWIADOMIENIE.

Pismo skierowane do wszystkich Wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych

warunków zamówienia.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Inowrocławiu informuje, że

do zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące powyższego postępowania- w załączeniu treść.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 38 ust. 4, ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający

modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Ad. 1. – Nie.

Ad. 2. 1. – ościeże zewnętrzne – uszczelnienie miejsca połączenia stolarki okiennej zaprawą tynkarską po uprzednim usunięciu nadmiaru materiału uszczelniającego (pianki).

Ad.2.2. – ościeża wewnętrzne- obróbka murarska zgodnie ze specyfikacją: szpachlowana i malowana, dopuszcza się zastosowanie płyty gipsowo-kartonowej.

Zał. 1.

Treść zapytań