PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ

i  MIESZKANIOWEJ  Sp. z o.o.

w  Inowrocławiu  ul. ks. P. Wawrzyniaka 33

tel. 52 357 58 10            tel./fax 52 356 43 05

e-mail – sekretariat@pgkimino.pl    bip – www.pgkim-inowroclaw.samorzady.pl

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego                                 Numer KRS 0000059483                                    NIP 556 080 08 85                                     REGON 091581150

Kapitał Zakładowy Spółki: 25  216  400,00 zł

Konto: Bank Zachodni WBK S.A. O/Inowrocław    88 1090 1069 0000 0000 0701 3956 __________________________________________________________________________________________

Inowrocław, dnia 15-06-2015r.

Zaproszenie   Ofertowe

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Inowrocławiu w imieniu Wspólnoty  Mieszkaniowej budynku przy ul: Sz. Bydgoska Nr 18  zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie prac związanych z :

Wymianą (demontaż i montaż) stolarki drzwiowej (zewnętrznej i wewnętrznej) oraz okna w suszarni na PCV w korytarzach i suszarni w/w budynku, zgodnie z niżej podanymi wytycznymi.

- 3 szt. - drzwi zewnętrzne (130x205x2 szt. i 100x205x1 szt.) dwu częściowe z małym naświetlem i samozamykaczem przystosowane do instalacji domofonowej w kolorze brąz, otwierane na zewnątrz (minimum w świetle 90 cm).

- 2 szt. – drzwi wewnętrzne (130x205x2 szt.) dwu częściowe z naświetlami i samozamykaczem w kolorze brąz.

- 2 szt. – drzwi wewnętrzne (90x205x2 szt.) jednoczęściowe z małym naświetlem i samozamykaczem w kolorze brąz.

- 1 szt. – okno dwuczęściowe (110x120x1 szt. rozwierno-uchylne) z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi w kolorze białym.

- wykonanie obróbek kosmetyczno-murarskich wokół wymienionej stolarki

Zainteresowane osoby w/w pracami remontowymi mogą uzyskać dodatkowe informacje w siedzibie Rejonu Obsługi Wspólnot Mieszkaniowych w budynku przy ul. Wawrzyniaka 33 w Inowrocławiu bądź telefonicznie pod numerem tel. 52 35-64-335. Oferty cenowe należy składać na podstawie przedmiaru robót udostępnionego w Internecie na stronie www.pgkim  do dnia 18-06-2014 roku do godz. 14ºº w biurze podawczym PGK i M Sp. z o.o. (pokój nr 7-parter lub sekretariat) przy ul. Wawrzyniaka nr 33 w Inowrocławiu. Przedstawiciel wybranej oferty zostanie powiadomiony pisemnie lub telefonicznie o warunkach dalszej współpracy. Jednocześnie Wspólnota Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia złożonych ofert (bez powiadamiania) w przypadku gdy zaproponowane ceny przez wykonawców przekroczą wartość środków finansowych przeznaczonych na w/w remont.