PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI

KOMUNALNEJ  i  MIESZKANIOWEJ  Sp. z o.o.

w  Inowrocławiu  ul. ks. P. Wawrzyniaka 33

tel. / faks 052 35 64 304.

- e-mail: pgkim@poczta.internetdsl.pl

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego                   Numer KRS 0000059483

NIP 556 080 08 85

REGON 091581 150

Kapitał Zakładowy Spółki: 25 216 400,00 zł

Konto: Bank Zachodni WBK S.A. O/Inowrocław    88 1090 1069 0000 0000 0701 3956

………...........................................................................................................................................

Inowrocław, dnia 31 maja 2012 r.

Zaproszenie do składania ofert cenowych

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z. o.o. w Inowrocławiu zaprasza do składania ofert kosztorysowo cenowych (w wersji pojedynczej i łącznej) na wykonanie dwóch zadań remontowych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy Kopernika nr 14 w Inowrocławiu.

ZADANIE NR - 1

Remont 20 szt. balkonów (2,10x1,00) w zakres, którego wchodzi:

-   zerwanie i skucie starej posadzki łącznie z izolacją i opierzeniem blacharskim

-   demontaż balustrad zabezpieczających

-   skucie starego i założenie nowego tynku na ścianie pod balkonowej

-   założenie nowej izolacji z membrany gumowej

-   wylanie nowej posadzki z warstwą wierzchnią o zwiększonej odp. na ścieralność

-   montaż nowego opierzenia z blachy ocynk wokół krawędzi balkonu jak i na progach

-   odtworzenie i montaż nowych balustrad wymalowanych i zabezp. przed korozją

-   montaż ekranów osłonowych z poliwęglanu (foto SAM 2880) na balustr. balk.-(4,10x0.80)

-   wykonanie porządku wokół budynku, wywóz i utylizacja nieczystości po remoncie.

ZADANIE NR – 2

Remont elewacji całego budynku w zakres, którego wchodzi:

-   demontaż ścian luxferowych z klatki schodowej (240x210x4 szt)

-   zamurowanie powstałych otworów z otynkowaniem, ociepleniem i obróbką murarsko – tynkarską-malarską wewnątrz klatki jak i na zewnątrz bud. (foto przykładowe SAM 2866).

-   wstawienie okien PCV (jednodz. uchylno-rozwiernych) w kl. schod (130x100x4 szt.)

-   demontaż i montaż okien PCV w pom. piwnicznych (115x0,85x1 szt. 0,55x0,50x8 szt.)

-   osadzenie piwnicznych i stropodachowych  kratek wentylacyjnych 6 szt.

-   drobne naprawy powłok elewacji

-   przemalowanie dwukrotne zewnętrzną farbą silikonową istniejącej elewacji

-   skucie luźnego tynku i pokrycie cokołu budynku tynkiem mineralnym (69,00x0,80)

-   wymiana opierzenia blacharskiego (rynny- 36,30 mb i rury spustowe 32 mb bez wym. pasa nadrynnowego i rynnhaków).

-   wykonanie porządku wokół budynku, wywóz i utylizacja nieczystości po remoncie.

Zainteresowane osoby mogą uzyskać dodatkowe informacje w siedzibie Rejonu Obsługi  Wspólnot  Mieszkaniowych  w  budynku  przy   ul. Wawrzyniaka 33 w Inowrocławiu bądź telefonicznie pod numerem tel. 52 35-64-335.

Oferty kosztorysowe z podaniem cen netto i brutto na podstawie własnego przedmiaru robót i wykazanego zakresu prac, należy składać w terminie do dnia 15-06-2012r do godz. 14ºº w biurze podawczym (pokój nr 7- parter) PGKiM Sp. z o.o. przy ul. Wawrzyniaka 33 w Inowrocławiu. Komisyjne otwarcie ofert i wybór oferty nastąpi przy współudziale Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej w/w budynku w ciągu 14 dni od daty zakończenia procedury naboru z powiadomieniem przedstawiciela wybranej oferty i zaproszeniem go do podpisania umowy na wykonanie w/w prac remontowych.