- PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI  KOMUNALNEJ  I  MIESZKANIOWEJ

- Spółka  z o.o. w Inowrocławiu ul. ks. P. Wawrzyniaka 33

- tel. / faks 052 35 64 304,  e-mail: pgkim@poczta.internetdsl.pl

- Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

- Numer KRS  0000059483

- NIP               556 080 08 85

- REGON        091581150

- Kapitał Zakładowy Spółki: 2 118 500,00 zł

- Konto: Bank Zachodni WBK S. A. O/ Inowrocław       88 1090 1069 0000 0000 0701 3956

- ….…………………..…….........................................................................................................................................					Inowrocław, dnia 10 kwietnia 2007 r.

DMP.  33/2007

Dotyczy: Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego: DMP. 33/2007, w którym przedmiotem zamówienia jest:

„Termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy  Armii Krajowej 9 w Inowrocławiu”.

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Podstawa prawna: art. 40 ust.2, ustawy Prawo zamówień publicznych.

ZAWIADOMIENIE.

Pismo skierowane do wszystkich Wykonawców, którym przekazano specyfikację

istotnych warunków zamówienia.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Inowrocławiu

informuje, że w dniu 6 kwietnia 2007 r. wpłynęły zapytanie dotyczące powyższego

postępowania- w załączeniu treść.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 38 ust. 2, ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający

wyjaśnia, że:

Ad. 1. i Ad. 4  – wszelkie roboty dodatkowe należy uwzględnić w kosztorysie ofertowym z nazwą działu – „Roboty dodatkowe” -  bez względu na to w jakiej pozycji,

Ad.2 – 2 mm,

Ad.3. – narożniki należy przyjąć w ościeżu okien, krawędzi gzymsu oraz narożniki ściany tylnej,

Ad.5.- 125,0 m².

Zamawiający nie odrzuci oferty jeżeli w kosztorysie ofertowym wykonawcy zostaną uwzględnione

wszystkie prace objęte zamówieniem.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 38 ust 6, ustawy Prawo zamówień publicznych

wydłuża termin składania ofert o dodatkowe 2 dni.

Oferty należy składać do dnia 13 kwietnia 2007 r. do godz. 9.30

Otwarcie ofert nastąpi dnia 13 kwietnia 2007 r. o godz. 10.00

Zał. 1

Treść zapytania.