- PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI  KOMUNALNEJ  I  MIESZKANIOWEJ

- Spółka  z o.o. w Inowrocławiu ul. ks. P. Wawrzyniaka 33

- tel. / faks 052 35 64 304,  e-mail: pgkim@poczta.internetdsl.pl

- Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

- Numer KRS  0000059483

- NIP               556 080 08 85

- REGON        091581150

- Kapitał Zakładowy Spółki: 2 118 500,00 zł

- Konto: Bank Zachodni WBK S. A. O/ Inowrocław       88 1090 1069 0000 0000 0701 3956

- ….…………………..…….........................................................................................................................................					Inowrocław, dnia 6 kwietnia 2007 r.

DMP.  33/2007

Dotyczy: Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego: DMP. 33/2007, w którym przedmiotem zamówienia jest:

„Termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy  Armii Krajowej 9 w Inowrocławiu”.

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Podstawa prawna: art. 40 ust.2, ustawy Prawo zamówień publicznych.

ZAWIADOMIENIE.

Pismo skierowane do wszystkich Wykonawców, którym przekazano specyfikację

istotnych warunków zamówienia.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Inowrocławiu

informuje, że w dniu 4 kwietnia 2007 r. wpłynęły zapytanie dotyczące powyższego

postępowania- w załączeniu treść.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 38 ust. 2, ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający

wyjaśnia, że:

Ad. 1.  – bez docieplenia, należy przykleić siatkę, otynkować, pomalować

Ad. 2. –  grub. Styropianu 5 cm,

Ad.3.  -   należy przyjąć kruszywo średniej granulacji.

Ościeża okienne- ad. 1

Ochrona narożników – w kosztorysie ofertowym należy przyjąć ochronę narożników,

Gzyms rynnowy i pod parapetem- należy naprawić i pomalować,

Poz.13 – przyjąć pokrycie szer. 1,0 m.

Zał. 1

Treść zapytania.