PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ

i  MIESZKANIOWEJ  Sp. z o.o.

w  Inowrocławiu  ul. ks. P. Wawrzyniaka 33

tel. 52 357 58 10            tel./fax 52 356 43 05

e-mail – sekretariat@pgkimino.pl    bip – www.pgkim-inowroclaw.samorzady.pl

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego                                 Numer KRS 0000059483                    NIP 556 080 08 85                          REGON 091581150

Kapitał Zakładowy Spółki:   25  216 400,00 zł

Konto: Bank Zachodni WBK S.A. O/Inowrocław    88 1090 1069 0000 0000 0701 3956 ____________________________________________________________________________

Inowrocław, dnia 03-12-2012r.

Zaproszenie  Ofertowe

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Inowrocławiu w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy Szarych Szeregów nr 5A w Inowrocławiu zaprasza do składania ofert na wykonanie prac związanych z „Remontem i malowaniem klatek schodowych (4 szt.) oraz aneksów wejściowych do w/w  budynku ”.

Zainteresowane osoby w/w pracami remontowymi mogą uzyskać dodatkowe informacje w siedzibie Rejonu Obsługi Wspólnot Mieszkaniowych w budynku przy ul. Wawrzyniaka nr 33 w Inowrocławiu bądź telefonicznie pod numerem tel: 52 35-64-335. Oferty należy składać na podstawie przedmiaru robót udostępnionego zainteresowanym osobom w terminie do dnia

06-12-2012r. do godz. 14ºº w siedzibie ROWM przy ul. Wawrzyniaka 33 w Inowrocławiu.

Jednocześnie informujemy, że wybór  wykonawcy zostanie dokonany przez Zarząd  WM w/w budynku  w terminie uzależnionym od posiadanych środków finansowych bez powiadamiania pozostałych uczestników procesu ofertowego.

W zakres powyższego zadania (zgodnie załączonym przedmiarem) wchodzi:

- Szpachlowanie, gruntowanie emulsją „Atlas Uni-Grunt” i dwukrotne malowanie ścian i sufitów korytarzowych farbami emulsyjnymi łącznie z zejściem do piwnicy oraz aneksów wejściowych.

- Wzmocnienie wszelkich narożników wypukłych listwami aluminiowymi (otwory drzwiowe, okienne i załamania ścian).

- Wymalowanie lamperii olejnej na ścianach korytarzowych zgodnie z technologią.

- Malowanie farbą olejną rur, grzejników, stalowych drzwi wejściowych, balustrad i skrzynek metalowych na korytarzach ( rury gazowe na żółto).

- Wszelkie pęknięcia ścian wzmocnić siatką.

- Naprawa i malowanie wnęk wejściowych do klatek.