PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ

i  MIESZKANIOWEJ  Sp. z o.o.

w  Inowrocławiu  ul. ks. P. Wawrzyniaka 33

tel. 52 357 58 10            tel./fax 52 356 43 05

e-mail – sekretariat@pgkimino.pl    bip – www.pgkim-inowroclaw.samorzady.pl

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego                                 Numer KRS 0000059483                                    NIP 556 080 08 85                                     REGON 091581150

Kapitał Zakładowy Spółki: 25 216 400,00 zł

Konto: Bank Zachodni WBK S.A. O/Inowrocław    88 1090 1069 0000 0000 0701 3956 __________________________________________________________________________________________

Inowrocław, dnia 29-06-2012r.

Zaproszenie ofertowe

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Inowrocławiu w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ulicy Błonie nr 9 zaprasza do składania ofert na wykonanie prac związanych z „Wykonaniem chodnika i parkingu na samochody osobowe wzdłuż budynku oraz wewnętrznej drogi dojazdowej z kostki betonowej“

Zakres prac powinien obejmować:

- prace pomiarowe i przygotowawcze (zgodnie z załączonym szkicem)

- dostarczenie materiałów w miejsce wbudowania

- demontaż, rozebranie i wywóz z utylizacją istniejącego podłoża z w/w posesji (od strony klatek wejściowych) o powierzchni (52,00 x 9,50) = 494,00 m2

- wykonanie koryta na całej powierzchni z likwidacją i zasypaniem zsypów piwnicznych przy budynku

- wykonanie podbudowy na całej powierzchni z chudego betonu z warstwą odsączającą z podsypki piaskowej (do chodnika)

- ustawienie na podbudowie cementowo-piaskowej z 2 stron, obrzeży oporowych z krawężników chodnik.10,00 x 2= 20,00 m.

- demontaż i ponowny montaż z ustawieniem i wypoziomowaniem tych samych krawężników (obrzeży oporowych) istniejącej drogi wewnętrznej 52,0 m

- ułożenie punktowego odwodnienia liniowego pomiędzy miejscami parkingowymi a drogą dojazdową (5x1,00) z odprowadzeniem wody do rury spustowej

- ułożenie szarej kostki betonowej ( ująć w kosztach 30% koloru) –104,00 m2 gr. 6 cm + 390,00 m2 gr. 8 cm.

1.- ułożyć z kostki gr. 6 cm, 2,00 m od budynku chodnik w poziomie z kratkami przed wejściem do klatek - 104,00 m2)

2.- ułożyć z kostki gr. 8 cm, 4,00 m od chodnika miejsca postojowe na samochody osobowe z wyznaczeniem kolorystycznym stanowisk (ukośnie od wjazdu) spadkiem 1-2% w stronę drogi dojazdowej

3.- ułożyć z kostki gr. 8 cm, drogę dojazdową o szerokości 3,50 m z spadkiem 1-2% do ulicy i punktów odwodnienia

- wyprofilować spadek 1-2% utwardzonego terenu w stosunku do ulicy oraz miejsc postojowych i drogi dojazdowej do odwodnienia liniowego wzdłuż budynku.

Zainteresowane osoby mogą uzyskać dodatkowe informacje w siedzibie Rejonu Obsługi Wspólnot Mieszkaniowych w budynku przy ul. Wawrzyniaka 33 w Inowrocławiu bądź telefonicznie pod numerem tel. 52 35-64-335.

Oferty z podaniem ceny netto i brutto należy składać do dnia 06-07-2012 roku do godz. 10ºº w biurze podawczym PGKiM Sp. z o.o. (pokój nr 7-parter) przy ul. Wawrzyniaka 33 w Inowrocławiu. Jednocześnie Wspólnota Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia złożonych ofert w przypadku, gdy zaproponowane ceny przez wykonawców przekroczą wartość środków finansowych przeznaczonych na w/w remont.

Sprawę prowadzi:

Jerzy Czerwiec

tel. 52 35-64-335