PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

NAZWA:  ADAPTACJA NA MIESZKANIA POMIESZCZEŃ PO BYŁYM PRZEDSSZKOLU PRZY UL. SŁONECZNEJ 20 W INOWROCŁAWIU

ADRES : UL. SŁONECZNA 20, 88-100 INOWROCŁAW

GRUPA ROBÓT :  45.3

KLASA ROBÓT:  45.31

KOD CPV : 45330000-9

ZAMAWIAJĄCY : PRZEDSIĘBIORSTWA GOPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SP.Z O.O. 88-100 INOWROCŁAW, UL. KS.P. WAWRZYNIAKA 33.

OPRACOWAŁ: DOROTA BŁAŻEJCZAK

SPIS ZAWARTOŚCI:

- część opisowa

  - opis ogólny przedmiotu zamówienia

  - wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

– wymagania ogólne

- część informacyjna

- CZĘŚĆ OPISOWA

  - opis ogólny przedmiotu zamówienia:

- zakres robót budowlanych obejmuje:

A) Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji centralnego ogrzewania - wykonanie dwóch obiegów grzewczych : przedszkole - mieszkania

Regulacja instalacji grzewczej – montaż zaworów termostatycznych , montaż zaworów podpionowych , montaż liczników ciepła, wykonanie nowego rozprowadzenia instalacji c.o. w części mieszkalnej

B) w części mieszkalnej należy wykorzystać istniejące grzejniki ( w miarę możliwości)

C) Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji c.w.u. dla części mieszkalnej oraz regulacji instalacji c.w.u. w całym budynku

- aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia:

Instalacja będzie zasilana z istniejącego węzła cieplnego. Wykonawca w imieniu Zamawiającego wystąpi do Zakładu Energetyki Cieplnej w I Inowrocławiu o warunki techniczne dla modernizowanych instalacji c.o. i c.w.u. Wykonawca uzgodni projekt z ZEC-em ( należy sprawdzić czy istniejący węzeł cieplny posiada odpowiednią moc cieplną).

  - wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

– wymagania ogólne

Zamawiający wymaga, aby rozpoczęcie robót nastąpiło po podpisaniu umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia

Przed przekazaniem wykonawcy placu budowy, niezbędne jest przedłożenie do akceptacji przez zamawiającego projektu wykonawczego w zakresie jego zgodności z ustaleniami projektowymi  i umowy .

Zamawiający przewiduje ustawienie osoby pełniącej funkcje inspektora nadzoru w zakresie wynikającym z ustawy Prawo Budowlane i postanowień umowy.

Zamawiający będzie odbierał roboty zanikający i podlegające zakryciu, będzie dokonywał odbiorów częściowych i dokona odbiorów częściowych i dokona odbioru końcowego. Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonane na wysokim poziomie jakościowym.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie  wykonywania robót budowlanych, mają spełniać wymagania polskich przepisów , a wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu przez osobę upoważnioną ze strony zamawiającego- inspektora nadzoru inwestorskiego.

II.  CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając wymagania ustawy Prawo Budowlane , rozporządzenia ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, innych ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej .

Ponadto zamawiający informuje, że jest zobowiązany stosować reguły wynikające z ustawy Prawo Zamówień Publicznych.