PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI

KOMUNALNEJ  i  MIESZKANIOWEJ  Sp. z o.o.

w  Inowrocławiu  ul. ks. P. Wawrzyniaka 33

tel. / faks 052 35 64 304.

- e-mail: pgkim@poczta.internetdsl.pl

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego                   Numer KRS 0000059483

NIP 556 080 08 85

REGON 091581 150

Kapitał Zakładowy Spółki: 25 216 400,00 zł

Konto: Bank Zachodni WBK S.A. O/Inowrocław    88 1090 1069 0000 0000 0701 3956

- ……….…………………..…….................................................................................................................					Inowrocław, dnia 27 września 2011 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH

1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Inowrocławiu pragnie zaprosić zainteresowane firmy do złożenia oferty cenowej na:

„Montaż nawiewników okiennych - ciśnieniowych”

2. Nawiewniki będą montowane na oknach już zainstalowanych.

3. Montaż w górnej ramie każdego okna. Ramę w stolarce okiennej należy wyfrezować i  umocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z instrukcją producenta.

4. Wymagany kolor biały.

5. Nawiewniki okienne o przepustowości od 40 - do 50 m3/h.

6. Oferuję montaż nawiewników ciśnieniowych za cenę: …..……………… zł brutto (zgodnie z kalkulacją montażu nawiewników będącą załącznikiem nr 1 do zaproszenia)

Słownie: …………………………………………………………….

6.1. Cena 1 nawiewnika wynosi ………………. zł brutto

6.2. W przypadku takiej konieczności zamontuję większą ilość nawiewników za zgodą Zleceniodawcy.

6.3. Montaż będzie przeprowadzony zgodnie z Polską Normą PN-83/B-03430 Az3 2000 ”Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej”.

7. Oferty cenowe proszę złożyć w zamkniętych kopertach z opisem –„Montaż nawiewników okiennych - ciśnieniowych”.

7.1. Wymagane dokumenty:

a) zaproszenie do składania ofert cenowych,

b) kalkulacja montażu nawiewników.

8. Miejsce składania ofert cenowych: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Inowrocławiu, ul. ks. Piotra Wawrzyniaka 33, 88-100 Inowrocław, sekretariat 1 piętro do dnia 7 października 2011 r.

9. Osoba do kontaktu: Krystyna Glonek – tel. 052 35 64 304.

10. Załączniki:

10.1. kalkulacja montażu nawiewników.

10.2. wzór umowy.

Miejscowość i data: ……………………….                                              Podpis: ……………