PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI

KOMUNALNEJ  i  MIESZKANIOWEJ  Sp. z o.o.

w  Inowrocławiu  ul. ks. P. Wawrzyniaka 33

tel. / faks 052 35 64 304.

- e-mail: pgkim@poczta.internetdsl.pl

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego                   Numer KRS 0000059483

NIP 556 080 08 85

REGON 091581 150

Kapitał Zakładowy Spółki: 2 518  500,00 zł

Konto: Bank Zachodni WBK S.A. O/Inowrocław    88 1090 1069 0000 0000 0701 3956

- ……….…………………..…….................................................................................................................					Inowrocław, dnia 11 lutego 2009 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Inowrocławiu pragnie zaprosić zainteresowane firmy do złożenia oferty cenowej na:

„Wykonanie prac pomiarowo - kontrolnych w obiektach Spółki”

1. Usługa obejmuje: badanie skuteczności ochrony przeciwpożarowej oraz rezystancji izolacji w:

a) Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych mieszczącym się przy ulicy Bagiennej 77,

b) Zakładzie Zieleni mieszczącym się przy ulicy Toruńskiej 165,

c) Zakład Usług Sanitarnych i Porządkowych mieszczącym się przy ulicy Toruńskiej 165,

d) Tężnie Solanki,

e) Fontanny.

2. Zakres usługi:

2.1.Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych

a) badanie skuteczności ochrony p/porażeniowej:

- kompostowni,

- pomieszczenia myjni,

- budynek „waga”,

- linia do sortowania,

- maszyny i urządzenia,

- szafy i skrzynki sterujące.

b) badanie stanu izolacji przewodów elektrycznych:

- obwody oświetleniowe – 3 szt.,

- oświetlenie zewnętrzne budynków.

c) badanie uziemień odgromowych – 12 szt.

2.2. Zakład Zieleni

a) badanie skuteczności ochrony p/porażeniowej:

- kuchnia przy świetlicy,

- kuchnia w biurze,

- kuchnia schroniska,

- pomieszczenia dla psów,

- warsztat,

- urządzenia i maszyny.

b) badanie uziemień odgromowych – 8 szt.

c) badanie wyłączników ochronnych:

- badanie styczników i przekaźników

Portiernia - badanie p/porażeniowe - tylko na zewnątrz budynku z silnikiem szlabanu.

CPN

a) badanie skuteczności ochrony p/porażeniowej.

b) badanie uziemień odgromowych – 6 szt.

c) badanie styczników i przekaźników.

d) badanie izolacji przewodów elektrycznych dystrybutorów.

2.3. Zakład Usług Sanitarnych i Porządkowych

a) badanie skuteczności ochrony p/porażeniowej:

- hala warsztatu i gniazda zewnętrzne,

- kuchnia,

- maszyny i urządzenia.

b) badanie uziemień odgromowych – 12 szt.

c) badanie styczników i przekaźników:

d) badanie skuteczności działania elektrycznych urządzeń ochronnych dla dźwigów- żuraw słupowy.

2.4.Tężnie Solanki

a) badanie skuteczności ochrony p/porażeniowej – wszystko.

b) badanie stanu izolacji przewodów elektrycznych.

c) badanie uziemień odgromowych.

d) sprawdzenie wyłącznika ochronnego p/porażeniowego.

e) badanie styczników i przekaźników.

2.5. Fontanny

a) badanie skuteczności ochrony p/porażeniowej:

- Krzywoustego na budynku KSM 23,

- Solanki – muszla,

- Rynek,

- Czarlińskiego,

- Narutowicza.

b) badanie styczników i przekaźników.

3. Oferujemy realizację usług pomiarowo kontrolnych za niżej podane ceny:

| Lp. | Wyszczególnienie wskaźników kalkulacyjnych | Cena netto |
| --- | --- | --- |
| 1 | Roboczogodzina | ………………. zł |
| 2 | Koszty ogólne | ………………. % |
| 3 | Stawka końcowa | ………………. zł |

Do powyższej stawki będzie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Oferty cenowe proszę złożyć w zamkniętych kopertach z opisem - „Wykonanie prac pomiarowo - kontrolnych w obiektach Spółki” w terminie do 24 lutego 2009 r.

5. Kontakt: Specjalista ds. BHP Ryszard Malicki – tel. 052 35 64 326.

6. Załącznik – wzór umowy

Miejscowość i data: …………………………….                                              Podpis:…………………