- PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI  KOMUNALNEJ  I  MIESZKANIOWEJ

- Spółka  z o.o. w Inowrocławiu ul. ks. P. Wawrzyniaka 33

- tel. / faks 052 35 64 304,  e-mail: pgkim@poczta.internetdsl.pl

- Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

- Numer KRS  0000059483

- NIP               556 080 08 85

- REGON        091581150

- Kapitał Zakładowy Spółki: 2 118 500,00 zł

- Konto: Bank Zachodni WBK S. A. O/ Inowrocław       88 1090 1069 0000 0000 0701 3956

- ….…………………..…….........................................................................................................................................					Inowrocław, dnia  21 maja 2007 r.

DMP.  52/2007

Dotyczy: Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego: DMP. 52/2007, w którym przedmiotem zamówienia jest:

„Remont instalacji elektrycznej w budynku biurowym przy ulicy Sienkiewicza 1 w Inowrocławiu”

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Podstawa prawna: art. 4 a oraz art. 39, ustawy Prawo zamówień publicznych.

ZAWIADOMIENIE.

Pismo skierowane do wszystkich Wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych

warunków zamówienia.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Inowrocławiu

informuje, że w dniu 18 maja 2007 r. wpłynęło zapytanie dotyczące powyższego

postępowania- w załączeniu treść.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 38 ust. 2, ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający

wyjaśnia:

- zestawieniu materiałów podano rozdzielnice jako całość, osprzęt w nich rozbudowany – pokazany

jest na rysunkach przedstawiających schematy poszczególnych rozdzielnic,

- w kosztorysie zerowym są ujęte rozdzielnice biurowe RB pod poz. Nr 34, 66, 96,

- w kosztorysie zerowym ujęto montaż gniazd RJ 12 i RJ45 z podłączeniem,

- centrale alarmowe i telefoniczne w remontowanym budynku istnieją i będą nadal wykorzystywane,

- warunki zasilania budynku nie będą zmienione, aktualnie jest wspólny pomiar (bezpośredni),

docelowo będą opomiarowane poszczególne pomieszczenia (jednostki) również bezpośrednio.

Zał. 1

Treść zapytania.